# 新技术新材料在建筑施工中的应用刘威

【摘要】随着经济的不断发展，科学技术的不断进步，建筑领域的竞争日趋白热化。若想在激烈的市场竞争中生存下去，施工企业应致力于新技术、新材料的研究与应用。本文针对当前几种常见的新技术、新材料展开讨论，旨在服务于建筑工程的建设，从而增强建筑企业的市场竞争力。

【关键词】新技术;新材料;建筑施工;应用

改革开放之后，我国建筑领域取得了长足的发展，主要表现在新技术、新材料的不断涌现。这些新技术、新材料突破了传统建筑领域中许多无法实现的瓶颈，表现出了以下几个方面的优点：1)提高了施工效率;2)降低了工程造价;3)增强了建筑工程的实用性与观赏性。[1]

为了加快新技术在建筑施工中应用，建设部对10项新技术进行了重点推广，详见表1。

1、新技术在建筑施工中的应用

1.1防水新技术

防水技术是指对建筑工程中容易受到水影响的结构或者部位做防水处理，以防止裂缝或者渗漏的发生。常用防水新技术有两种，一是复合式衬砌防水技术，二是防水混凝土结构技术。

1.1.1复合式衬砌防水技术

复合式衬砌技术利用三道防水防线的有机配合，从而获得理想的防水效果。第一道防水防线是指在初期支护过程中进行背后注浆处理;第二道防水防线是指设置封闭式防水板;第三道防水防线是指二次衬砌以及变形缝、施工缝的相关处理。施工实践显示，该防水技术在建筑施工中不仅具有一定的可靠性，而且具有较好的防水效果。[2]

1.1.2防水混凝土结构技术

防水混凝土结构技术具有以下优势：1)良好的抗渗、维护以及承重功能;2)良好的耐腐蚀性以及耐冻融要求;3)相较传统卷材防水层而言，该技术施工简便、材料易选取、工程造价低、维修方便。基于以上3点优势，防水混凝土结构技术在建筑施工中获得了良好的普及与应用。

1.2混凝土新技术

1.2.1泵送混凝土施工技术

该技术在控制建筑工程混凝土施工质量方面显示出了一定的优势。另外，该技术还能将各类施工材料的计量偏差控制在预计范围之内，大幅提高了原材料的利用率，同时也提高了施工效率，缩短了工期。[3]

1.2.2清水混凝土施工技术

随着人口数量的与日俱增，高层建筑迎来了发展的春天。人们日益增长的各类需求，给高层建筑施工增加压力的同时，也提供了动力。清水混凝土施工技术是一种新型的现浇钢筋混凝土技术。清水混凝土具有极佳的装饰效果，所以，还有装饰混凝土之称。它和一般的混凝土是有所区别的，属于一次浇注成型，不需要其他外装饰，而是以现浇混凝土的自然表面效果作为饰面。它具有如下优点：1)表面平整光滑、色泽均匀、棱角分明、无碰损、无污染;2)只需要在表面进行一层或者两层透明保护剂的涂护处理，不仅不影响天然效果，而且更显庄重;3)施工方便，成本较低，有利于工程进度和工程造价的控制;4)使用过程中，维修费用不高。[4]

利用清水混凝土技术的施工过程中，需做好以下几个方面：1)每一块混凝土都应该具有较为一致的水泥配合比;2)新拌制的混凝土应该保持良好的工作性以及粘聚性，要严禁分层离析的问题;3)采购原材料时，应尽可能保证全部水泥出自相同厂家同一批次，另外，在砂、石色泽方面以及颗粒级配方面要满足质量要求。

1.3钢筋连接新技术

钢筋连接套筒通常用在钢筋之间的接头位置，是一个发挥延长钢筋功用的部件。近些年来，我国各类高层建筑如雨后春笋般崛地而起，直接促进了钢筋混凝土结构的广泛应用，不仅在钢筋用量方面增加明显，而且在钢筋级别(III级和III级以上的钢筋)方面提出了更高的要求，另外，钢筋在直径以及密度方面也有逐渐增大的趋势。如何做好大直径钢筋的连接已经成为建筑工程施工的一个关键因素，和工程质量、施工进度、投资收益以及施工安全息息相关。在施工过程中，有些情况下需要对钢筋进行加长处理使其满足实际需要，此时可利用焊接的方法，但该方法会降低钢筋的塑性，于是需要配合钢筋连接套的使用，还需注意下列事项：不可将钢筋套管连接处置于同一个平面内，除此之外，套管的强度应该超过钢筋的强度，保证套管处不发生破坏。[5]

2、新材料在建筑施工的应用

2.1防水新材料

传统做法中，一般使用沥青材料做防水处理。如今，在综合机械化作业模式的影响下，冷作业方式逐渐成为防水处理的一个发展方向。在科研机构和专家的不懈努力下，各类新型防水材料(高分子卷材、新型防水涂料以及密封膏等)陆续面世，并广泛应用于建筑施工领域。

下文将以水泥基渗透非结晶型防水材料为例，并加以说明。该材料的组成成分中，有作为载体的高强度水泥，有一定量的微硅粉，还有部分特殊的活性物质。工程实践发现，该种防水材料具备一般的防水材料所不具备的优势，表现在以下几个方面：1)防水性能良好、作用持久;2)具有一定的自我修复能力;3)能够有效抵抗化学物质的侵蚀，延长钢筋的使用寿命;4)环保无毒、施工便捷，能很好地适用较为复杂的混凝土基面，甚至水位波动大、机械振动频繁的复杂环境。

2.2高性能的混凝土

C60、C55、C50是应用较为广泛的三种新型高性能混凝土材料。它们的应用，一方面增强了混凝土的耐久性，延长了混凝土的使用寿命，另一方面减少了框架柱的截面尺寸，增大了工程使用面积，降低了工程造价，提高了建筑工程的质量。

2.3粉煤灰

将适量的粉煤灰掺入砂浆及混凝土中，不但能够降低水泥用量，大幅提高混凝土的和易性，还能明显优化混凝土的成型质量，降低水泥水化热的影响，从而避免混凝土裂缝的出现，增加建筑工程混凝土结构的服役期限。

2.4硅酸盐砖

硅酸盐砖的主要成分是硅质材料以及钙质材料，还掺有一定比例的集料与石膏。先后经过压制成型、还料制备以及养护等一系列工艺便可制作而成。产品类型有矿渣砖、蒸压灰砂砖、煤渣砖、煤粉灰砖等。其中的蒸压灰渣砖以其良好的节能效果，在建筑工程中获得了广泛的应用。[6]

2.5其他材料

在我国建筑工程中，空心砖、环氧树脂、复合土工膜、挤塑聚苯乙烯板、地暖专用管PEX、UPVC管材、PVC管材、M15水泥防水剂、PVC滴水条、钢纤维混凝土等新型材料也得到了一定的应用，极大提高了现代建筑的节能效果以及防水性能，改善了环境质量，提高了人们的生活水平，推动了整个建筑工程领域新技术、新材料的发展。

3、结语

随着建筑工程的迅猛发展，建筑能耗也在以一个惊人的速度在增加，甚至超过了我国能源生产的增长速度。所以，加强对新技术、新材料在建筑工程中的应用研究已经刻不容缓，这是我国可持续性发展的需要，也是构建和谐社会的需要。

参考文献：

[1]王磊，关春野.施工新技术在我国建筑中的应用[J].科技致富向导.2011(12).

[2]颜世伟.建筑工程施工新技术应用的探讨[J].科技致富向导.2011(06).

[3]吕运春.探析现代施工新技术在建筑施工中的应用[J].黑龙江科技信息.2011(17).

[4]冯新良，张李一.浅谈建筑新材料及新技术在住宅建设工程中的应用[J].科技致富向导.2012(15).

[5]姜文龙.现代建筑中新材料和新技术的应用[J].民营科技.2012(02).

[6]刘飞.浅析建筑新材料的应用[J].魅力中国.2010(01).

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/da16743c29daedc3fe474e39.html