# 基于风/光/储互补的海岛微电网电气系统设计

### 论文摘要

目前海岛地域对大电网的推广及使用有很大限制,海岛的风力及光能资源很丰富。综合考虑风机和光伏系统间歇性波动的发电特性,提出一种基于风/光/储互补的微电网供电模式。根据负荷密度法估算海岛负荷,由日负荷曲线和分布式电源出力特性分别计算了风力发电、光伏和储能系统的容量,并依据海岛风能和太阳能资源设计了风力发电和光伏发电单元,同时为提高供电质量设计了储能系统,构建了有备用环形微电网输配电网络,提高了微电网的供电可靠性。对海岛用电采用微电网模式提出了可行的技术路线,对海岛用电环境和微电网推广具有参考价值。

### 论文目录

- 0 引 言

- 1 系统总体设计

- 2 负荷估算

- 3 风/光/储系统设计

- 3.1 风力发电场设计

- 1)选址与布置

- 2)风电场设计

- 3.2 光伏电站设计

- 3.3 储能系统设计

- 4 微电网设计

- 5 结束语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 梁栋,段晨东,张彦宁

关键词: 微电网,光伏,风力发电,储能,海岛

来源: 电气自动化 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,信息科技

专业: 电力工业

单位: 长安大学电子与控制工程学院

分类号: TM61

页码: 27-30

总页数: 4

文件大小: 1125K

下载量: 333

### 相关论文文献

- [1].考虑储能荷电状态的附加功率调节的混合微电网协调控制[J]. 电工电气 2019(12)

- [2].多微电网参与的配电侧日前市场竞价修正模型[J]. 现代电力 2019(06)

- [3].分布式直流微电网分级控制技术综述[J]. 电源学报 2019(06)

- [4].直流微电网改进下垂控制策略研究[J]. 电气传动 2019(12)

- [5].改进的孤岛微电网主从控制策略[J]. 电力系统及其自动化学报 2019(11)

- [6].基于有限时间收敛的直流微电网协调控制[J]. 电工电能新技术 2019(12)

- [7].直流微电网控制系统的设计[J]. 装备机械 2019(04)

- [8].考虑多时间尺度不确定性耦合影响的风光储微电网系统储能容量协同优化[J]. 中国电机工程学报 2019(24)

- [9].接有冲击性负荷的微电网电能质量分析[J]. 南京师范大学学报(工程技术版) 2019(04)

- [10].分布式直流微电网分级控制技术研究[J]. 通信电源技术 2020(01)

- [11].一种基于离散时间交互的改进直流微电网控制策略[J]. 电力系统自动化 2020(03)

- [12].主从控制孤岛微电网的优化故障控制策略[J]. 中国电机工程学报 2020(04)

- [13].农村微电网并网对配电网的影响[J]. 农村电气化 2020(01)

- [14].风储交流微电网自动功率平衡控制策略[J]. 智慧电力 2020(01)

- [15].一种新的基于需求侧响应下光储微电网运行策略[J]. 电子测试 2020(02)

- [16].逻辑配电终端的微电网群自动化调度系统设计[J]. 电气传动自动化 2019(05)

- [17].特种车辆车载微电网组网技术研究[J]. 工业仪表与自动化装置 2020(01)

- [18].考虑微电网间能量互济的多微电网日前经济优化策略[J]. 广东电力 2020(01)

- [19].一种提升交直流混合微电网动态特性的综合惯量控制方法[J]. 电工技术学报 2020(02)

- [20].基于模型预测控制的微电网群分布式优化调度[J]. 电网技术 2020(02)

- [21].孤网模式下交直流混合微电网互联变换器综合下垂控制[J]. 电测与仪表 2020(02)

- [22].应用于总线型微电网集群的二阶与一阶分布式算法对比分析[J]. 电网技术 2020(02)

- [23].海岛智能微电网实用分析[J]. 广东科技 2020(03)

- [24].基于区块链的微电网市场势博弈模型[J]. 电力系统自动化 2020(07)

- [25].基于增量成本一致性的孤岛微电网分布式下垂控制[J]. 可再生能源 2020(04)

- [26].计及天气对电动汽车接入家庭型微电网供需侧影响的经济调度模型[J]. 现代电力 2020(01)

- [27].需求侧管理参与的孤岛型微电网多目标优化调度[J]. 电网与清洁能源 2020(02)

- [28].直流微电网低电压穿越控制仿真研究[J]. 国外电子测量技术 2020(03)

- [29].考虑源-荷不确定性的水风柴微电网优化配置[J]. 电力工程技术 2020(02)

- [30].基于下垂控制的独立微电网稳定性研究[J]. 电力电子技术 2020(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/dad30d4ccf4288225e72f9a5.html