# 配电网电容电流测量新方法

### 论文摘要

传统的配电网电容电流测量方法无法消除测量过程中阻尼电阻和电压互感器短路阻抗的影响,导致测量结果误差较大。为此,该文提出一种适用于谐振接地配电网的电容电流精确测量方法。利用配电网零序电压互感器向配电网注入变频电流信号,并测量消弧线圈内部电压互感器返回的电压信号,建立考虑阻尼电阻的变频等效电路,利用变频等效电路进行推演,可准确求得配电网电容电流。PSCAD仿真结果表明:所提方法可有效消除测量过程中阻尼电阻和电压互感器短路阻抗的负面影响,与传统测量方法相比精度更高。

### 论文目录

- 1 配电网电容电流精确测量方法

- 1.1 电容电流精确测量方法原理

- 1.2 测量方法的实现

- 2 仿真分析

- 3 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王毅,陈晓红,刘丰,张向东,刘玉玲,曾祥君

关键词: 谐振接地配电网,电容电流测量,阻尼电阻,注入信号

来源: 电力科学与技术学报 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 国网山东省电力公司济宁供电公司,长沙理工大学电气与信息工程学院智能电网运行与控制湖南省重点实验室

基金: 国家自然科学基金(51425701),国家重点研究发展计划(2016YFB0900605),国网山东省电力公司科技项目(SGTYHT,15-JS-191)

分类号: TM930

DOI: 10.19781/j.issn.1673-9140.2019.03.018

页码: 150-155

总页数: 6

文件大小: 447K

下载量: 108

### 相关论文文献

- [1].电容电流测试分析[J]. 农村电气化 2019(01)

- [2].一种新型的电容电流在线测量系统设计[J]. 电测与仪表 2020(05)

- [3].中性点不接地系统电容电流分析与研究[J]. 电气技术 2018(06)

- [4].中压配电网电容电流测量方法研究综述[J]. 安徽电力 2016(03)

- [5].基于改进信号注入法的配电网电容电流测量方法[J]. 湖南电力 2020(01)

- [6].变电站电容电流超标治理的研究[J]. 化学工程与装备 2016(12)

- [7].基于三频率法的配电网电容电流测量新方法[J]. 电测与仪表 2017(10)

- [8].一种中性点不接地系统电容电流测试装置[J]. 通信电源技术 2018(09)

- [9].电力行业标准异频法公式勘误与电容电流测试新方法[J]. 电力系统自动化 2017(01)

- [10].基于牛顿—拉夫逊法的配电网电容电流测量新方法[J]. 电力系统保护与控制 2017(07)

- [11].10kV配电网扫频法测量电容电流有效性分析[J]. 四川电力技术 2017(03)

- [12].煤矿配电网电容电流治理[J]. 煤矿机械 2011(11)

- [13].浅析6～10kV电网中电容电流的危害及防治[J]. 能源技术与管理 2010(03)

- [14].一种谐振接地系统电容电流测量新方法[J]. 电力科学与技术学报 2020(01)

- [15].基于参数辨识法的电容电流测量研究[J]. 自动化与仪器仪表 2018(03)

- [16].地方电网35kV线路电容电流补偿方式分析[J]. 民营科技 2011(04)

- [17].基于谐振原理测量配电网电容电流的新方法[J]. 电气技术 2011(08)

- [18].配电网电容电流实时测量技术[J]. 电力系统自动化 2008(03)

- [19].用于同杆双回线保护的时域电容电流的分相补偿方法[J]. 中国电机工程学报 2010(01)

- [20].分数阶相位补偿在无电容电流传感器并网逆变器中的应用[J]. 电力系统自动化 2017(03)

- [21].配电网电容电流测量分析[J]. 东北电力技术 2013(08)

- [22].一种考虑分布电容电流影响的方均根电流线损在线计算方法[J]. 安徽电气工程职业技术学院学报 2016(03)

- [23].配电网电容电流超标问题研究[J]. 电力系统保护与控制 2017(21)

- [24].Π模型电容电流补偿的同塔四回线电流差动保护[J]. 电力系统保护与控制 2015(12)

- [25].配电网电容电流超标问题研究[J]. 建材与装饰 2019(04)

- [26].浅析10kV配电网电容电流危害与防治措施[J]. 农村电工 2013(10)

- [27].配网系统的电容电流大规模普测[J]. 电气技术 2008(04)

- [28].不同电容电流测试方法的有效性及适用性研究[J]. 山东工业技术 2019(11)

- [29].基于等效传递函数匹配的非侵入电容电流检测电路的设计与应用[J]. 电源学报 2017(01)

- [30].基于偏置阻抗法的配电网电容电流测量新方法[J]. 电力系统保护与控制 2014(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/daed1f5c1028464ffb5a9694.html