# 暂态算法论文_胡刚,刘艳,高雪,谷哲飞

导读:本文包含了暂态算法论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:算法,稳定,数值,电磁,函数,模块,智能。

### 暂态算法论文文献综述

胡刚,刘艳,高雪,谷哲飞[1]（2019）在《考虑暂态稳定约束的最优潮流算法研究》一文中研究指出考虑暂态稳定约束的最优潮流(Transient Stability Constrained Optimal Power Flow,TSCOPF)由于考虑了电网的经济性和安全性,在电网动态安全经济运行领域得到了广泛的应用。文章从TSCOPF模型和算法两方面探讨了国内外学术界对TSCOPF问题的研究进展,通过对考虑暂态稳定约束的最优潮流数学模型及各种优化算法的分析,指出了目前考虑暂态稳定约束的最优潮流存在的问题,并对以后的研究方向作了展望。(本文来源于《科技创新与应用》期刊2019年33期）

陈振,韩晓言,范成围,张华,刘畅[2]（2019）在《融合智能代理模型和改进微分进化算法的电力系统暂态稳定预防控制》一文中研究指出电力系统暂态稳定预防控制可看作含微分方程的非线性规划优化模型,开发一种寻优能力强、计算速度快的优化求解方法非常关键。考虑暂态稳定预防控制问题的特点,提出一种融合智能代理模型和改进微分进化算法优化求解算法。在微分进化算法的基础上,引入扩展变异操作及参数自适应调整策略,提高微分进化算法的寻优能力,并利用改进微分进化算法求解预防控制优化模型。同时,为提高求解速度,利用潮流特征和集成极限学习机建立暂态稳定裕度预测的智能代理模型,在迭代优化过程中快速估计稳定裕度水平,避免反复进行时域仿真计算。仿真结果表明,所提方法不仅增强了传统智能优化算法的寻优能力,并能大幅度减少预防控制策略的求解时间。(本文来源于《四川电力技术》期刊2019年04期）

朱翎,童伟林,王建全[3]（2019）在《基于人工神经网络预测虚拟注入电流的暂态稳定快速算法》一文中研究指出提出了一种基于神经网络预测虚拟注入电流的暂态稳定快速算法,使用并行计算的方法可提高该算法的执行效率。该算法通过使用人工神经网络来预测虚拟注入电流,可以有效减少暂态稳定数值积分中网络方程与微分方程的交替求解次数,减少暂态稳定计算时间。在3机9节点算例和新英格兰10机39节点算例上进行了验证,证明了该方法的可靠性与有效性。由于神经网络的训练能够离线完成,因此本算法有利于实现暂态稳定计算的在线化应用。(本文来源于《能源工程》期刊2019年04期）

沙志成,刘威,张杰[4]（2019）在《电网低频振荡扰动源线路暂态特征频带选取算法》一文中研究指出为了有效利用线路暂态特征频带包含的故障信息,准确选取线路暂态特征频带,使得频率在该频带内的暂态分量可有效体现电网低频振荡扰动源位置,提出电网低频振荡扰动源线路暂态特征选取算法。分析了线路边界频率特性,获取线路暂态特征频带上限约束值。将电网低频振荡扰动源线路的始端和末端当成端口,通过二端口网络方程获取线路等值阻抗,对暂态特征进行分析。在此基础上,通过矩阵束法对不同线路电流频率分量和频率分量相位进行提取,按照升序顺序排序,对不同频率分量相位进行比较。将与90°相角相应的频率当成频带上限,完成对电网低频振荡扰动源线路暂态特征频带的选取。实验结果表明:所提算法可得到线路暂态特征频带选取结果,获取电网低频振荡扰动源位置;和特高压直流输电线路暂态保护特征频带选取算法与基于暂态相电流特征分析的故障选线算法相比,所提算法选取结果和实际结果间的误差最小。可见所提算法暂态特征频带选取结果准确。(本文来源于《科学技术与工程》期刊2019年22期）

史帅彬,张恒,邓世聪,周东国,周洪[5]（2019）在《基于复合滑动窗的CUSUM暂态事件检测算法》一文中研究指出在非侵入式负荷监测系统中,负荷事件检测是其中最为关键的一部分。然而一般负荷事件检测方法极易存在漏检等情况,特别是对于缓慢的负荷爬升现象不够敏感,且大多仅限于检测事件开始时刻,未涉及暂态事件起止过程的记录。为此,提出了一种基于复合滑动窗的CUSUM暂态事件检测算法,通过变权重滑动窗来累积采样点与均值的偏差,记录突变起始点和突变结束后的采样点,通过实际的案例验证了算法的有效性。该算法不仅能够准确检测到传统算法易忽略的具有爬坡特性的暂态事件,还能够对完整的投切过程进行有效记录,从而有助于对暂态事件进行分析处理。(本文来源于《电测与仪表》期刊2019年17期）

王永,李强,冯书阅,赵伟,张磊[6]（2019）在《基于改进临界阻尼调整法的电磁暂态仿真算法》一文中研究指出数值振荡是基于Dommel算法的电磁暂态数字仿真中存在的突出问题。文中提出了一种改进临界阻尼调整法以解决数值振荡问题。受临界阻尼调整法启发,采用一类新的低阶、L-稳定的线性多步法,并联合隐式梯形积分法形成该算法。该方法在网络突变时刻采用4步新线性多步法进行数值积分,而在正常情况下依然使用隐式梯形积分法进行计算。针对典型电磁暂态算例,对比分析了4步新线性多步法与临界阻尼调整法在不同时间尺度下的仿真特性,结果表明改进临界阻尼调整法可以完全消除数值振荡,且比传统临界阻尼调整法具有更高的计算精度。(本文来源于《电力系统自动化》期刊2019年15期）

傅亚玲,胡晓阳,徐湛,傅志敏[7]（2019）在《基于HHT的单端暂态保护的算法研究》一文中研究指出输电线路保护是电力安全稳定运行的重要基础,常规的保护速度缓慢,具有延迟性。通过Hilbert-Huang变换来提取故障行波型号,该算法着力解决单端暂态量高频信号的提取,利用EMD分解得到某个时间段内最高频IMF1和次低频IMF3的能量比值来构成保护判据,进而快速可靠的判断区内、外故障。通过MATLAB Simulink仿真软件验证了算法的有效性。(本文来源于《江西电力》期刊2019年04期）

张晨宇,王慧芳,叶晓君[8]（2019）在《基于XGBoost算法的电力系统暂态稳定评估》一文中研究指出针对暂态稳定评估问题的特点,在改进极限梯度提升(XGBoost)算法的基础上进行暂态稳定评估。根据电网物理特点,定义能够反映电力系统稳态运行状态的特征集;研究XGBoost算法用于暂态稳定评估的过程:针对暂态稳定预测中2类错误严重程度不同的特点,定义包含注意力系数的对数损失函数,使得模型对不稳定样本的误预测情况减少;使用Logistic函数将模型输出概率化,用于衡量XGBoost模型输出的可靠程度,预防部分误预测;给出针对任意系统随机产生样本集的方法。IEEE 39节点系统仿真结果表明,XGBoost算法在准确率上均高于其他几类常用机器学习算法,优化后的损失函数降低了不稳定样本错误分类的可能性,使该算法的召回率较优于其他方法,且概率化输出的形式有助于评估模型输出的可靠程度,降低了误预测的概率。(本文来源于《电力自动化设备》期刊2019年03期）

赵禹辰[9]（2019）在《MMC电磁暂态通用建模算法及其实现方法》一文中研究指出模块化多电平换流器(modular multilevel converter,MMC)已在直流电网和新能源汇集等领域发挥重要作用。MMC中的子模块(submodule,SM)的数目因工程需求正不断增加,且各种功能先进结构复杂的单端口子模块拓扑正不断涌现,而随着对MMC的功能要求的不断增多,各种功能多样结构更加复杂的多端口子模块也不断的出现。针对MMC电磁暂态仿真效率低下的问题,目前已有的许多MMC模型可大幅提高仿真效率并保证很高的仿真精度,然而已有的单端口子模块MMC模型大都基于半桥和全桥子模块建立,而对于多端口子模块来说,现有模型仅对双端口子模块MMC进行了建模分析,因此现有模型通用性较差。因此,急需建立高效率高精度的通用的电磁暂态模型来适应各种不断出现的单端口或双端口子模块拓扑以满足仿真速度和精度的需求。针对上述问题,首先针对结构较为简单的任意单端口子模块构成的MMC进行研究,以戴维南等效模型和嵌套快速同时求解算法为基础,提出一种适用于任意单端口子模块MMC的通用的电磁暂态等效建模方法。所提出的建模方法本质上是将子模块内部节点的信息转移到外部节点以消去内部节点,从而获得降阶后的子模块诺顿或戴维南等效电路,在等效电路进行一个步长的求解之后,可以通过反解迅速更新全部子模块的内部信息。该方法统一了戴维南模型的参数求解过程,对任意结构的单端口子模块构成的MMC具有很强的通用性。同时提出一种增强型的单端口双半桥子模块拓扑,并利用所提通用算法在PSCAD/EMTDC中搭建增强型双半桥子模块MMC的等效模型进行仿真验证。其次,根据所提出的单端口子模块MMC电磁暂态模型的理论以及目前现有的针对双端口子模块MMC的电磁暂态模型,提出一种针对多端口 MMC的电磁暂态通用建模和实现方法,它对传统的单端口 MMC和新近出现的双端口 MMC都适用。该建模方法是在单端口子模块MMC通用模型理论的基础上提出的,因此其对桥臂中大量结构相同的级联子模块进行等效的同时保证消去的节点信息都可以被精确反解。同时提出一种MMC拓扑自动识别方法,可以大幅降低模型用户在对特定拓扑建模时候的工作量,在拓扑变化时用户仅需更改相关的几个参数矩阵即可实现拓扑变更,绝大部分模型代码都可以继承。此外,在MMC的电磁暂态仿真中,目前绝大多数模型包括所提出的模型仅针对换流阀(一次系统)进行了简化,而随着一次系统模型复杂度的降低和电平数的升高,排序算法又成为了影响MMC电磁暂态仿真效率的主要因素,已有的MMC模型在仿真超高电平MMC多端直流电网时,仿真效率依然较低。有文献基于开关器件关断电阻无穷大并采用后退欧拉法,针对一种理想型的全桥型MMC等效模型提出了一种线性排序算法,该排序算法的最大时间复杂度与子模块个数呈线性关系,可降低排序计算复杂度。以单端口子模块MMC的建模方法的理论——快速嵌套同时求解法为基础,证明了在梯形积分和后退欧拉电容离散化方法下,全桥子模块中关断电阻为实际值时该排序算法依然适用,从而该模型可用于子模块内部故障的仿真。通过更具一般性的证明分析了该线性排序算法的本质机理,指出该算法分组的依据并分析了该算法对基于其他拓扑的MMC戴维南等效模型的适用性及其优缺点,同时也分析了该算法是否适用于所提出的通用建模算法。(本文来源于《华北电力大学(北京)》期刊2019-03-01）

林伟[10]（2019）在《基于FPGA的暂态信号可定制精细化实时时频关联分析算法》一文中研究指出针对电力系统故障信号中暂态分量的精细化实时分析需求,提出一种不同于Mallat算法频域分段方式的时频关联分析算法。这一算法可以实时运行,既对频带进行了精细化的、可灵活设置的、有重点的划分,又实现了全频带的高时域分辨率,同时保持了输出数据的时频关联特性。基于现场可编程门阵列(field-programmable gate array,FPGA)设计了一个实现这一算法的范例模块,基于MATLAB建立了一个简化的分布式参数电网模型。在这一模型上以生成500kHz的故障信号采样值序列作为输入范例模块的数据流,对范例模块进行仿真,初步验证了该算法的性能、实用性。就该算法在继电保护算法设计中的应用策略提出了建议,对该算法涉及的其他后续工作进行了展望。(本文来源于《发电技术》期刊2019年01期）

### 暂态算法论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

电力系统暂态稳定预防控制可看作含微分方程的非线性规划优化模型,开发一种寻优能力强、计算速度快的优化求解方法非常关键。考虑暂态稳定预防控制问题的特点,提出一种融合智能代理模型和改进微分进化算法优化求解算法。在微分进化算法的基础上,引入扩展变异操作及参数自适应调整策略,提高微分进化算法的寻优能力,并利用改进微分进化算法求解预防控制优化模型。同时,为提高求解速度,利用潮流特征和集成极限学习机建立暂态稳定裕度预测的智能代理模型,在迭代优化过程中快速估计稳定裕度水平,避免反复进行时域仿真计算。仿真结果表明,所提方法不仅增强了传统智能优化算法的寻优能力,并能大幅度减少预防控制策略的求解时间。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 暂态算法论文参考文献

[1].胡刚,刘艳,高雪,谷哲飞.考虑暂态稳定约束的最优潮流算法研究[J].科技创新与应用.2019

[2].陈振,韩晓言,范成围,张华,刘畅.融合智能代理模型和改进微分进化算法的电力系统暂态稳定预防控制[J].四川电力技术.2019

[3].朱翎,童伟林,王建全.基于人工神经网络预测虚拟注入电流的暂态稳定快速算法[J].能源工程.2019

[4].沙志成,刘威,张杰.电网低频振荡扰动源线路暂态特征频带选取算法[J].科学技术与工程.2019

[5].史帅彬,张恒,邓世聪,周东国,周洪.基于复合滑动窗的CUSUM暂态事件检测算法[J].电测与仪表.2019

[6].王永,李强,冯书阅,赵伟,张磊.基于改进临界阻尼调整法的电磁暂态仿真算法[J].电力系统自动化.2019

[7].傅亚玲,胡晓阳,徐湛,傅志敏.基于HHT的单端暂态保护的算法研究[J].江西电力.2019

[8].张晨宇,王慧芳,叶晓君.基于XGBoost算法的电力系统暂态稳定评估[J].电力自动化设备.2019

[9].赵禹辰.MMC电磁暂态通用建模算法及其实现方法[D].华北电力大学(北京).2019

[10].林伟.基于FPGA的暂态信号可定制精细化实时时频关联分析算法[J].发电技术.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/db0affb6ac980fa31d7035ea.html