# 微型计算机检测系统论文-单德强

导读:本文包含了微型计算机检测系统论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:机器视觉,树莓派,图像处理,哈特曼光阑

### 微型计算机检测系统论文文献综述

单德强[1]（2019）在《基于树莓派微型计算机的眼镜屈光度检测系统》一文中研究指出眼镜镜片的屈光度等光学数据都是由焦度计计算测量获得,因此焦度计是保证镜片品质的光学检测仪器,对检测的准确性和稳定性都是有着较高的要求。而从焦度计的发展来看,自动焦度计大部分依赖于国外市场,国内的一些公司也在进行自动焦度计的开发研究,但是检测设备的核心技术达不到市场的需求而导致不能大批量的生产和制造,因此研发具有核心竞争力的先进水平的自动焦度计就有很大的必要性。针对目前市场上一些镜片屈光度测量系统抗干扰能力差、测量精度不够高,同时结合自动焦度计的研究现状,本课题是基于国内外相关自动焦度计的专利及一些相关文献的基础上提出了基于树莓派微型计算机为控制核心的Hartmann光阑165点区域测量眼镜屈光度全自动测量系统。本文的研究内容主要包括系统的硬件架构设计、图像阈值分割和光斑质心提取方法、基于插值拟合的屈光度测量及测量系统的软件设计和测量实验。首先,根据测量系统工作原理和方案对系统总体结构进行设计,并且选择本次实验所使用的电子器件并结合其他硬件搭建了完整的视觉测量系统。然后,在分析研究了几种经典常用的光斑图像滤波算法和图像阈值分割算法的基础上,对原有的Otsu阈值分割方法进行改善,并且通过实验验证了改善后的方法的性能优于原方法。也对光斑质心的提取进行了详细的分析阐述,最终根据实验需要提出以光斑轮廓特征矩的方法计算光斑质心,并通过实验验证了该方法的实验效果。接着,对镜片屈光度光学计算公式进行推导,并从功能和性能两个方面对测量系统需求进行分析,提出了通过计算光斑间距并插值拟合的屈光度测量方法。最后,完成了屈光度测量系统的软件设计并且通过实验验证了屈光度测量系统的测量准确性,能够满足国家规定的测量准确性和实时性要求。(本文来源于《江西理工大学》期刊2019-05-01）

刘荣忠,张成孝[2]（2000）在《基于微型计算机的内燃机机体泄漏检测系统的研制》一文中研究指出研究了微型计算机在内燃机机体泄漏检测中的应用 ,在分析检测原理的基础上 ,讨论了微型计算机检测系统的软硬件技术方案 ,并推导了PID控制的表达式(本文来源于《四川大学学报(工程科学版)》期刊2000年03期）

朱世国,谢茂浓[3]（1995）在《微型计算机在温度检测系统中的应用》一文中研究指出微型计算机在温度检测系统中的应用朱世国，谢茂浓（四川大学物理系）一、前言计算机检测和控制技术已广泛应用于工业生产、科学研究和物理实验中，模数转换和接口技术是计算机在这些领域内应用技术中不可缺少的重要组成部分，为了加强学生这些方面的训练，我们开设了计算...(本文来源于《物理实验》期刊1995年06期）

陈玉湖[4]（1991）在《HX-20微型计算机渗碳瓷体自动检测系统》一文中研究指出用 HX-20微型计算机于电阻器件质量参数的检测,必须解决 A/D 转换问题.本系统用7151计算万用表实现了 A/D 转换,它与 HX-20一样运行 BASIC 语言.HX-20对7151进行初始化并控制测试电路,实现检测自动化,并使系统获得很高的测试精度.(本文来源于《汕头大学学报(自然科学版)》期刊1991年02期）

郭晨,宋学峰[5]（1990）在《微型计算机汽车自动检测系统》一文中研究指出设计了一种自动实时检测汽车多种技术参数和状况的微型计算机应用系统。该系统具有用中文实现人机交互,同时在显示板和CRT上显示检测结果,打印报表等功能。经过现场运行表明,该系统设计合理、工作可靠,达到了预期的设计指标。(本文来源于《大连海运学院学报》期刊1990年01期）

俞宁,刘光临,童刚,李俊修[6]（1989）在《微型计算机水位自动检测系统》一文中研究指出提要本文介绍了一种由SG码盘式液位传感器和微机构成的自动水位采集系统.该系统采用普通TTL集成片构成数据的串行传送和接口电路.由二条光电隔离电流环路分别担负控制信号和水位数据的传递.配合相应的微机程序,实现水位数据的自动采集.这种系统具有电路简单,成本低,调试容易,传输可靠和测量精度高等特点,适用于泵站和其他水利工程的水位检测和控制,也适应于工业供水和城乡给排水系统的水位自动检测.(本文来源于《农田水利与小水电》期刊1989年05期）

刘湘涛[7]（1988）在《微型计算机控制的时间常数检测系统》一文中研究指出本文介绍用微型计算机检测一阶控制系统时间常数的方法,并给出了硬件电路和软件程序。(本文来源于《计算机应用》期刊1988年03期）

刘湘涛[8]（1988）在《微型计算机控制的时间常数检测系统》一文中研究指出本文介绍用微型计算机检测一阶控制系统时间常数的方法,并给出了硬件电路和软件程序。(本文来源于《湖南大学邵阳分校学报》期刊1988年01期）

冉启鸿,岳宝树,郭宝善[9]（1988）在《微型计算机在混凝土构件厂的开发及应用——APPLE-Ⅱ微型计算机热工智能检测系统介绍》一文中研究指出一九八五年按照建设部下达的课题,中国建筑东北设计院着手组织研制开发“APPLE-Ⅱ微型计算机热工智能检测系统”,沈阳建工学院配合软件编制工作,齐齐哈尔市建筑构件厂为试点单位。现系统已投入运行,齐市构件厂受益很大。在仪表室内集中检测,可以随时掌握20个养护坑和折线窑养护状况。了解锅炉房蒸汽供应情况。而且这些温度、压力,流量参数都被自动记录下来,可供管理人员(本文来源于《混凝土及加筋混凝土》期刊1988年01期）

范崇德,杨维恪,刘振华[10]（1987）在《发动机台架试验微型计算机辅助检测系统》一文中研究指出本文介绍了在发动机台架试验中,使用微型计算机辅助检测及其处理数据的原理和性能,并对其硬件结构、抗干扰措施、软件控制流程等方面均予以说明。(本文来源于《自动化仪表》期刊1987年10期）

### 微型计算机检测系统论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

研究了微型计算机在内燃机机体泄漏检测中的应用 ,在分析检测原理的基础上 ,讨论了微型计算机检测系统的软硬件技术方案 ,并推导了PID控制的表达式

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 微型计算机检测系统论文参考文献

[1].单德强.基于树莓派微型计算机的眼镜屈光度检测系统[D].江西理工大学.2019

[2].刘荣忠,张成孝.基于微型计算机的内燃机机体泄漏检测系统的研制[J].四川大学学报(工程科学版).2000

[3].朱世国,谢茂浓.微型计算机在温度检测系统中的应用[J].物理实验.1995

[4].陈玉湖.HX-20微型计算机渗碳瓷体自动检测系统[J].汕头大学学报(自然科学版).1991

[5].郭晨,宋学峰.微型计算机汽车自动检测系统[J].大连海运学院学报.1990

[6].俞宁,刘光临,童刚,李俊修.微型计算机水位自动检测系统[J].农田水利与小水电.1989

[7].刘湘涛.微型计算机控制的时间常数检测系统[J].计算机应用.1988

[8].刘湘涛.微型计算机控制的时间常数检测系统[J].湖南大学邵阳分校学报.1988

[9].冉启鸿,岳宝树,郭宝善.微型计算机在混凝土构件厂的开发及应用——APPLE-Ⅱ微型计算机热工智能检测系统介绍[J].混凝土及加筋混凝土.1988

[10].范崇德,杨维恪,刘振华.发动机台架试验微型计算机辅助检测系统[J].自动化仪表.1987

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/dd10fb63fb19fcf7216bc9e6.html