# 通风控制系统论文_聂贵亮

导读:本文包含了通风控制系统论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:控制系统,通风系统,矿井,风机,空调系统,地铁,排烟。

### 通风控制系统论文文献综述

聂贵亮[1]（2019）在《井下智能通风控制系统优化研究》一文中研究指出以井下智能通风系统优化为对象开展分析探究,在分析传统PLC通风控制系统优缺点的基础上,提出基于CAN总线技术的新型智能通风系统,并对该系统构成及运行做出全面分析,希望能够为其他矿井通风系统优化提升提供一定的帮助。(本文来源于《能源与节能》期刊2019年12期）

潘秋浩,朱明明[2]（2019）在《某高铁站空调通风及控制系统设计》一文中研究指出根据铁路站房高大空间的特征并结合工程实际情况,对某高铁站进行了空调、通风及控制系统设计。候车厅采用双侧喷口送风,双侧下部回风;其他办公用房等采用多联机+全热交换机空调系统;各防烟分区排烟量符合规范规定,并对空调、风机的控制系统进行设定以期满足规范的要求。(本文来源于《洁净与空调技术》期刊2019年04期）

邓子明[3]（2019）在《关于高层建筑通风空调及防排烟系统的联动控制思考》一文中研究指出在高层建筑中,通风空调与防排烟系统十分重要,但是建筑单位通常在设置这两个系统的时候经常会出现各种问题,无法保证两个系统的实用性,并且也无法给住户提供服务。为此,下文从空调通风系统的防火措施和防排烟系统的主要设施与装设配置这两个方面进行分析,提出了高层建筑中两者之间的联动控制观点。(本文来源于《河北农机》期刊2019年12期）

杜锋[4]（2019）在《基于PLC的矿井通风控制系统设计》一文中研究指出对矿井通风机结构进行研究并对其工作原理进行分析,采用PLC对矿井通风系统进行控制。确定了基于PLC的矿井通风控制系统的硬件结构,设计了PLC的接线电路以及各个接口对应的输入输出信号。设计了基于PLC的矿井通风控制系统软件的主程序运行流程,并引入基于BP神经网络的PID算法对时间滞后量进行控制。通过仿真实验验证,基于BP神经网络的PID算法的性能相比PID算法,性能更优,没有超调量,反应速度更快。(本文来源于《煤矿机械》期刊2019年11期）

徐新华[5]（2019）在《武汉某地铁站通风空调控制系统升级节能改造分析》一文中研究指出针对武汉某地铁标准站的通风空调系统自动调节能力差、室内环境偏离设计值、系统能效低等问题,提出了基于智能按需供应策略的通风空调控制系统升级节能改造方案。改造后的系统可以根据空调负荷对风机、水泵运行频率和水阀开度等进行自动调节与系统优化控制。同时,一体化集中管理平台能根据系统历史运行数据和实时数据对系统的运行状态点进行大数据挖掘,实现节能优化。能效测评结果表明:在室外气象条件基本相同的情况下,相比于既有运行模式,在过渡季采用节能运行模式,系统1周节能6 248 kW·h,节能率为37.1%;制冷季采用节能运行模式,1周节能6 651 kW·h,节能率为31.5%。(本文来源于《暖通空调》期刊2019年11期）

高春雪,韦卜方,刘秋新,杨树,朱傲[6]（2019）在《诱导通风系统控制焊接烟尘的研究》一文中研究指出以发尘量较大的手工电弧焊为例分析焊接车间普通结构钢的焊烟成分,得出导致呼吸道疾病的烟尘颗粒直径大量集中在0.1～0.4μm之间;当下烟尘控制主要为置换通风,对于高大焊接车间单纯的运用置换通风还不足以排除室内污染物,引入诱导风机后,高速诱导气流可有序引导室内污染物,使焊烟质量浓度降低至国家强制性要求4 mg/m~3以下;对诱导风机收集起来的大量焊接烟尘,运用新型的电袋除尘器除尘效率高达99.97%。(本文来源于《工业安全与环保》期刊2019年11期）

高翱,李亚奇,汪波,李辉[7]（2019）在《地下工程通风空调系统两种控制方法仿真研究》一文中研究指出针对地下工程复杂的环境特点,对某地下工程通风空调系统在变冷却水量和变风量下运用简单差值控制和模糊控制进行仿真对比,使用TRNSYS和Matlab控制模块实现对系统的控制。通过对夏季典型月份的模拟仿真,得出该系统在两种控制方式下各部件能耗和单日能耗变化情况。仿真结果表明,模糊控制的节能效果比简单差值控制好,不同控制策略下仅对被控的耗能部件有明显的节能效果,对系统中其他耗能部件无明显节能效果。(本文来源于《建筑热能通风空调》期刊2019年10期）

李琨[8]（2019）在《城市轨道交通环控通风系统噪声控制环节分析》一文中研究指出根据天津地铁、西安地铁、广州地铁等工程的地下车站环控通风系统噪声控制的工作实践,在地铁站(和区间)典型通风系统(隧道机械通风系统、排热系统、空调通风系统和活塞风系统等)的噪声控制方案中,通过分析活塞风量、声源到风亭中的声衰减、风亭到控制点的距离对噪声的影响、屏蔽门的隔声量、百叶风口断面风速限值与控制点距离的关系等在项目建设过程中经常容易被忽视的环节,提供可优化消声器的设计与布置、避免降噪措施成本浪费的建议。(本文来源于《中国环保产业》期刊2019年10期）

王山河[9]（2019）在《西坡煤业井下通风自动监测与控制系统的应用》一文中研究指出矿井通风系统主要作用是通过控制通风机的运行状态来满足煤矿井下不同的通风要求,其工作时的稳定性和可靠性直接关系到煤矿井下的综采作业安全。针对西坡煤业井下通风系统在工作中暴露出的自动化程度低下、可靠性差的难题,提出了一种煤矿井下通风自动监测与控制系统。该系统在西坡煤业的实际应用表明,其具有自动化程度高、控制稳定性好的特性,极大地提升了井下通风系统的稳定性和可靠性。(本文来源于《自动化应用》期刊2019年09期）

贾李应[10]（2019）在《自动化控制技术在煤矿通风系统维护中的应用》一文中研究指出煤矿通风系统是保证煤矿安全生产的重要系统。为了提高煤矿通风系统的运行效率,提高安全生产水平,在该系统中引入了自动化控制技术。介绍了自动化控制技术与煤矿通风系统,叙述了自动化控制系统的组成部分,对自动化控制技术在煤矿通风系统维护中的应用策略进行了探讨。(本文来源于《能源与节能》期刊2019年08期）

### 通风控制系统论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

根据铁路站房高大空间的特征并结合工程实际情况,对某高铁站进行了空调、通风及控制系统设计。候车厅采用双侧喷口送风,双侧下部回风;其他办公用房等采用多联机+全热交换机空调系统;各防烟分区排烟量符合规范规定,并对空调、风机的控制系统进行设定以期满足规范的要求。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 通风控制系统论文参考文献

[1].聂贵亮.井下智能通风控制系统优化研究[J].能源与节能.2019

[2].潘秋浩,朱明明.某高铁站空调通风及控制系统设计[J].洁净与空调技术.2019

[3].邓子明.关于高层建筑通风空调及防排烟系统的联动控制思考[J].河北农机.2019

[4].杜锋.基于PLC的矿井通风控制系统设计[J].煤矿机械.2019

[5].徐新华.武汉某地铁站通风空调控制系统升级节能改造分析[J].暖通空调.2019

[6].高春雪,韦卜方,刘秋新,杨树,朱傲.诱导通风系统控制焊接烟尘的研究[J].工业安全与环保.2019

[7].高翱,李亚奇,汪波,李辉.地下工程通风空调系统两种控制方法仿真研究[J].建筑热能通风空调.2019

[8].李琨.城市轨道交通环控通风系统噪声控制环节分析[J].中国环保产业.2019

[9].王山河.西坡煤业井下通风自动监测与控制系统的应用[J].自动化应用.2019

[10].贾李应.自动化控制技术在煤矿通风系统维护中的应用[J].能源与节能.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/dde1828a23f3496fd2df235f.html