# 海上发电机组保护装置与控制系统方案优化

### 论文摘要

海上油气田发电机组由控制系统、各种安全保护装置和辅机系统组成,这些控制系统和安全保护装置既相互独立又相互合作,构成一个有机整体,从而实现无人值守全自动运行,但是从现场实际情况看,各个系统间接口设计还是存在一些缺陷或风险点。结合海上油田发电机继电保护装置和控制系统设计中存在的风险点和可能出现的后果进行研究分析,在满足不同专业领域规范和实际要求的情况下,兼顾经济效益提出优化的方案。以某海上油田涡轮发电机组为例,通过对实际硬件和软件的分析,不断完善控制系统之间、继电保护和控制之间以及继电保护与继电保护之间的接口设计,提高设备的可靠性,以避免资产损失或产生其他更严重的后果,也可以为国产化涡轮机设计提供参考。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 海上电网和发电机的基本组成

- 2 断路器状态信号

- 2.1 断路器状态信号实际接线

- 2.2 主控制系统的逻辑配置

- 2.3 继电保护的逻辑配置

- 2.4 风险点分析

- 3 分闸信号的实际接线

- 3.1 逻辑配置

- 3.2 分闸信号接线风险点分析

- 4 控制系统和保护装置采用同一电源的风险点分析

- 5 方案优化

- 5.1 硬接线的优化

- 5.1.1 断路器状态信号接线

- 5.1.2 保护装置保护分闸信号

- 5.1.3 主控制系统数字量输出点性质优化

- 5.2 软件逻辑优化

- 5.2.1 继电保护装置逻辑优化

- 5.2.2 主控制系统的逻辑优化

- 5.3 电源的优化

- 6 结束语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 程晓阳

关键词: 发电机,自动控制系统,继电保护装置

来源: 电气应用 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业

单位: 中海石油中国有限公司蓬勃作业公司

分类号: TE95

页码: 52-56+96

总页数: 6

文件大小: 2089K

下载量: 27

### 相关论文文献

- [1].电力系统的继电保护措施分析[J]. 集成电路应用 2019(12)

- [2].国内首套750(500)千伏自主可控全国产继电保护装置在豫成功投运[J]. 河南电力 2019(12)

- [3].功能安全在继电保护装置中的应用[J]. 电气技术 2019(12)

- [4].继电保护装置意外掉电的保护措施研究[J]. 微型电脑应用 2020(04)

- [5].开关柜安装的继电保护装置改造方案分析[J]. 电工技术 2020(09)

- [6].发电厂继电保护干扰因素及防范对策[J]. 河南科技 2020(20)

- [7].关于变电站中继电保护装置使用中的故障分析及解决措施[J]. 矿业装备 2020(04)

- [8].电力继电保护装置的调试和安全管理策略探究[J]. 科技经济导刊 2020(21)

- [9].电力继电保护装置的调试和安全管理策略探究[J]. 清洗世界 2020(08)

- [10].变电站继电保护常见故障分析与对策探讨[J]. 冶金管理 2020(19)

- [11].电力继电保护装置调试及安全策略分析[J]. 科技创新导报 2018(27)

- [12].探讨继电保护装置调试的技术及维护管理[J]. 山东工业技术 2019(09)

- [13].数字继电保护装置可靠性研究[J]. 中国新技术新产品 2019(12)

- [14].电厂继电保护装置检修与管理工作的研究[J]. 通讯世界 2017(22)

- [15].解析电力继电保护装置问题及防范[J]. 低碳世界 2017(35)

- [16].500kV变电站继电保护装置的安全运行[J]. 电子技术与软件工程 2018(01)

- [17].水电厂继电保护装置优化措施分析[J]. 科技创新导报 2017(33)

- [18].发电厂继电保护装置的故障探讨[J]. 科技视界 2018(09)

- [19].关于电厂继电保护装置检修与管理的探讨[J]. 科技风 2018(16)

- [20].继电保护装置在发电厂中的应用分析[J]. 数字通信世界 2018(05)

- [21].便携式继电保护装置多源定值管理系统的设计与实现[J]. 电子科技 2018(06)

- [22].电力系统继电保护维护管理工作探讨[J]. 科技经济导刊 2016(33)

- [23].一种数字化继电保护装置即插即用系统的构建与实现[J]. 电测与仪表 2017(01)

- [24].继电保护装置定值修改专家系统的开发[J]. 科技风 2016(24)

- [25].10kV继电保护装置的运行维护管理[J]. 电工文摘 2017(01)

- [26].电力继电保护装置的调试和安全管理策略探究[J]. 科技创新与应用 2016(34)

- [27].电力继电保护装置的调试和安全管理策略探究[J]. 中国高新技术企业 2017(04)

- [28].继电保护装置信息远程获取的采集模型研究[J]. 机械与电子 2017(04)

- [29].分析继电保护装置的现场检修试验[J]. 通讯世界 2017(11)

- [30].当前10kV继电保护装置可靠性分析[J]. 电子技术与软件工程 2017(09)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/df81f6aa7fc13fa7dbe65ea2.html