# 浅谈电厂热能动力的重要设计环节

东莞中电新能源热电有限公司523129

摘要：随着我国电力能源供需逐渐加深，通过电能资源实现能源平衡。热能动力是一项专业性极强、极具创造性的专业，涉及的专业知识众多，要想提高热能动力系统的功能必须重视设计工作。文章叙述了建设电厂热能动力系统的必要性及热能动力设计要求，论述了电厂热能动力的重要环节设计规划，从而进一步完善电厂热能动力的设计。

关键词：电厂；热能动力；设计

经济发展和人民生活工作都离不开电力行业的支持，电力事业是一项公共性事业，也是社会主义市场经济的重要组成部分。电厂热能动力工程的热能动力设计，作为一项极具挑战性的工作，离不开专业化、高能化、综合性热能动力设计人才的深入研究，在电厂热能动力工程当中，对热能动力工程的质量影响巨大。

一、建设电厂热能动力系统的必要性

1、具备设计需要的先进技术

电厂热能动力设计是一项高水平、专业性极强的工作。热能动力系统是将燃料中的化学能释放转化热能，并且采用先进的热能设计的技术和设备。我国电厂所拥有的技术和设备，进行电厂热能系统建设所需技术已达到国家的标准和规范，与国际水平保持一致。同时，电厂热能系统的维护工作具有一定的可行性及先进性，主要是指在维持热能动力系统先进性的过程中，使自行维护的功能，应用于企业的实际情况和所掌握的技术水平，忽视热能动力系统的后期维护。

2、经济效益

电厂作为社会经济效益的主要能源。在这个过程中，电厂热能动力系统的建设必须要保持经济效益，在电厂热能动力系统的建设中，应综合考虑到建设的费用使用情况、设备等资金利用情况，从而使资金保持在正常的范围值范围内。电力热能电力系统，需要保证安全生产、效率合理指出外，还需要经济效益高于系统自身的折旧费用和维修费用，则具备安装的必要性。

二、电厂热能动力设计要求

热能动力设计对于技术有着较高的要求，需要不断的引进高素质人才，从而保障经济效益从而实施热能动力设计。

1、热能动力系统的优越性

对电厂热能动力系统进行构建的重要性主要是体现在对综合经济效益的考虑，只有在工程系统达到了相应的经济效益才能有建设的必要，必会造成资源方面的浪费。在对建设的重要性进行详细考虑过程中，还要能够对相关的设备以及建设方面的费用等都要进行控制在合理的预算范围当中。在系统投入使用之后也要能够在生产效率以及工作质量方面得到充分重视，是效益比自身的维修费用及折旧费用高就有着安装的必要。

2、设计技术的先进性

在热能系统设计过程中，可以综合衡量工程系统设计采取的技术标准，而在工程系统的各设备及组合方式上的水平也要能得到充分重视。在后期维护当中所具有的可行性得到充分重视，对这一系统的可行性得到保证同时，也要能够在其自行维护能力方面得到重视，不能盲目性的追求先进。在系统所实施的判断方面，尽管热能动力系统有着很高优越性，只有必要情况下才能进行安装系统。

3、提高技术水平的人才

对于热能动力工程的设计必须要能够有专业的设计人才，这就需要在具体的招聘过程中要能够通过各种方式进行选拔，对拥有着扎实热能动力的设计基本功的以及有着创新性和灵活应变能力的高素质人才进行选拔应用。因此，对于电厂热能动力设计人员的培训也要能够与时俱进，将多种方式得到结合，从而加强专业人才的作用发挥。

三、提高电厂热能动力重要环节设计

1、对重热现象进行合理应用

通过对重热现象进行分级利用，使整系统的效率高于各级平均效率，重热现象的利用是在级效率降低的基础上才能进行的，在这个过程中回收一部分损失。因此选取合理的重热系数，必须以自身的热能和动力系统为前提。

2、降低调压节流损失

降压节流能使机组可靠性提高，机组调峰也有更大的适应能力。在调峰负荷下机组的经济性将有效提高，热能动力系统也能有多方式运行。正常降压调节损耗大、不经济，但变频技术、液力技术的发展，看到降出力运行后反而节能、高效的观念。热能动力系统也需要新技术、新革新的出现来大幅减少调压节流能量损失。

3、减少湿气损失

热电厂能耗损失的很大一部分来源于湿气损失，若使湿气损失得到有效的控制，则会使热能与动力工程更高效地应用于电厂。产生湿气损失的原因有很多：在湿蒸汽膨胀时产生部分凝结作用，使得蒸汽量大幅减少；蒸汽流速远大于水珠流速，水珠消耗了大量动能；水珠对喷管背弧产生撞击作用，从而扰乱主流产生损失；湿蒸汽过冷问题等。湿气损失就是会损伤动叶进汽边缘，使叶顶背弧处受到强烈的冲蚀。为了使湿气损失有效地减少，可以在运行的过程中添加去湿装置，利用中间再热循环的方式，可以改造叶片，使机组抗冲蚀能力增强，带有吸水缝的喷灌手段等。

4、优化循环流化床锅炉技术

循环流化床锅炉是一种新型的燃烧设备，在清洁燃烧是燃烧劣质煤方面有很强的优势，具有污染物排放少、燃料适应性广、负荷调节性好、灰渣易于综合利用等特点，有很好的节能和环保性能。

四、电厂热能动力的详细化设计及扩充设计

1、电厂热能动力的详细化设计

电厂的热能动力的详细化设计是在整体的设计中的关键部分，详细设计也是工程施工设计，主要是热能动力系统技术设计及施工平面图设计的总称，发挥着重要作用的就是系统施工图设计，也就是在工程施工的图纸上体现的。主要就涵盖着系统的管线平面图以及图纸目录和各热能动力子系统的系统图等。在对初步的设计及施工的方案进行技术分析之后，就要对工程的各项参数实施计算，在得到准确参数后将参数标注在施工的平面图上，而对于集成系统下的子系统就要采取专业化的标识以及文字进行说明，并对特殊界面及要求安装工艺等进行说明。

首先就是要能够将热能动力设备机房以及热能动力电源及接地预留得到妥善完成，在相关的图纸目录方面要能够对施工的总体进行有效说明，并且要能够在热能动力系统图以及配线盒端口接线图方面得以充分重视，从而有效确保施工图的准确性及明晰性。

2、电厂热能动力的扩充设计

在电厂热能动力系统工程的设计过程中，系统修改主要是在热能动力系统安装完成后进行，能够对总系统以及分系统等实施测试。主要是对多层面的功能以及指标的达标程度进行测试，如果是没有达标就是进行及时的修改，从而满足实际的需求。在工程系统的扩充也需要循序渐进的进行实施，热能动力系统的建设主要是要能够经过立项以及设计等几个重要的周期才能够完成，在整个周期的完成就需要很长时间。新的工艺在实际当中得到了广泛应用，需要进一步完善技术方面，对设计的完善扩充是拔高的工作。在新的设计方案下，这一过程中设计人员也能够通过发展的眼光对系统实施深层次的审视，从而来发现新的技术并对系统的一些领域进行扩充提高，也会根据实际需求来完成。

结束语总而言之，设计规划是每一项工程实施前的重要准备工作，决定了整个项目工程的整体布局。在电厂热能动力工程上，热能动力设计是一项具有挑战、专业性强的工作，需要有专业的高素质热能动力设计人才。热能动力系统工程设计水平的高低，与我国热能动力水平有着最为直接的联系，对我国能源和经济有着重要的影响。

参考文献：

[1]王帆.浅析电厂热能动力的重要设计环节[J].山东工业技术，2013（11）

[2]王璨.探究电厂热能动力的设计的关键环节[J].江西建材，2014（20）

[3]王雷.电厂热能动力的重要设计环节浅谈[J].能源与节能，2016（09）

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/e09e8237a629e1d279c040da.html