# 浅谈变电运行设备的维护与常见故障的处理方法徐晓

国网河南省电力公司检修公司河南南阳473000

摘要：近年来，中国的电力体制改革取得重大进展，在促进我国经济发展中发挥了重要作用，但仍在运行中的一些问题，特别是变电站通常会失败，影响其正常运作。并取得了一定的成果，但仍有一定的变电运行电力维修技术应用的问题，能有效地处理变电运行的各种故障问题，在电力的稳定运行起着重要的作用，对电力行业的可持续发展也有着积极的作用。

关键词：变电运行设备；维护；故障；处理

1变电运行设备维护

1.1变电运行用具的维护

为了能够更好地理解变电运行设备的维护工作以及定期护理，首先应该重视的是变电运行用具的维护。正是由于变电运行用具是处理以及检测变电运行设备是否存在异常的最关键工具，所以，需要定期对变电运行用具实施试验，保证每一次的机械试验结果都是符合标准并且在安全和规范的前提下能够完成日常变电运行设备的检修与维护。一般来说，为了保证机械试验检测结果准确并且真实，就应该实施三次试验，得出结果之后进行结果的对比，这样一来就能够准确无误地确认变电运行用具的实际情况是否合格，而在定期检测过程中，还需要利用科学有效的方式对此进行专业性的灵活性检验，保证变电运行用具时刻保持灵敏度。

1.2变电运行设备的维护方式

重视变电运行设备的维护方式就是重视变电运行设备的日常维护与管理。目前，应用于变电运行设备的维护方式主要有两种，一种方式是充水法，这种方式主要是依靠较大的水流力量冲洗变电运行设备，以保证设备时刻保持干净清洁，这种方式操作简单，需要的设施也是非常简单的，与此同时还十分便捷灵活，所以应用范围比较广泛。而另外一种方式是绝缘法，这种方式主要应用的是绝缘性能比较高的工具，能够利用此工具对设备进行检查和维修工作，确保变电运行设备能够起到很好的绝缘效果，以保证后期的应用有更高的安全性。

2变电运行故障分类

2.1变电运行接地故障

接地故障就是电力企业在发电量超过35kV等级时，为了保证电力设备和电力运行和工作人员的安全，通过电源接地，电力负荷安全到地面，形成一个巨大的网络安全现状，但有时由于电力负荷过载，在操作电力系统内部短路和其他设备，造成严重的电压太高，造成变电站运行故障发生接地故障。

2.2变电运行变压器故障

变压器正常生产变电站运行需要维护和支持，因此，它是变电运行系统对变电站的设备非常重要，但由于日常运行维护操作方法不当，变压器，变压器不能正常运行，例如一个变电站，变电站的运行故障，在高温环境的长期，变压器内部绝缘板和绝缘油由于高温引起的材料变化，大大缩短变压器内部重要零部件的使用寿命，使得变压器发生运行故障。

2.3变电运行跳闸故障

跳闸故障是变电运行中最常见的问题，主要是由于线路跳闸断电频繁发生，当跳闸故障，变电站运行人员首先进行变电站的运行线路的详细检查，同时对变电站的日常工作是整个电力线系统的维护，为了减少线路跳闸故障引起的。在最容易被忽略的行程开关跳闸故障问题，很多次，变电站运行人员首先会想到的复杂故障，容易忽视因为变电运行故障引起的因此行程开关故障，变电站运行人员应及时检查行程开关弹簧零件老化松动，小细节发现了一个大问题，维持电力系统的正常运行。

3变电运行常见故障的具体处理方法

3.1一般故障的处理方法

如果出现一般故障，主要的处理方式就是根据故障出现性质以及原因进行深入分析，不同类型故障应用不同的处理方式。如果是由于保险丝熔断引起的故障，就应该对线路实施检查二次电压，而这种故障类型的判断需要根据保险熔断故障原因进行分析，从而得出处理方式。如果是由于接地不良而出现故障，就需要对相应的设施实施全面的检查，在处理断线故障的时候进行线路调整之后再做好通报工作。总而言之，处理一般故障一定要做好全面检查，防止未来出现不可预期的问题。

3.2跳闸故障的处理方法

在变电运行故障检查过程中，必须做到以下两点：第一，及时转变线路运行方法，转移线路负载；第二，对线路保护动作进行检查，如果有潜油泵的情况，应立即将其停止，还要详细检查相关线路，看是否存在跳闸时变压器过载、线路动作不正确等问题。如果跳闸问题是由于线路负载引起的，应降低其实际负载，如果是由于馈线、设备等导致的越级故障，同时变压器外部没有异常情况，应切除线路故障设备，使其运行恢复到正常状态中。在保护挂牌没有发生动作时，检查人员应该检查机电保护器，查看开关机构和二次回路中是否存在错误动作。一旦发现存在错误应立即将其清除，使变压器迅速恢复运行。

3.3主变低压侧跳闸的处理方法

如果主变低压侧出现跳闸过程，这时首先应对保护工作的实际情况进行检查，具体来说应该对线路保护工作、主变保护等进行检查，检查过程中应该排除线路开关拒绝动作等故障，完成设备检查分析以后对故障类型进行判断。在检查二次设备的过程中，必须对所有设备进行全面地检查，将检查的重点放在线路保护压板上，看其是否存在漏投、熔断等现象。但是在检查一次设备时，必须对主变压侧过流保护区进行检查，注意从主电压CT开始，到母线位置结束，并连接母线设备。

3.4提升监控技术与健全监督制度

提高监控技术是变电站运行的核心，因此真实性要求工作人员在维护过程中监测信息，及时分析和评估安全管理，并采取有效的解决方案。政府和电力管理部门应注重提高电力系统，完善监督机制，通过对变电站运行的全方位监督，及时发现和解决问题，提高了变电站运行的安全性和稳定性。同时根据实际情况对员工进行技术培训管理，提高专业技术水平，掌握核心技术，对故障维修中出现的问题进行有效的处理。还可以设置绩效考核制度，给予积极的员工好评，而不是突出地注意批评，提醒员工工作认真警惕，避免发生事故。

4结语

总体而言，做好变电站的运行维护工作，将能够在很大程度上有效地提高变电站运行效果，增强系统的安全性和稳定性，促进整个行业的健康发展。随着变电站运行过程的不断推进，不可避免地会出现一些问题。采取有效措施加以解决，能在很大程度上起到良好的效果。

参考文献

[1]王琳.探讨变电运行设备的维护技术[J].科技与企业,2015,06:252.

[2]朱春琛.浅谈工程测量过程中精度的影响因素及控制[J].科技展望,2015,21:157.

[3]唐龙,国晓婷,李祥云.变电运行设备的维护技术分析[J].民营科技,2015,08:17.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/e128840fb7d18741654b79cb.html