# 建筑工程中钢筋混凝土工程的施工技术要点刘永发

刘永发

黑龙江弘伟环境工程有限公司黑龙江省鹤岗市154100

摘要：在建筑工程钢筋混凝土施工中，外观缺陷、构件开裂、钢筋缺陷、施工缝缺陷均属于常见的钢筋混凝土工程施工问题，构件表面缺陷、阳台构件开裂、内部钢筋锈蚀、施工缝出现缝隙夹层等则属于这类问题的具体表现。为尽可能避免各类钢筋混凝土工程施工缺陷的出现，正是本文围绕建筑工程中钢筋混凝土工程的施工技术要点开展具体研究的原因所在。

关键词：建筑工程；钢筋混凝土；施工技术

钢筋混凝土结构的稳定性和施工质量直接影响建筑整体结构的牢固性和安全性。因此，必须对钢筋混凝土结构施工过程进行有效的控制，严格控制钢筋混凝土结构施工技术的要点，才能够确保钢筋混凝土结构的施工质量。促进我国建筑行业的进一步发展。

1钢筋混凝土结构在建筑施工中的应用优势

目前，钢筋混凝土结构在房屋建筑施工过程中的应用比较广泛，主要是因为钢筋混凝土结构具有突出的优势，可以确保房屋建筑的施工质量。钢筋混凝土结构的主要优势表现在：第一，钢筋混凝土原材料的长度优势。钢筋混凝土结构的主要材料是钢板以及钢筋，还有砂、石等混凝土材料，是一种复合型的材料，自身具有较高的强度，其抗压的性能优良。并且钢筋和混凝土材料之间的优势互补，可以确保钢筋混凝土结构符合建筑施工的质量要求。第二，钢筋混凝土结构的整体性优良。钢筋混凝土可以完美结合，具有较好的整体性优势。整体性能良好可以确保钢筋混凝土结构具有较好的抗震性能和防爆性能。这样能够在很大程度上确保建筑结构的牢固性和稳定性。最后，钢筋混凝土结构制作比较方便。钢筋混凝土结构在制作过程中需要的主要原料为钢筋以及混凝土。除此之外，还可能需要其他的原料，但是这些原材料的获取方式都比较简单，并且可以在较大范围内进行有效应用，能够提高钢筋混凝土结构的施工效率，确保建筑工程的施工进度。

2建筑工程中钢筋混凝土工程的常见质量问题

2.1外观缺陷

钢筋混凝土构件外观尺寸偏差、麻面、表层酥松脱落、“烂根”均属于典型的钢筋混凝土工程外观缺陷，模板的定位不准确、模板加固不利、模板表面存在硬质物质、骨料级配不当、混凝土振捣不到位、未严格开展水泥质量检测、混凝土养护不到位、模板安装不稳固均可能引发外观缺陷问题。

2.2构件开裂

混凝土外表面裂缝、沿钢筋分布的裂缝、混凝土浇筑2-3月后出现的斜裂纹和垂直裂纹、大体积混凝土温度裂缝均属于典型的钢筋混凝土工程构件开裂，混凝土搅拌时间不足、骨料质量不过关、振捣不密实、混凝土强度等级过低、钢筋的锚固长度过短、试件检验出现错误均可能引发构件开裂问题。

2.3钢筋缺陷

钢筋焊接存在的缺焊、砂眼、未完全焊透问题，钢筋绑扎连接存在的弯起筋数量和位置不正确、主筋锚固长度不足、绑扎的牢固性差等问题均属于钢筋混凝土工程钢筋缺陷的典型表现，这往往与未严格遵循施工图纸要求、“无证”操作、不注重焊接质量、钢筋连接方式选择不当、施工人员专业知识欠缺存在直接关联。

3钢筋混凝土施工准备工作

在建筑工程施工过程中，对钢筋混凝土结构施工技术进行控制要注意以下三点：第一，要注意混凝土材料的强度。要根据建筑工程的具体施工要求选择合适的钢筋混凝土施工技术。一般情况下，钢筋混凝土结构施工的强度包括C20或C25等级。在选择时，要对混凝土的强度标准差进行严格控制，一般混凝土的强度标准差不能超过2.5MPa。第二，要重视混凝土搅拌工作，混凝土搅拌质量也会在一定程度上影响混凝土的强度和性能。因此，要对混凝土搅拌的时间、搅拌方式等进行严格控制，确保混凝土搅拌的可靠性和合理性。最后，注意对建筑工程的设计过程进行严格控制，特别是在对钢筋混凝土结构进行设计时，必须对建筑工程项目的实际情况进行全面勘察和掌握。在此基础上，判断建筑工程的施工强度需求，然后才能进行混凝土结构的设计，确保混凝土结构强度设计能够满足建筑结构强度要求。

4建筑钢筋混凝土工程的施工技术要点

4.1模板安装

在建筑钢筋混凝土工程的模板施工中，主要施工内容包括模板定位、调整垂直度、加固模板、验收、拆模等，为避免因操作失误引发施工质量问题，必须加强各步骤的管理。在S建筑施工企业的实践探索中，该企业主要通过施工班长、施工队长、现场工程师深入施工一线开展检查的方式保证模板安装质量，由此施工人员即可在监督下做好模板表面杂物、油污的清理，严格校准钢模板，刨平处理木模板表面，模板的测量放线也能够做到全程跟踪、检查和监督，为避免“烂根”等缺陷出现，还需要对稳定性、整体性较差部位开展重点检查。在预埋件的固定施工中，为避免预埋件因振捣处理发生移位，采用焊接固定方式。及时开展的钢模板修整也需要得到重视，配合模板的变形控制，即可有效避免模板拼装不严、“漏浆”等问题出现。基于上述模板安装施工技术要点，S建筑施工企业得以在建筑钢筋混凝土工程施工中有效规避孔洞、麻面、蜂窝、缺棱掉角、混凝土尺寸偏差过大等外观缺陷。

4.2钢筋加工及绑扎

钢筋的使用属于钢筋混凝土工程施工中的重点，一般需保证绑扎前的钢筋成型准确、检验合格、无锈蚀、保存完好，而在S建筑施工企业的实践探索中，其在钢筋进场、钢筋加工、钢筋绑扎环节均投入较大精力，钢筋加工及绑扎质量由此实现长足提升。在钢筋的进场环节，企业派专人负责钢筋接收。并严格按照规范进行抽样和检验，进场后的钢筋按照型号进行分类，并针对性配置保管责任人、使用位置、存储位置；钢筋加工主要包括除锈、调直、下料切断、弯曲成型等环节，为保证这类环节的质量，企业派专人负责检查和监督，并在具体加工前严格核对钢筋的形状、规格、尺寸、级别，成批制作需在试制合格后进行，施工图纸要求必须在制作过程中得到严格遵循；钢筋绑扎需针对性选择连接方式，通过参照施工图纸，即可合理选用机械连接、绑扎连接、焊接。

4.3混凝土浇筑

在混凝土浇筑中，一般采用分层浇筑柱、梁、墙的施工方式，上下两层浇筑一般控制在90min内，为保证混凝土振捣的充分性，混凝土层的厚度也得到严格控制，如施工过程因意外导致混凝土浇筑中断，需通过振捣进行针对性处理，一般需要在下层混凝土5cm深度处插入振捣棒进行处理，以此保证层间结合密实，避免楼板裂缝的出现，为同时避免混凝土浇筑施工过程出现离析问题，一般需保证混凝土浇筑倾倒高度控制在2m内；在混凝土振捣施工中，需针对性选择振捣器具，考虑到梁、柱节点的钢筋较为密集，应采用快插慢拔、直上直下的方式应用小直径振捣棒进行振捣，并保证间距控制在50cm内，振捣停留时间一般控制在20-30s区间，为避免混凝土离析，振捣应在混凝土无显著下沉、无气泡溢出时停止，且振捣过程不得与预埋件、钢筋接触。大体积混凝土的振捣需采用“一个坡度、分段定点、一次到顶、循序推进、薄层浇筑”方式，并适时开展二次振捣；在混凝土的养护中，S企业采用针对性成立专业养护小组的方式保证养护质量，一般采用自然养护方式，为合理控制养护的开始时间，养护人员一般在用手指轻压或用手触摸混凝土表面无痕迹后进行养护，此时混凝土的触感需具备相当硬度。覆盖湿麻袋或湿草垫属于企业常用的养护方式，配合每天的浇水养护，即可保证混凝土施工质量。

结语

综上所述，在房屋建筑工程中混凝土施工技术是非常重要的一项工程，房屋建筑工程质量的好坏直接受混凝土施工技术高低的影响。因此，混凝土施工技术人员必须切实掌握好混凝土施工技术要点，同时还必须加强对混凝土施工技术的研究，不断创新，进而更好地助推整个建筑行业的稳健长远发展。

参考文献：

[1]万建滨.建筑工程施工中混凝土浇筑施工技术[J].低碳世界，2019，9（6）：168-169.

[2]孙振德.房屋建筑土建工程中混凝土施工技术研究[J].住宅与房地产，2019（15）：193.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/e3f452f4b9da22ce00da5243.html