# 关于电力系统中电子技术的应用研究

廖明

身份证号码：11010819680124xxxx

摘要：世界上的任何事物都具有双面性，电力电子技术也不例外，其在发展过程中还存在一些不足，应当积极改进工作，优化发电环节、输电环节、节能环节，以高新技术为依托实现自身可持续发展。本文对电力系统中电子技术的相关应用进行深入的研究，以供同业者参考。

关键词：电力系统；电子技术；应用

随着我国经济的快速发展，电能已经成为人类生产生活中不可或缺的能源，确保电能的正常供应，更是社会得以不断发展的重要前提与基础。电力系统是供应电能的重要设备，电力系统技术含量的高低，直接关乎到电能的供应质量，因此，确保电力系统的科技先进性是非常必要的。科学技术的不断进步，使计算机在电力系统中的应用变得愈发广泛，而计算机技术在应用过程中是以电子技术为基础的，因此，研究电力系统中电子技术的具体应用，对于推动电力领域的发展是具有重要意义的。

1电力电子技术的发展历程及应用意义

20世纪50年代专家学者提出了电力电子技术理论，随着时间的发展，电子技术不断深入进步，有效突破了现有格局、开创了新的发展局面。经济为科技发展提供推力，市面上先进设备相继出现并应用于系统电路中，具有进步意义。经过长时间的路径探索不断拓宽研究方向。电力电子技术时至今日更具稳定性和系统性，能够保证电力行业经久不衰。现今社会提出新的发展理念，各大行业都要进行工作调整，确保自身发展方向与国家战略目标具有契合性，电力电子技术符合现今社会发展需求，能够极大程度地满足用户的需求。

2电力系统中电子技术的应用特点及优势

2.1电子技术的应用特点

在电子技术不断发展的背景下，计算机由此应运而生，这使电子技术以崭新的形态出现在人们的眼前，并被广泛应用于电力领域中。在电力系统中，电子技术的应用特点主要体现在四点：其一是全控化特点，以电子技术为核心的电子器件具有自关断功能，这使其替代了原有的换相电路器件，从而使电子技术的电路设计得到了大幅简化；其二是高频化特点，电子器件不仅能够实现高度集成化，而且其速度及性能也会显著提升。

2.2电子技术的应用优势

在电力系统中，电子技术有着其他技术所无法比拟的应用优势。近年来，我国高端电子产品不断被研发出来，这也使电子技术在电力系统中占据着越来越重要的位置，电子技术的应用，使越来越多的电子产品能够保障计算机和电力系统的使用安全，进而促进机电一体化进程的实现。电子技术产品的不断研发，也使电子产品的智能化程度不断提高，从而使电子技术和微电子技术得以逐渐融合在一起，为我国电力领域的发展带来了第二次技术革命。此外，电子技术能够对电力系统中的各项资源进行科学的整合与配置，从而使电能的使用变得更加合理、安全。最后，随着电子技术器件越来越向着小型化的方向发展，这也使电力系统具有更快的响应速度，并通过计算机技术的应用，从而为电力领域对电力系统的工频研究指明了方向。

3电力系统中电子技术的应用研究

3.1发电应用

长期以来，由于电力系统在运行过程中会受到诸多因素的影响而导致其运行性能下降，这使其深受人们的诟病，而电子技术的应用，大大提高了电力系统的运行可靠性。电子技术在电力系统发电中的应用主要体现在以下方面：首先，电子技术能够对电力系统的发电设备进行变频调速控制，其通过高压或低压变频器来实现发电设备的工频调节，从而在提高发电系统运行性能的同时，也能有效节约电能损耗。其次，电子技术的发展，使人们研究出能够将太阳能转换成电能的设备，其利用核心逆变器来提高直流电和交流电的转换率，进而使电力系统的发电效率得到了显著提高。最后，在水力发电和风力发电中，电子技术能够有效协调水头流量或风速压力与发电有效功率之间的关系，从而达到提高发电效率的目的。

3.2输电应用

电子技术在电力系统输电中的应用，是通过高压直流输电与柔性交流电输电两种方法来进行电流传输的，同时其还可通过静止无功补偿器来进行电流输出，进而实现了计算机和机械控制之间的一体化结合，从而确保了电能传输的稳定性，降低了电量损耗。在传输高压直流电时，通过使用交流阀、晶阀管与变换器，能够提高输电转化设备的运行性能，使电厂成本得到有效节约。与此同时，静止无补偿器对原有的电器开关进行了代替，从而使其成为电力系统对电子技术的应用关键所在。

3.3配电应用

电子技术在电力系统配电中的应用，能够使供电更加稳定的同时，提高电力系统的供电质量。DFACTS技术便是电子技术在电力系统配电中的典型技术之一，该技术相比于传统的FACTS技术，在结构原理上较为类例，但DFACTS技术的功能要更加丰富，尤其是在配电方面有着传统FACTS技术所无法比拟的控制优势。

3.4节能应用

电子技术在电力系统节能方面的应用，能夠显著降低电力系统的无功损耗，使功率因素得到明显提高。以往的电气设备并不完整，这也使其在运行时会同时消耗无功功率与有功功率，这也导致大量资源被浪费。而电子技术则可针对电力系统的无功功率不足问题，进行适当的无功补偿，从而平衡无功功率与有功功率，提高电力系统的电压及功率。在能源的节约方面也发挥重要作用，根据相关的调查研究发现，电力生产企业也就是发电厂在每天的日常工作中所浪费的电力资源甚至高达所生产的总电力资源量的30%，至于消耗的电力资源，主要出现在电力的输送过程也就是电力配送当中，通过电力电子技术实现资源节约的原理主要是通过电力电子技术参与到电力系统的工作过程当中，对电子技术的负荷电动机的速度以及运作频率进行调整，这样能够有效的提高电力资源的使用效率，减少各个环节当中对电力资源的浪费。

4结语

总而言之，目前电子技术在电力领域中已经得到了广泛的应用，其应用效果也是有目共睹的，大量成功的应用事例，都证明了电子技术在电子力领域中的应用可行性与有效性。电子技术不仅能够使供电效率得到有效提高，还可促进可再生能源在电力领域中的应用，弥补了电力系统在应用过程中存在的技术不足，这也使电子技术的应用成为我国电力领域得以稳定长远发展的关键。近几年来，我国电力领域的高速发展，使电力系统的性能及功能都得到了不断的优化与完善，电力系统是保障电能得以正常供应的关键，只有确保电力系统的先进性，才能确保电能供应的稳定、安全。电子技术的出现，使其为电力系统的可靠应用提供了有力的技术支持，计算机便是电子技术得以不断发展的产物之一。

参考文献：

[1]宋雪珺.电工电子技术在电力系统的应用[J].电子技术与软件工程，2016（24）：110.

[2]李盼新，岳舟.电力电子技术在电力系统中的应用研究[J].产业与科技论坛，2017，16（20）：89-90.

[3]张超.电力电子技术的发展及在电力系统中应用[J].企业家天地（理论版），2017（7）：238.

[4]侯圣语，刘建坤.电力电子技术的发展及应用[J].企业技术开发，2016，30（6）：87.

[5]闫影，丁涛.浅谈电力电子技术在电力系统中的应用[J].黑龙江科技信息，2015（23）：84

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/e5c8c07e38435590676097c5.html