# 电能计量装置的管理措施分析

（国网新疆电力公司电力科学研究院新疆830000）

摘要：电能计量装置管理包括计量方案的确定、计量器具的选用、订货验收、检定、检修、保管、安装、竣工验收、运行维护、现场检验、周期检定（轮换）、抽检、故障处理和报废的全过程管理，以及与电能计量有关的远方集中抄表系统、负荷控制系统等相关内容的管理。抓好计量装置管理，应制定相关控制措施，强化监督力度、促进电力营销服务创新、管理创新和技术创新。

关键词：电能计量装置；管理；措施

1、电能计量装置的应用和必要性

1.1电能计量装置的应用

要想研究电能计量装置的应用，首先应知道什么是电能计量装置。它其实是好几种电能工具的总称，例如电能表、计量用电压、电流互感器及其二次回路、电能计量箱等，这些工具统统都被称为电能计量装置，其主要应用顾名思义是用来测量电压，电量的多少的仪器，另外在电力系统发、供、用电的各个环节中，装设了大量的电能计量装置。用来测量发电量、厂用电量、供电量、售电量等。为制定生产计划，搞好经济核算合理，计收电量提供依据。在工、农业生产、商贸经营等等各项工作用电中，为加强经营管理，大力节约能源，考核单位产品耗电量，制定电力消耗定额，提高经济效果，电能计量装置是必备的计量器具。随着人民生活的不断提高，用电量与日俱增，电度表已逐渐成为千家万户不可缺少的电器仪表，总而言之凡是有电之处，就少不了电度表。电力公司如果不用专业的计量工具，会造成什么样的后果呢，那就容易导致偷电，窃电，这样的行为如果仅是一户两户用电企业或者个人用户去做，对国家税收以及能源消耗上的损害微乎其微，但是如果大量的用户，窃电，偷电，那后果不堪设想，电力这样的能源企业往往是我国税收的重要来源，为了保证国家的税收，所以我们要运用高新技术设备，来确保电力计量的准确性。这种方式可以从根本上抑制了偷电、窃电的这种不道德行为。

1.2电能计量装置的必要性

电能计量装置对于电力企业来说非常的重要，就像上战场的士兵需要枪一样。电能计量装置的基本构造简单地说，就是电表箱（或者电表柜）内的所有表计、元件、线路及其相关的互感器、铅封等等的总和。用来计量用户用电情况，并具有抗破环功能。低档的就是一个箱子，里面一块电表。高档的东西很多，还有具有数据分析、数据传输、各种保护功能，等等。从电能计量装置上来看不难发现，电能计量装置是比较精密的仪器，只有保证仪器的精密程度，才能保证误差。只有保证电能计量装置的计量准确性，才能保证国家的税收和老百姓的权益，保证电费准确查收。保证国家的财政支出。

2、电能计量装置配置要求

根据规程规定，电能计量装置的配置要求包含类型、规格、准确度、技术要求4个方面。计量装置的准确性主要与PT误差、CT误差、电能表的误差、PT的二次回路压降以及计量二次回路的负荷、功率因数、计量方式、环境条件等因素有关，所以对计量装置进行改造时必须依据规程的要求进行规范配置。

2.1提高CT、PT和电能表的精度等级。对于负荷波动大的用户，改造中选用S级CT和电能表能更有效地提高计量装置的准确性。增大PT二次回路导线截面、缩短二次导线长度，或安装PT二次压降补偿装置以减少二次压降引入误差对计量准确性的影响。

2.2合理选用CT变比，确保用户正常负荷时CT一次电流达到额定值的30%以上，尽可能选择复式变比CT，同时对未使用的变比档实施防窃电措施，这样可根据用户负荷的发展情况合理选择使用变比，提高计量的准确性。根据电网一次中性点接地方式，将一次中性点直接接地的用户计量方式由三相三线改为三相四线。

2.3合理选配计量装置中的CT、PT和电能表，使它们的合成误差最小。改善计量装置的运行环境，以满足计量装置使用说明书和规程中规定的使用条件，将环境条件引入误差降至最小。

3、如何对电能计量装置进行管理

3.1电能计量装置的质量管理

电力企业的安装电能计量装置的时候都需要遵循一定的原则，除非是一些正常消耗的装置。特别是到了最近几年，随着电能计量装置相关的业务的不断拓宽相关系统不得不制定出跟计量编制年度的订购计划。这就要求相关企业在采购电能计量装置的实施，首先购买的计量装置应该具有制造许可证以及生产许可证，因此每个电能计量装置都应该有自己唯一的编码。在第一次进行计量装置购买的时候，电能计量的检测部门应该从中抽取3-5或者更多的装备进行检验，在确定质量符合要求的前提才进行采购。除此之外，第一次采购的装置应该尽量少，以便出现质量问题。其次是相关机构所提供给的电能计量装置都应该具有防窃电的功能，特别是要重点针对一些利用强磁场进行窃电的现象。从我国安装电能表的情况来看，绝大多数都是采用过载超过4倍的电能表进行测量的，一方面可以在用户用电量大的情况下适当的减少电表的更换次数；另一方面还可以扩宽电能计量装置准确计量的负荷范围。

3.2遵照国家和行业的法律法规进行统一管理

对电能计量装置的已经不再是电力企业应该关心的话题了，它还将一些跟电力企业从事电量交易的行业有着千丝万缕的联系，影响着它们的切身利益。正是这样，才亟需国家相关部门针对电能计量装置的管理制定相对应的法律、法规来对电能计量装置进行统一的管理，确保电能计量的准确性、公平性以及公正性。这也是实现对电能计量装置的有效管理途径。除此之外，从事电能计量装置管理的相关人员还应该加强对相关知识的学习，遵守国家相关的法律法规。

3.3充分发挥专业技术监督的作用

在以前，部分人片面的认为对电能计量装置的管理不外乎就是做做档案资料的统计罢了，其实现在的电能计量装置的管理不仅包含了以前的工作内容，还包括了电能计量技术中电能表、感应线圈等专业的技术，要做好电业企业的电能计量装置的管理工作，首先就应该学习相关的技术知识。对于供电企业来说，应该将自身的专业技术监督作用充分发挥出来。使用符合配置、电能计量装置、选择适合的型号，从而提高电能计量装置的使用寿命。

3.4实现电能计量装置的信息集成和共享

在电能计量装置中实现对电能计量管理方面的集成和共享。可以通过以下几条途径实现：一是对电能计量装置的相关信息和数据的软件进行集成和共享。归纳起来就一条从计量装备的设计到建设，从建设到安装调试，从安装调试到运行维护最后到技术监督和技术改造的整体过程；二是电力企业的内部一定会涉及到一些相关部门应能共享电能计量装置从设计到运行维护等全过程的信息，所有的信息应能方便快捷地满足各部门的工作需要。

4、结语

新的形势对电能计量管理提出了法制化、规范化、现代化的要求，对电能计量检定提出了科学、公正、准确、高效、依法检定、无偿服务的要求，对电能计量装置的准确性、可靠性、多功能等技术要求则越来越高，使长期以来在计划经济体制下形成的电力系统电能计量管理模式受到巨大冲击和挑战。此外，不同经济主体之间的管理权限、机构和职责的变化，对电能计量装置的管理权、管理方式也提出了新的要求。而电量交易方式的改革、开放低谷用电市场，新的管理思想、高效率的管理手段和新技术、新产品的不断发展和应用，迫使电能计量管理模式必须变革。

参考文献

[1]王月志.电能计量[M].北京：中国电力出版社，2015.

[2]张吉林.电网防窃电技术措施[J].山东电力技术，2016.

[3]余龙光.浅析供电系统电能计量误差[J].淮南职业技术学院学报，2015.

[4]《电能计量装置技术管理规程》DL/T448-2012中国电力出版社.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/e5e0c8c2684e81690c5c2a26.html