# 论钢筋混凝土建筑工程实体检验检测技术研究常晋鹏

身份证号码：140402197703070xxx

摘要：我国的国民经济水平正在飞速的发展，我国对城市化的建设也越来越重视，目前在很多街道上可以很容易的发现很多新建工程队正在施工。现在正是建筑业可以快速发展的时代，钢筋混凝土结构是很多城市建筑工程中最重要的选择，相关部门与专业人士对钢筋混凝土结构的施工工艺和施工质量的关注度都非常高。在很多建筑中，钢筋混凝土成分是建筑物中很重要的角色。所以，整个建筑的质量是否过硬完全是通过钢筋混凝土施工质量的好坏决定的。

关键词：建筑施工；钢筋混凝土；施工技术

随着经济的发展，建筑业也发生了巨大的变化。尤其是改革开放以来，我国各个城市的建筑业都在逐渐兴起。目前，在建筑建设中，使用最广泛的就是钢筋混凝土结构了。钢筋混凝土具有很多优点，它的耐久性以及耐火性能都比较好，而且使用方便，可以就地取材等。

一、钢筋保护层厚度检测的必要性

1.钢筋混凝土结构工程概况

钢筋混凝土作为结构材料应用是在19世纪后半叶开始的，但很快在房屋建筑和土木工程中广泛应用。现在钢筋混凝土结构在材料、设计方法、制作工艺、施工技术等方面有了很大发展，已成为我国主要的建筑结构形式。

在钢筋混凝土工程中，钢筋分项工程是整个工程的重中之重，钢筋工程的施工质量会影响到整个建筑物的安危。由于建筑中所用钢材种类繁多，性能不同，而钢筋分项工程又属于隐蔽工程，因此在施工的各个环节中，必须严格检查、监督和控制钢筋工程施工质量，以保证工程项目的整体质量。

在钢筋混凝土工程中，混凝土是另一种重要原材料。混凝土是以胶凝材料（水泥）、水、细骨料（砂）、粗骨料（石子），需要时掺入化学外加剂和矿物质混合材料，按适当比例配合，经过均匀搅拌、密实成型及养护硬化而成的人工石材。混凝土的品种繁多，通常情况下，人们所说的混凝土是指普通混凝土。一般的工程建设项目中，混凝土的质量控制是施工质量控制的重点和难点。

2.钢筋混凝土的施工特征

2.1复杂的施工流程

钢筋混凝土的施工具有较为复杂的流程，主要可以通过施工流程的多样性来发现钢筋混凝土的复杂性，前期准备工作的高质量完成和施工过程中的检测与放样、立模立板等都非常重要，此外对钢筋进行绑扎、埋件安装以及混凝土的浇筑也是必不可少的工作，施工的后期还要及时养护处理混凝土，确保混凝土施工的完成程度，由此可以看出来混凝土的整个施工过程较为复杂，所以，标准中对每个环节制定的具体要求都要认真的完成做好，不可以将任何一个环节遗漏和敷衍了事，在此期间对施工质量的监督工作也是不容忽视的，确保施工的高质量完成。

3.钢筋保护层能够强化钢筋混凝土耐久性

钢筋保护层结构是由混凝土材料构成的，混凝土所形成的保护层结构密封性良好，能够为钢筋挡住外界的不良因素，避免钢筋被腐蚀，当钢筋保护层厚度不足时，保护结构的密封性就相对不足，外界环境中的水、气体等元素就能够穿透保护层对钢筋进行腐蚀。而从耐久性强化方面来说，钢筋保护层的厚度越大，保护性能越强。但实际钢筋保护层厚度需要综合耐久性提升与承重力提升进行合理控制。

二、钢筋混凝土结构实体检验中钢筋保护层厚度检测技术

1.保护层检测类型

在钢筋混凝土结构实体检验中，钢筋保护层厚度的检测并不是对所有的构件都进行检测，该阶段的保护层检测是复合性抽查，要挑选具有突出特点的构件进行检测，如受弯的梁板结构、容易出现问题的结构等。将这些具有特殊性的构件进行抽样检查，进一步强化钢筋混凝土的质量。

2.保护层的具体检查方法

对于钢筋混凝土保护层厚度检测方法主要有两种：局部破损检测、非破损检测。首先，局部破损检测法是在混凝土保护层结构选取局部结构，进行剔凿，以垂直的角度进行剔凿，直至钢筋结构表面露出。之后利用测量设备测量钢筋混凝土表面具钢筋表面的距离，重点对测量误差进行控制。

其次，非破损检测方法是利用专用的科技测量设备，在不破坏钢筋保护层结构的基础上完成厚度的测量。专用的科技测量设备主要是利用电磁波发射进行测量，钢筋具有电磁感应，设备能够检测出钢筋的具体位置，从而感应测量出保护层的厚度。这种方法目前应用非常广泛，但是这种方法的误差控制难度较大，钢筋混凝土结构包含的钢筋数量较多，分布较为密集，这样钢筋之间就会产生电磁干扰，在实际检测的过程中，设备电磁波发射测量就容易受到干扰，出现误差。针对这一情况，在检测期间需要结合应用局部破损检测对误差进行精准控制。

3.保护层检测验收界限

梁类构件和板类构件分别检验，不混合计算合格点率。前者的允许偏差为+10、-7mm；后者为+8、-5mm。这实际是钢筋分项工程检验中保护层厚度允许尺寸偏差适当扩大的结果。考虑施工扰动的特点，正向偏差增加的范围更大一些。梁、板类构件分别由量测结果计算合格点率，验收界限为90％。

4.检测抽样数量的调控

钢筋混凝土结构施工在质量控制方面是较为严格的，在施工质量能够得到保障时，混凝土保护层厚度的检测都能够达到合格的标准。但实际各项环节的质量检测都是以抽样调查的方式进行的，因而在抽样方面还是存在一定的偶然性的。在结构实体检验中也不排除钢筋保护层检测结果没有达到90%的标准，但是通常都会达到80%，在这种情况下，就可以通过调控检测抽样的数量，重新抽取相同数量的保护层结构进行检查，综合两次检测的结构来的出检查的总合格率。

钢筋保护层检查即使达到合格的标准范围，也不能完全的保障钢筋没有移位的现象，检测的合格是由相应范围的，例如在实际检测数据结果录入期间，超差1mm和超差100mm的结构都会算成一个超差点，超差100mm的钢筋结构就存在出现悬臂倾覆的可能性。基于此，在检测当中为了有效的避免这类事件发生，需要对最大偏差值进行严格的限定。

钢筋混凝土组成结构当中钢筋是以拼搭连接的方式存在的，在检测当中若是发现结构中有一根钢筋的偏差值超出范围，就说明超差钢筋周围的整体结构都出现了移位的现象。因此，需要当偏差值为检测合格标准值的1.5倍时，则需要将其归入不合格的范围当中。偏差值超出过多会严重影响钢筋混凝土整体结构的质量与性能，为了保证结构应用安全，必须要对偏差值进行严格的限定。

结语：

钢筋混凝土结构实体检验当中，钢筋保护层厚度检测技术的规范应用，对于钢筋混凝土结构钢筋保护层厚度控制具有重要作用。在技术应用期间需要对技术应用的规范性及检测方法运用的合理性进行严格的保证。做到通过精准的钢筋保护层厚度检测，来对钢筋移位问题进行有效的控制和改善，促进钢筋混凝土结构应用质量与安全性的提升。

参考文献：

[1]邓雄波.浅谈混凝土结构钢筋保护层质量检测技术的认识[J].广东建材，2018（2）：64-65.

[2]鞠峰.浅谈混凝土结构钢筋保护层厚度控制及检测[J].广东建材，2015（4）：32-34.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/e6353536172abea6580ce427.html