# 基于模态分析的输电塔结构优化模型

### 论文摘要

选取常见的干字型角钢塔,提出一种新型的基于模态分析输电塔结构优化模型。构建参数化输电塔结构有限元模型,采用拉丁超立方抽样方法进行高效抽样,将样本空间进行均匀划分,再对样本空间抽样,规避了Monte Carlo法样本空间低效重复抽样的缺点,有效提高Monte Carlo随机有限元法的运算效率;分别采用线性回归,纯二次回归,交叉回归及完全二次回归公式优化输电塔结构,通过线性回归残差分析,并综合考虑相关系数R2、F值、P值及评估误差E,选用完全二次回归模型构造输电塔随机输入变量与各随机输出变量之间的数学关系;最后,分别采用模拟退火算法与遗传算法对模型进行优化。优化结果表明:两种算法均能实现全局搜索,规避优化过程中局部最小点;遗传算法的优势更为明显,收敛速度快,计算耗时短,并且目标函数的优化结果较模拟退火算法更优;与输电塔原始结构相比,遗传算法和模拟退火算法优化后的输电塔耗材总体积分别降低19.97%和19.96%,较为接近;经遗传算法优化后的输电塔优化结构五阶固有频率与一阶固有频率的差值是原设计的138.1%,模拟退火算法优化后的结果为113.7%,经遗传算法优化后的输电塔优化结构更好。

### 论文目录

- 1 输电塔有限元模型

- 2 输电塔模态分析

- 3 输电塔结构优化

- 4 优化结果

- 5 结论

- 附录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 储柳,贲树俊,陈超宇

关键词: 模态分析,输电塔,结构优化

来源: 南通大学学报(自然科学版) 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 南通大学杏林学院,南通大学交通与土木工程学院,国网南通供电公司

分类号: TM75

页码: 46-53

总页数: 8

文件大小: 1222K

下载量: 52

### 相关论文文献

- [1].基于竞赛的输电塔结构设计探索[J]. 福建建材 2020(04)

- [2].风荷作用下的输电塔结构倒塌破坏分析[J]. 价值工程 2016(35)

- [3].基于H_∞范数的输电塔结构动力优化[J]. 计算力学学报 2015(05)

- [4].超高输电塔结构设计安全性研究[J]. 电网与清洁能源 2013(12)

- [5].输电塔静力风载响应研究[J]. 科技通报 2017(11)

- [6].基于统计的小波包分析的输电塔结构损伤预警[J]. 地震工程与工程振动 2010(04)

- [7].多点输入下大跨输电塔结构地震反应分析研究现状[J]. 华东电力 2009(11)

- [8].输电塔结构的动力稳定性研究[J]. 防灾减灾工程学报 2008(02)

- [9].新旧荷载规范中输电塔结构风荷载的计算和对比[J]. 四川建材 2014(01)

- [10].地基变形影响下输电塔的动态特性分析[J]. 施工技术 2018(S4)

- [11].基于风荷载作用下输电塔的稳定性分析[J]. 赤峰学院学报(自然科学版) 2019(08)

- [12].强风作用输电塔结构动态载荷识别技术[J]. 浙江电力 2010(01)

- [13].多维地震下考虑不同破坏准则的输电塔-线体系倒塌分析[J]. 世界地震工程 2019(01)

- [14].等效静风荷载作用下输电塔线体系破坏过程分析[J]. 特种结构 2018(04)

- [15].干字型钢结构输电塔动力响应分析[J]. 兰州文理学院学报(自然科学版) 2018(05)

- [16].输电塔内力计算及寿命分析[J]. 电工技术 2019(07)

- [17].结构设计大赛输电塔模型优化[J]. 南方农机 2019(15)

- [18].脉动风激励下格构式输电塔动力特征识别[J]. 振动与冲击 2017(21)

- [19].雷暴冲击风下输电塔风振特性试验研究[J]. 实验力学 2018(06)

- [20].不均匀沉降条件下输电塔线体系安全性能研究[J]. 施工技术 2018(04)

- [21].强风作用下输电塔结构不确定性倒塌分析[J]. 中国电机工程学报 2018(S1)

- [22].输电塔结构的拓扑优化设计方法[J]. 沈阳建筑大学学报(自然科学版) 2013(04)

- [23].风荷载下碰撞摆对输电塔线体系的振动控制分析[J]. 低温建筑技术 2018(06)

- [24].输电塔结构的可靠度及敏感性评估[J]. 钢结构 2016(09)

- [25].陡峻山区输电塔风振响应分析[J]. 钢结构 2019(04)

- [26].输电塔结构抗风计算研究[J]. 武汉电力职业技术学院学报 2013(04)

- [27].输电塔-线体系振动控制研究进展[J]. 沈阳建筑大学学报(自然科学版) 2018(03)

- [28].顺风作用下输电塔疲劳可靠度分析[J]. 空间结构 2017(01)

- [29].角钢高压输电塔疲劳寿命计算与分析[J]. 防灾减灾学报 2013(03)

- [30].500kV输电塔结构抗冰加固改造方法试验研究[J]. 中国电机工程学报 2011(16)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/e80fc87dca82c9c7665f90ea.html