# 手动可调灭弧线圈的改造实践

### 一、手动调匝式消弧线圈的改造实践（论文文献综述）

阴登辉[1]（2021）在《基于扩容消弧线圈的10kV系统单相接地故障补偿方法研究》文中提出随着科学技术的发展,中性点经消弧线圈接地技术的研究进入了一个高速发展时期。单相接地故障电流测量、故障选线等取得了突破性进展,但消弧线圈结构和控制方法近几年进展并不大。迄今为止利用全补偿消弧线圈对系统单相接地故障进行补偿仍存在造价高昂且技术不完善的缺陷,如今社会对于消弧线圈的使用仍是以手动调匝式为主。但随着系统故障电容电流逐年增大,传统手动调匝式消弧线圈已经逐渐无法满足系统需要。为了解决传统调匝式消弧线圈容量受限及补偿速度慢的缺点,课题以消弧线圈本身为出发点,对调容式及调匝式两类传统线圈优势进行分析,提出扩容消弧线圈,并基于扩容消弧线圈对10kV系统出现单相接地时的补偿方法进行研究,完成对容性电流的测量、补偿以及故障线路判断。首先,对系统中性点不接地、中性点经电阻接地、中性点经消弧线圈接地三种概念进行详细阐述,对比分析三种接地方式的优缺点,并通过MATLAB/Simulink仿真数据验证中性点经消弧线圈接地的优越性。然后,重点对传统调匝式消弧线圈以及调容式消弧线圈的工作原理及构造方式进行了讨论,在此基础上提出扩容式消弧线圈概念及其构造方式。该线圈采用并联电感构造代替传统串联方式,实现装置扩容的目的。在传统调匝式消弧线圈挡位补偿电流等差与等比构造的基础上,对扩容式消弧线圈挡位采用电流等差构造与高精度多挡位构造。根据两种挡位构造方法提出比较电流逐挡调节控制与跨挡调节精准控制两种补偿方法,实现4组分电感组合的4挡与15挡两类扩容消弧线圈,并利用MATLAB/Simulink仿真数据验证两种设计方案对故障电容电流的补偿效果。最后,针对系统单相接地故障后的故障电容电流测量方法及故障线路选择方法进行了对比分析,采用调谐法对电容电流进行精准测量及并电阻方式实现故障线路选择,通过建立数学模型及MATLAB/Simulink仿真计算,明确了并联电阻的优选值。完成基于扩容消弧线圈的10kV系统单相接地故障后的电流测量、补偿及故障选线,结果表明扩容消弧线圈较传统调匝式消弧线圈补偿速度更快,补偿容量更高,更有利于系统安全可靠运行。

王珏[2]（2020）在《基于晶闸管控制的消弧线圈自适应策略研究》文中研究说明随着城市配电网的改造需求,很多城市架空线路逐渐改为地下电力电缆线路,消弧线圈接地系统单相接地故障容性电流不断增大,若调谐不当,易出现弧光接地过电压与相间短路。现有的大多数消弧装置不能对故障容性电流精确补偿而消弧效果不够理想。为了实现容性故障电流的全补偿,有必要研究可快速响应、准确性高、控制简单可靠且性价比高的全补偿消弧线圈。本文提出了一种基于双向晶闸管控制的新型自适应补偿策略。首先,本文对消弧线圈经中性点接地运行原理进行了综合研究,构建配电网正常运行时的电压谐振模型和单相接地故障时的电流谐振模型,推导相关参数间的基本关系,并总结已有的几种配电网消弧线圈,分析其结构和补偿控制策略,指出了现有调谐技术存在的不足。其次,本文以广泛应用的调匝式消弧线圈为基础,改进了一种主辅式全补偿消弧装置,该装置的结构包括主消弧装置、辅消弧装置和双向晶闸管三部分。主辅消弧装置采用预调式和随调式相结合的“预随调式”调谐补偿方式,不需要串联或并联限压电阻来限制中性点位移电压,简化了消弧装置。然后,在分析可控串联补偿控制策略的基础上,改进误差反馈校正命令阻抗的方式,并首次运用于对消弧线圈的控制系统中。正常运行状态下,主消弧线圈置于过补偿,辅助消弧线圈的控制基于触发角校正PI阻抗控制原理,双向晶闸管采用触发角校正的控制策略,使消弧装置实现自适应控制。发生单相接地故障时,在引入较小谐波分量的前提下,最大程度的抑制电容电流,实现完全补偿接地故障电流容性无功分量的效果。最后,在PSCAD/EMTDC环境下分别搭建中、小型10k V配电网仿真模型,采用电缆为输电线路,对中性点经谐振接地系统的各类状态（包括中性点不接地、谐振接地和全补偿谐振接地）进行仿真,并对单相故障点的影响进行分析比较,仿真配电网发生最常见的单相接地故障时,消弧线圈对接地电容电流的补偿效果,验证了所提自适应控制策略的正确性和有效性。

韩鲁[3]（2019）在《基于特种UPS的在线调节消弧线圈谐振接地系统研究》文中进行了进一步梳理随着城市现代化的发展,电网系统作为城市的基础,复杂的配电环境,使得传统的中性点经消弧线圈接地系统,不能满足对接地故障电容电流的补偿需求。为此本文将电网中性点经消弧线圈谐振接地系统作为研究对象进行了以下研究。首先在分析了电网中性点经消弧线圈谐振接地系统的基础上,得出现阶段消弧线圈接地系统中普遍存在线圈电感调节不连续,精度差,且产生的故障补偿电流谐波较大等问题。针对这些问题,在查阅大量国内外参考文献的基础上,设计了一种基于不间断电源（UPS）在线调节消弧线圈谐振接地系统,通过UPS来实现对消弧线圈的在线、连续、精准调节。其次,通过对故障线路的分析,确定采用小波变换提取分析暂态分量信息来提高选线成功率,为消弧线圈谐振接地系统的运行做铺垫。通过检测故障线路电源端负序电流分量作为系统是否处于谐振状态的判据。然后将UPS在电流控制中的优势结合变压器式消弧线圈调节范围宽,产生谐波少的特点,设计出基于特种UPS的变压器式消弧线圈在线调谐。UPS的核心是逆变器,逆变器输出电能的质量与其控制算法的完善程度相关。论文论述了SPWM调制的基本原理,并对传统UPS逆变器PI控制算法进行优化改进。设计将BP神经网络、重复控制策略与PI控制相结合的智能控制算法应用逆变器的控制,解决了传统PI控制的动态性能差、控制灵活度低的缺点,提高了 UPS的控制性能。最后设计了基于特种UPS的变压器式消弧线圈系统的硬件和软件,并搭建实验平台,对该消弧设备进行性能测试,通过对实验数据进行分析,得出该消弧线圈设备输出的电流品质高、调节范围宽、谐波含量少,验证了此设计的可行性。

徐栋杰[4]（2019）在《中性点不接地配电系统中主动干预式消弧方法与技术》文中研究说明中性点不接地系统相对于中性点经消弧线圈接地和中性点经小电阻接地方式在供电可靠性等方面均存在较大优势,但仍然存电弧间歇性过电压、选相和选线准确率低等问题。采用主动干预式消弧技术不仅通过母线接地将故障点电流转移,从而起到良好的故障消弧作用,而且利用母线接地的过程采用主动式选线,极大程度提高故障选线的准确率。但是从中增加了故障选相的操作,并且在故障选相正确的情况下才可进行故障选线。因此对中性点不接地配电系统中的选相和选线操作将为消弧装置的关键技术。本文针对中性点不接地配电系统中的消弧选线方法及技术展开了以下几个方面的研究工作。（1）首先本文在绪论部分总结了国内外消弧方法与故障选线技术的适用范围、基本原理以及选线方法的优劣势情况。然后在第二章介绍了故障相接地技术的工作原理以及其在配电系统中故障选线的优势,然后介绍了利用故障相接地技术的主动干预式消弧装置的工作特性以及组成部分。最后分析了应用于该消弧装置的消弧技术中存在的技术难点。（2）对中性点不接地系统的单相接地故障进行精确建模,综合考虑不同过渡电阻情况下的三相电压,提出一种适用于各种过渡电阻情况下的选相方法,然后针对实际系统中存在的不平衡量对选相方法进行改进,综合考虑故障前系统中原本的不平衡采用相电压矢量法进行故障选相。当选相结束时需要判断选相是否正确,若选相错误则需快速发现并且纠正选相结果防止故障范围的进一步扩大。最后在PSCAD/EMTDC中仿真验证该方法具有较高的选相准确率。（3）在主动干预式消弧装置动作之后,配电系统电容电流的幅值以及流向将发生较大变化,对合闸前后两个时刻的故障线路与非故障线路零序电流进行计算,根据故障线路与非故障线路零序电流变化的不同处,提出了三种选线方法,并且根据三种方法的优劣势设计选线策略。此外在故障选线的过程中亦需要区分线路故障与母线故障。最后在PSCAD/EMTDC中仿真验证该选线方法以及流程的正确性。（4）将故障选相与故障选线结合故障检测、故障类型判别、信号采样时间点以及区分永久性故障与瞬时性故障等操作,设计完整的操作流程。并且将流程开发成消弧装置,在实际系统中进行试验验证该技术具有实际应用价值。

王娟[5]（2018）在《基于双向可控硅的随调调匝式消弧线圈的研究》文中认为随着计算机控制技术以及电力电子技术的飞速发展,中性点经消弧线圈接地技术的研究进入了一个高速发展时期。单相接地故障选线、故障定位和隔离等取得了突破性进展,但基于消弧线圈本体技术的结构和控制方法近几年进展并不大。基于电力电子技术的晶闸管调感式消弧线圈（高短路阻抗调相消弧线圈）由于谐波污染较严重在业内仅昙花一现,迄今基于APF的全电流补偿消弧线圈技术仍不成熟,且成本高昂。传统调匝式消弧线圈因经济、可靠仍被广大用户所使用。本文从产品实用性能出发,并基于成熟的电力电子技术对现有的调匝式消弧线圈产品进行局部改造,设计完成了一套基于双向可控硅的随调调匝式消弧线圈新装置。本文首先对消弧线圈谐振接地原理进行了简单介绍,重点对传统调匝式消弧线圈工作原理和设计原则进行了讨论。在此基础上,提出了基于双向可控硅的随调调匝式消弧线圈技术方案,该技术方案采用双向可控硅替代原始有载开关,实现了“预调”向“随调”的升级。文中详细介绍了基于双向可控硅的随调调匝式消弧线圈的主拓扑电路工作原理和控制电路的具体技术实施方案。设计实现了7组双向可控硅控制的8挡随调调匝式消弧线圈,并完成了设备和器件选型设计工作。文中随后以实际装置型号XHDCZ-300/10.5/15-50调匝式消弧线圈参数为蓝本,搭建了随调调匝式消弧线圈的仿真模型,对该技术方案的调匝功能和随调特性进行了验证,并对双向可控硅工作电压和电流应力进行了仿真评估。仿真结果表明,该装置能满足消弧线圈调匝、随调功能,达到了预期的设计目标。文中最后针对双向可控硅快速切除所引发的暂态问题进行了讨论,建立了暂态回路数学模型,并对快速投切暂态过程进行了数学解析,对故障暂态和快速切除所引发的问题给出了解决方案。

闵寅成[6]（2017）在《消弧线圈在江西电网中的应用研究》文中研究说明随着配电网系统线路特别是电缆线路的增加,系统电容电流急剧增大。为降低弧光接地过电压发生概率,减少过电压对弱绝缘设备造成损害,目前江西电网10kV和35kV系统逐渐由不接地方式改为经消弧线圈接地方式。但由于供电公司技术人员对消弧线圈缺乏了解,同时缺乏消弧线圈必要的运行管理措施,致使部分消弧线圈处于非正常工作状态甚至长期退出运行,多数消弧线圈处于无人管控、配置不合理的局面。本文分析了电网实际运行中三种常见的接地方式,指出了消弧线圈的作用与使用范围,介绍了消弧系统的基本原理。根据江西电网所应用的消弧线圈类型,详细介绍了五种类型的消弧线圈。将类型各种消弧线圈的调节方式,优缺点等分别进行了分析比较。结合江西电网消弧线圈实际运行情况,对消弧线圈运行中暴露出的问题进行了详细分析,查找原因,并应用各种试验对配电网接地方式、消弧线圈选型及运行维护进行深入研究,提出了从设备选型、安装、调试、验收及运行维护方面的解决方案,以解决消弧线圈运行中存在的各种问题,为江西电网未来选择消弧线圈及消弧线圈运行维护方面提供指导意见。

孙建坡[7]（2016）在《智能变电站中消弧线圈的研究与应用》文中提出近年来,我国智能电网建设的试点和规划进程加快,智能变电站技术也随之发展迅速。未来智能变电站建设是基于设备智能化的发展和高级功能的实现,传统变电站中计量、保护、控制、在线监测设备需智能化、数字化的改造才能更好更优地达到智能变电站功能要求。目前,我国中压配电网广泛采用中性点经消弧线圈接地方式,因此,作为变电站中重要设备的消弧线圈装置也面临智能化的改造,以适应智能变电站的发展。本文在深入学习谐振接地理论、智能变电站和IEC 61850标准的基础上,结合实际消弧线圈系统的工程应用,对消弧线圈系统在智能变电站中的应用进行研究。首先,本文的设计针对的是“多短路漏抗值接地变压器式消弧线圈”,为此简要介绍了其基本结构、工作原理和电气特性。提出了一种电网对地电容电流测量方法:电感增量法,该方法能够检测出谐振接地系统零序回路的无功电流分量（电容电流）和有功电流分量（阻尼电流）。详细分析消弧线圈并联运行问题,提出了优化的主从并联运行控制策略。通过监测联络开关的开闭状态切换主从运行模式,依据消弧线圈系统数据表中补偿数据确定各次调补偿电流,对于站内消弧线圈并联运行通过RS485方式通讯,站间并联运行通过GSM短信方式通讯,该控制策略调节次数少,适应性强,可靠性较好。其次,结合智能变电站结构特点、IEC 61850标准及实际工程状况,提出了应用于智能变电站的消弧线圈架构方案,并针对其功能需求建立消弧线圈控制器IED模型,阐述了装置的建模过程。最后,基于以上理论分析和信息模型,研制了适应智能变电站要求的消弧线圈控制器,阐述了其硬件结构和软件方案。本控制器采用Crotex-M0516作为微处理器,包括信息采集模块、开关量输入输出、人机交互和数据通信等模块,并给出了各模块的详细软件流程。现场运行结果验证了消弧线圈装置的可靠性和实用性。

杨睿[8]（2015）在《配电网有源电压消弧装置控制方法和硬件实现研究》文中进行了进一步梳理随着配电网发展,线路对地电容电流增大,导致接地故障电流过大,故障电弧难以自行熄灭,电弧持续燃烧导致供电设备毁坏,使供电可靠性降低。为解决传统消弧线圈单相接地故障消弧效果差的问题,论文以零序电压柔性控制理论为基础,从有源消弧原理、装置控制方法、硬件电路结构等方面对有源电压消弧装置进行了研究。在有源消弧理论方面,作者分别从基波域和谐波域分析了有源电压消弧装置拓扑结构及工作原理,揭示了注入电流和故障相电压的量化关系,阐述了通过向配电网中性点注入零序电流,以强迫故障相电压为零,补偿故障电流有功、无功和谐波分量,实现瞬时故障可靠消弧的基本原理。装置控制方法方面,作者提出了由电压外环和电流内环构成的有源电压消弧装置双闭环控制方法,采用PI调节器分别对中性点电压和装置输出电流进行控制,通过根轨迹法和劳斯判据对PI调节器的参数进行研究,利用波特图分析了控制器参数对控制系统稳定性的影响,搭建了配电网故障消弧系统仿真模型,分别从消弧效果、装置容量、装置成本等方面对固定式消弧线圈、有源电压消弧装置和消弧线圈与有源消弧装置并联系统进行了对比分析。硬件电路方面,作者设计了基于DSP控制器有源电压消弧装置,对主电力电子电路和控制电路进行了详细的参数分析,搭建了模拟配电网消弧系统,分别以开环控制方法和双闭环控制方法对装置进行了硬件电路的原理性调试和控制策略的实验验证。仿真和实验结果表明,有源电压消弧装置可补偿单相接地故障全电流,验证了有源消弧原理的优越性;作者提出的双闭环控制方法响应快、精度高,并且无需测量电网对地参数,实现简单;作者设计的硬件电路设计合理可行,达到了消弧的预期目标,该装置可提高配电网运行的可靠性。

杨匀阳[9]（2015）在《配电网中性点动态智能接地成套装置的研制》文中研究指明配电网的供电可靠性和安全性与其中性点接地方式密切相关。目前,我国配电网中性点主要有两种接地方式:消弧线圈接地方式和小电阻接地方式。对于消弧线圈接地方式,当配电网发生单相瞬时性接地故障时,消弧线圈能够对故障点电流进行补偿,使故障点的残流小于熄弧临界值,从而使故障点绝缘恢复,提高供电可靠性;但是当配电网发生单相永久性接地故障时,如绝缘导线段落等,消弧线圈并不能使故障点绝缘恢复,存在安全风险,而且由于残流小选线困难。对于小电阻接地方式,通过与零序保护配合能够准确迅速的选出并切除故障线路,但不论是永久性故障还是瞬时性故障都会盲目地把故障线路切除,从而降低了配电网的供电可靠性,同时还加大了配电开关设备的磨损,降低了开关设备的使用寿命。因此,为了解决上述中性点接地方式存在的问题,我们研制了配电网中性点动态智能接地成套装置。论文首先对我国配电网中性点几种主要的接地方式进行了分析,分别探讨了各自的优缺点,针对接地方式存在的问题,论文提出了根据单相接地故障的性质对配电网中性点接地方式进行动态切换的方法,然后基于此方法论文研制了配电网中性点动态智能接地成套装置,接着对成套装置构成进行了设计,重点分析阐述了装置的主要功能和工作原理,最后对装置的一次部分构成、二次部分和软件进行了设计,其中二次部分重点介绍了控制系统的设计,软件设计首先介绍了总流程图,然后对软件的重要模块进行详细的设计说明,这些模块包括数据采集模块、预调感模块、故障处理模块等。中性点动态智能接地成套装置样机现已研制开发完成,通过实验室搭建的10k V模拟真值配电网对装置进行了电容电流测量实验、自动跟踪测量实验、单相瞬时性接地故障处理实验和单相永久性接地故障处理实验等。实验结果表明该装置能够稳定可靠地运行,精确地测量配电网电容电流,合理地处理配电网单相瞬时性接地故障和单相永久性接地故障,具备了设计要求的各项基本功能。配电网中性点动态智能接地成套装置融合了消弧线圈接地方式和小电阻接地方式的优点,而且同时克服了两者的缺点,有效地提高了配电网的供电可靠性和安全性。

潘禹[10]（2014）在《地区电网中性点接地方式选择及效果评价研究》文中认为本文对接地方式对电网系统运行产生的影响进行了全面的研究。针对国内地区电网现在所采用的中性点不接地、谐振接地、电阻接地三种接地方式，分析了它们的基本运行特性，科学的管理地区电网中性点接地方式，实现地区电网的实时调谐。实现系统实时调谐的前提，是要有准确的电网电容电流的实时数据为基础。针对电网电容电流的可变性，选择一种有效的方法，实时掌握电网的电容电流。根据实时的电容电流，并按照系统补偿度的整定原则，实时调整消弧线圈的分接头，实现66KV系统消弧线圈实时调谐。实现66KV系统消弧线圈实时调谐，能够更加准确和全面地分析电网的补偿度，同时也能使系统更准确、更快捷地选择消弧圈的分接头位置。在电网安全稳定运行的前提下，将中性点的移位电压控制在合理范围内，这样就能有效地避免设备的绝缘水平在电压过高时遭到危害；电网出现接地情形时，只有较小量的残流通过故障点，在最短的时间内迅速熄弧，及时恢复系统的正常运行，将损失控制在最小范围。并且，当电网出现事故跳闸或进行用分离系统方式判断接地线路等倒闸操作时，避免谐振的发生。最后对电网线路进行一次设备电容电流参数测试，与电网电容电流计算程序所得数据进行比较。对实时调谐的电网系统进行各项参数的测试，是否达到现场规程规定。为电网系统提供实时性、可靠性、安全性的保证，不仅具有理论价值，还具有重大的现实应用价值和潜在的经济价值。

### 二、手动调匝式消弧线圈的改造实践（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、手动调匝式消弧线圈的改造实践（论文提纲范文）

#### （1）基于扩容消弧线圈的10kV系统单相接地故障补偿方法研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 课题研究的背景

1.2 消弧线圈装置的研究现状

1.3 主要工作及章节安排

第二章 不同接地系统运行原理分析及综合比较

2.1 中性点不接地系统的分析

2.2 中性点经小电阻接地系统分析

2.3 中性点经消弧线圈接地系统分析计算

2.3.1 正常情况下中性点经消弧线圈接地系统的分析

2.3.2 发生单相接地故障时中性点经消弧线圈接地系统的分析

2.4 本章小结

第三章 扩容消弧线圈接地系统

3.1 扩容消弧线圈结构

3.2 扩容消弧线圈单相接地故障补偿原理

3.3 扩容消弧线圈挡位构造研究

3.3.1 串联调匝式消弧线圈挡位构造

3.3.2 扩容消弧线圈挡位构造

3.4 基于扩容消弧线圈的单相接地故障补偿方法研究

3.4.1 比较电流逐挡调节控制

3.4.2 跨挡调节精准控制

3.5 系统容性电流的测量

3.6 扩容消弧线圈选线流程分析

3.6.1 故障选线难题分析

3.6.2 扩容消弧装置故障选线

3.6.3 消弧线圈并联电阻接地方式单相接地故障特性分析

3.7 本章小结

第四章 10kV电力系统中性点经扩容消弧线圈补偿分析

4.1 经消弧线圈系统单相接地故障仿真分析

4.1.1 仿真模型的搭建

4.1.2 仿真结果分析比较

4.2 经逐挡调节等差电流扩容消弧线圈接地仿真分析

4.2.1 故障判定

4.2.2 比较补偿判定

4.2.3 仿真对比分析

4.3 经跨挡精准调节扩容消弧线圈接地仿真分析

4.3.1 仿真构造

4.3.2 仿真对比分析

4.4 中性点经扩容消弧线圈接地故障线路判断

4.5 本章小结

第五章 总结与展望

致谢

参考文献

研究生期间发表论文

#### （2）基于晶闸管控制的消弧线圈自适应策略研究（论文提纲范文）

致谢

摘要

ABSTRACT

1 引言

1.1 研究背景与意义

1.2 国内外发展及研究现状

1.2.1 国内外中性点常用接地方式

1.2.2 国内外消弧线圈技术的进展及研究现状

1.2.3 常用消弧线圈的分类和特点

1.3 本文主要研究内容

2 消弧线圈的工作原理

2.1 消弧线圈及接地电容电流的限制

2.2 谐振接地系统正常运行的分析

2.2.1 正常运行时不对称电压的计算

2.2.2 电压谐振回路

2.3 谐振接地系统单相接地运行的分析

2.3.1 补偿电网等值接线图

2.3.2 电流谐振回路

2.3.3 单相接地故障残流特征分析

2.3.4 故障相电压恢复过程分析

2.4 消弧线圈的补偿策略

2.4.1 预调式补偿策略与随调式补偿策略

2.4.2 预随调式补偿策略

2.5 本章小结

3 消弧线圈的自适应控制策略

3.1 主辅式可控电抗器的结构

3.1.1 双向晶闸管的简介

3.1.2 基于晶闸管控制的消弧线圈结构分析

3.1.3 主辅式可控电抗器的组成

3.2 消弧线圈的补偿策略

3.2.1 主消弧线圈

3.2.2 辅助消弧线圈

3.3 消弧线圈的自适应控制策略

3.3.1 触发角校正PI阻抗控制原理

3.3.2 晶闸管触发角校正的自适应控制策略

3.3.3 主辅消弧线圈的工作原理

3.4 本章小结

4 PSCAD仿真建模与验证

4.1 10KV谐振接地系统模型的搭建

4.1.1 仿真模型及其参数

4.1.2 消弧线圈的模型

4.1.3 晶闸管自适应控制的实现

4.2 仿真验证

4.2.1 中性点不接地系统

4.2.2 中性点经调匝式消弧线圈接地系统

4.2.3 中性点经全补偿消弧线圈接地系统

4.3 本章小结

5 总结与展望

5.1 全文总结

5.2 展望

参考文献

作者简历及攻读硕士/博士学位期间取得的研究成果

学位论文数据集

#### （3）基于特种UPS的在线调节消弧线圈谐振接地系统研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

变量注释表

1 绪论

1.1 课题研究背景与意义

1.2 国内外消弧线圈系统的发展和现状

1.3 UPS的发展综述

1.4 本论文的主要研究内容与组织架构

2 消弧线圈谐振接地系统方案论述与接地故障选线

2.1 引言

2.2 消弧线圈谐振接地系统方案论述

2.3 单相接地故障选线方案确定与仿真验证

2.4 本章小结

3 基于特种UPS的变压器式消弧线圈在线调谐设计

3.1 引言

3.2 消弧线圈接地系统的调谐判据

3.3 基于特种UPS的变压器式消弧线圈系统模型建立

3.4 UPS逆变器控制策略设计与验证

3.5 本章小结

4 基于特种UPS变压器式消弧线圈系统设计

4.1 引言

4.2 特种UPS变压器式消弧线圈设计方案

4.3 系统硬件设计

4.4 系统软件设计

4.5 本章小结

5 特种UPS变压器式消弧线圈实验测试与分析

5.1 引言

5.2 实验平台搭建

5.3 实验测试与分析

5.4 本章小结

6 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

作者简历

致谢

学位论文数据集

#### （4）中性点不接地配电系统中主动干预式消弧方法与技术（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 消弧方式研究现状

1.2.2 选线方法研究现状

1.3 论文主要内容

第二章 主动干预式消弧装置技术特性分析

2.1 配电网选线技术影响因素

2.2 消弧装置工作原理及特点

2.3 消弧装置组成部分

2.4 消弧选线方法技术难点

2.5 本章小结

第三章 基于相电压矢量的选相方法

3.1 相电压差值选相方法

3.1.1 相电压差值选相原理

3.1.2 相电压差值计算

3.1.3 相电压差值选相准确率验证

3.2 零序电压变化量选相方法

3.2.1 系统不平衡的影响

3.2.2 相电压矢量计算

3.2.3 切换死区验证

3.2.4 相电压变化量选相方法

3.3 仿真算例验证

3.4 选相错误判断

3.4.1 选相错误影响

3.4.2 选相错误判据

3.4.3 选相错误措施

3.4.4 仿真验证

3.5 本章小结

第四章 基于零序电流变化量的选线方法

4.1 零序电流变化规律

4.1.1 各线路零序电流

4.1.2 零序电流变化特性

4.2 故障选线流程设计

4.3 仿真算例验证

4.3.1 幅值选线准确率

4.3.2 相位选线准确率

4.4 母线故障判别

4.4.1 母线故障特征及判别方法

4.4.2 母线故障判别

4.5 本章小结

第五章 流程设计及装置开发

5.1 主动干预式消弧装置操作流程

5.1.1 故障检测

5.1.2 故障类型判别

5.1.3 故障选相

5.1.4 故障选线

5.1.5 区分永久性故障与瞬时性故障

5.1.6 操作流程图

5.2 装置开发与测试

5.2.1 装置结构

5.2.2 装置测试

5.3 本章小结

结论与展望

参考文献

攻读硕士学位期间取得的研究成果

致谢

附件

#### （5）基于双向可控硅的随调调匝式消弧线圈的研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 课题研究的背景

1.2 消弧线圈装置的发展及趋势

1.3 本文的主要工作及章节安排

第二章 传统调匝式消弧线圈的原理与分析

2.1 谐振接地工作原理及性能指标

2.1.1 补偿电网的并联谐振补偿原理

2.1.2 消弧线圈的特性指标参数

2.1.3 正常运行情况下的位移度

2.1.4 故障相电压恢复过程分析

2.2 传统调匝式消弧线圈的结构及工作原理

2.3 调匝式消弧线圈分接头的确定

2.3.1 等差设计

2.3.2 等比设计

2.3.3 具体设计

2.4 本章小结

第三章 随调调匝式消弧线圈的设计

3.1 方案简介

3.1.1 方案的提出

3.1.2 随调调匝式消弧线圈的结构及工作原理

3.2 主电路拓扑设计及原则

3.2.1 主电路的拓扑设计原理

3.2.2 双向可控硅器件的选型

3.3 监测及控制单元的设计

3.3.1 控制单元的结构及工作原理

3.3.2 系统容性电流的测量

3.4 本章小结

第四章 随调调匝式消弧线圈的仿真验证

4.1 仿真方案

4.2 随调调匝式消弧线圈模型的搭建

4.3 仿真及仿真结果分析

4.3.1 功能性仿真验证

4.3.2 对地电容电流的检测及随调特性仿真验证

4.3.3 接地故障的快速补偿仿真验证

4.3.4 双向可控硅的工作电压及电流应力的评估分析

4.4 本章小结

第五章 随调性引发的暂态过程及解决方案

5.1 随调性引发暂态现象及影响机理分析

5.2 解决方案

5.3 仿真分析

5.3.1 故障暂态对补偿电流的影响

5.3.2 解决方案对补偿效果的影响

5.4 实验验证

5.5 本章小结

第六章 总结与展望

参考文献

攻读硕士学位期间所取得的相关科研成果

致谢

#### （6）消弧线圈在江西电网中的应用研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第1章 绪论

1.1 课题研究背景

1.2 课题研究的目的与意义

1.3 国内外消弧线圈发展概况

1.4 本文的主要内容

第2章 消弧线圈的原理及分类

2.1 中性点接地方式

2.1.1 中性点不接地

2.1.2 中性点经电阻接地

2.1.3 中性点经消弧线圈接地

2.2 消弧线圈的作用与使用范围

2.3 消弧线圈的基本原理

2.4 消弧线圈的分类

2.4.1 调匝式消弧线圈

2.4.2 调气隙式消弧线圈

2.4.3 调容式消弧线圈

2.4.4 直流偏磁式消弧线圈

2.4.5 相控式消弧线圈

2.5 消弧线圈的调节方式

2.5.1 预先调节式

2.5.2 随后调节式

第3章 对地电容电流测量方法

3.1 中性点外加电容法

3.2 人工中性点法

3.3 电压互感器开口三角信号注入法

3.4 中性点信号注入法

3.5 江西电网部分变电站电容电流测量结果

第4章 江西电网消弧线圈应用现状与突出问题

4.1 江西电网消弧线圈应用现状

4.2 江西电网消弧线圈突出问题

第5章 江西电网消弧线圈应用突出问题原因及分析试验

5.1 消弧线圈欠补偿或补偿后残留超过 10A

5.2 电容电流装置显示值与实测值差别大

5.3 并联运行时消弧线圈类型选择不当致使频繁调档

第6章 建议与对策

6.1 消弧线圈加装条件

6.2 消弧线圈设计选型

6.3 消弧线圈安装、调试与验收

6.4 消弧线圈运行与维护

6.5 消弧线圈改造

6.6 供电公司各专业职责分工

第7章 结论与展望

7.1 结论

7.2 展望

致谢

参考文献

#### （7）智能变电站中消弧线圈的研究与应用（论文提纲范文）

致谢

摘要

Abstract

变量注释表

1 引言

1.1 研究背景及意义

1.2 智能变电站

1.3 自动调谐消弧线圈

1.4 本文的主要工作

2 消弧线圈系统分析

2.1 新型自动调谐式消弧线圈

2.2 消弧线圈调谐方法

2.3 小结

3 消弧线圈并联运行控制策略

3.1 并联运行方式概述

3.2 调谐方式对并联运行的影响

3.3 优化的主从并联控制策略

3.4 小结

4 智能变电站中的消弧线圈

4.1 概述

4.2 消弧线圈结构和功能

4.3 消弧线圈控制器IED建模

4.4 小结

5 智能变电站中消弧线圈控制器设计

5.1 控制器硬件设计

5.2 控制器软件设计

5.3 小结

6 结论

参考文献

作者简历

学位论文数据集

#### （8）配电网有源电压消弧装置控制方法和硬件实现研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景和意义

1.2 中性点接地方式的国内外研究现状

1.3 弧光接地的产生及危害

1.4 配电网现有的消弧接地技术

1.4.1 现有的电流消弧补偿技术

1.4.2 现有的电压消弧技术

1.5 论文的主要工作

第二章 有源电压消弧原理及控制方法的研究

2.1 有源电压消弧机理的研究

2.2 基于PI控制的有源电压消弧装置控制方法研究

2.2.1 PI双闭环控制系统设计

2.2.2 双闭环传递函数

2.3 有源电压消弧装置控制器的参数设计及稳定性分析

2.3.1 电流内环的参数设计及稳定性分析

2.3.2 电压外环的参数设计及稳定性分析

本章小结

第三章 有源电压消弧仿真分析

3.1 中性点经传统消弧线圈接地系统仿真分析

3.2 中性点经有源电压消弧装置接地系统仿真分析

3.3 中性点经传统消弧线圈与装置并联接地系统仿真分析

本章小结

第四章 有源电压消弧装置硬件实现

4.1 有源电压消弧装置总体构成

4.2 起动电路

4.3 主电力电子电路

4.3.1 直流侧电容的设计

4.3.2 电压型有源逆变器的设计

4.3.3 光隔板的设计

4.3.4 输出滤波器电路和隔离变压器的设计

4.4 控制系统电路设计

4.4.1 信号调理部分

4.4.2 DSP部分

4.4.3 脉冲信号驱动部分

4.5 有源消弧装置控制方法实验研究

4.5.1 开环控制策略实验测试

4.5.2 双闭环控制策略实验测试

本章小结

第五章 全文总结及展望

5.1 全文总结

5.2 展望

参考文献

致谢

附录A 攻读硕士学位期间发表的论文

附录B 攻读硕士学位期间所参与的项目

附录C 控制系统原理图

#### （9）配电网中性点动态智能接地成套装置的研制（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 课题研究的背景及意义

1.2 课题的国内外研究现状

1.2.1 国内研究现状

1.2.2 国外研究现状

1.3 论文的主要工作内容

第二章 配电网中性点接地方式分析

2.1 中性点对地绝缘方式分析

2.2 中性点经消弧线圈接地方式分析

2.3 中性点经小电阻接地方式分析

2.4 本章小结

第三章 配电网中性点动态智能接地成套装置的设计及工作原理

3.1 配电网中性点动态智能接地成套装置的设计

3.2 配电网中性点动态智能接地成套装置的主要功能

3.3 配电网中性点动态智能接地成套装置的工作原理

3.3.1 电容电流测量预调感原理

3.3.2 电容电流自动跟踪测量原理

3.3.3 单相接地故障性质判断及动态切换原理

3.3.4 故障选线方法

3.4 本章小结

第四章 配电网中性点动态智能接地成套装置的构成及软件设计

4.1 配电网中性点动态智能接地成套装置的一次部分构成

4.2 配电网中性点动态智能接地成套装置的二次部分构成

4.3 基于PLC的控制系统设计

4.4 配电网中性点动态智能接地成套装置的软件设计

4.4.1 成套装置软件主程序的设计

4.4.2 成套装置软件数据采集模块设计

4.4.3 成套装置软件预调感补偿模块设计

4.4.4 成套装置软件单相接地故障处理模块设计

4.4.5 触摸屏组态软件设计

4.5 本章小结

第五章 配电网中性点动态智能接地成套装置功能的实验验证

5.1 10kV真值模拟配电网实验平台

5.2 电容电流自动跟踪测量实验

5.2.1 预调感补偿实验

5.2.2 自动跟踪测量实验

5.2.3 扰动实验

5.3 单相接地故障处理实验

5.3.1 单相瞬时性接地故障处理实验

5.3.2 单相永久性接地故障处理实验

5.4 本章小结

结论

参考文献

致谢

附录A 攻读学位期间发表的学术论文目录

附录B 攻读学位期间参与的科研项目

附录C 配电网中性点动态智能接地成套装置软件

#### （10）地区电网中性点接地方式选择及效果评价研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 地区电网中性点接地方式的现状

1.2.1 国内地区电网中性点接地方式现状

1.2.2 国外地区电网中性点接地方式现状

1.2.3 地区电网中性点接地方式存在的问题

1.3 主要研究内容和技术路线

1.4 主要研究成果和可能的创新点

第2章 地区电网不同接地方式的运行特征

2.1 地区电网中性点接地方式

2.2 系统正常运行时不同接地方式的运行特征

2.2.1 中性点不接地时运行特性

2.2.2 中性点经电阻接地时运行特性

2.2.3 中性点经消弧线圈接地时运行特性

2.3 系统单相接地运行时不同接地方式的运行特性

2.3.1 中性点不接地时运行特性

2.3.2 中性点经电阻接地时运行特性

2.3.3 中性点经消弧线圈接地时运行特性

2.4 本章小结

第3章 电网中性点接地方式选择的影响因素分析

3.1 电网系统的中性点接地技术

3.1.1 中性点接地方式的划分

3.1.2 地区电网不同接地方式的适用范围

3.2 地区电网中性点接地方式选择的影响因素

3.2.1 技术因素

3.2.2 安全因素

3.2.3 社会因素

3.3 本章小结

第4章 锦州地区中性点接地方式应用的相关问题

4.1 锦州地区电网及其中性点接地方式基本情况

4.1.1 锦州地区电网基本情况

4.1.2 锦州地区配电网接地方式现状及故障统计

4.2 锦州地区电网中性点接地方式的优化

4.3 锦州地区电网中性点接地方式的其他问题及改进

4.3.1 小电流接地方式的选线问题及改进

4.3.2 电阻接地的阻值选择问题及改进

4.3.3 电阻接地的继电保护配合问题及改进

4.4 本章小结

第5章 锦州 66KV 电网经消弧线圈接地系统优化研究

5.1 消弧线圈接地方式的优化

5.1.1 消弧线圈优化控制设计问题的提出

5.1.2 消弧线圈的优化控制设计

5.1.3 消弧线圈的优化过程遇到的实际问题及解决方案

5.2 消弧线圈的优化控制实例分析

5.2.1 优化研究描述

5.2.2 优化后的运行情况及经济效果分析

5.3 本章小结

第6章 结论与展望

参考文献

致谢

作者简介

### 四、手动调匝式消弧线圈的改造实践（论文参考文献）

- [1]基于扩容消弧线圈的10kV系统单相接地故障补偿方法研究[D]. 阴登辉. 沈阳化工大学, 2021

- [2]基于晶闸管控制的消弧线圈自适应策略研究[D]. 王珏. 北京交通大学, 2020(03)

- [3]基于特种UPS的在线调节消弧线圈谐振接地系统研究[D]. 韩鲁. 山东科技大学, 2019(05)

- [4]中性点不接地配电系统中主动干预式消弧方法与技术[D]. 徐栋杰. 华南理工大学, 2019(02)

- [5]基于双向可控硅的随调调匝式消弧线圈的研究[D]. 王娟. 河北工业大学, 2018(07)

- [6]消弧线圈在江西电网中的应用研究[D]. 闵寅成. 南昌大学, 2017(02)

- [7]智能变电站中消弧线圈的研究与应用[D]. 孙建坡. 中国矿业大学, 2016(02)

- [8]配电网有源电压消弧装置控制方法和硬件实现研究[D]. 杨睿. 长沙理工大学, 2015(06)

- [9]配电网中性点动态智能接地成套装置的研制[D]. 杨匀阳. 长沙理工大学, 2015(06)

- [10]地区电网中性点接地方式选择及效果评价研究[D]. 潘禹. 华北电力大学, 2014(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/e92fac3050713c3a2ba8c3d6.html