# 微膨胀混凝土应用问题思考

珠江水利委员会珠江水利科学研究院广东省佛山市528000

摘要：混凝土在各项工程中的应用十分广泛，其种类丰富，不同类型的工程所应用的混凝土种类也具有很大差别。其中，微膨胀混凝土以其抗裂性较高、能够补偿收缩变形、抵消拉应力等优势极大地提高了其抗渗透性能，在具体工程应用中具有不可替代的重要作用。就此，笔者在本文中以微膨胀混凝土的机理为切入点，着重阐述微膨胀混凝土应用中的问题与大家共同探讨。

关键词：微膨胀混凝土；机理；应用问题；应用思考

1.引言

通过众多微膨胀混凝土在实际工程中的应用及相关文献资料我们了解到，微膨胀混凝土在不同体系及施工设计中具有不同的作用显示。但由于微膨胀混凝土也具有自身弊端，因此需要采取相应措施如无留置缝等方式进行弥补，切实提高混凝土的安全性与耐久性。做好微膨胀混凝土的问题分析与实际应用过程中的思考工作极为重要，亟待相关工程人员加以重视。

2.微膨胀混凝土的机理

微膨胀混凝土主要是在普通混凝土中通过增加一定膨胀剂，从而弥补混凝土本身具有的收缩性能，进而实现提升混凝土相关性能的目的的特殊类型的混凝土。相关资料及文献均明确表明微膨胀混凝土就是利用它限制膨胀补偿限制收缩的原理来进行裂缝避免的工作，而微膨胀混凝土只有在湿养期内获得足够的、均匀的限制膨胀率，才能真正储备一定数量的弹性压缩作为收缩补偿，以弹性伸长恢复因弹性收缩所减少的尺寸。

微膨胀混凝土具有总收缩值比普通混凝土大、具有明显的湿胀干缩可逆性等特点，以及补偿收缩抗裂性好的机理。其在结构未承载时，工程中由于不可避免的存在着结构边界的约束作用，而混凝土中配置一定的钢筋，从而使得各类变性都处于受挖状态，因此，其当前所处的物理力学状态使普通混凝土存在由于温差效应、干缩蠕动等原因产生拉应力，而微膨胀混凝土在强度增长过程中能够产生一定的体积膨胀，从而补偿了混凝土各种收缩变形，内部产生的拉应力和压应变抵消了相应产生的拉应力。长期以来，由于人们对微膨胀混凝土的思考一直处于补偿收缩的角度，因此对其机理的认知和分析较为片面，笔者就应变值此详细加深阐述。

首先，只有当净膨胀率的负值出现时，混凝土结构体的抗拉极限强度和极限应变值才能提升较多。而混凝土浇筑初期的膨胀量达到高峰值是决定净膨胀率负值出现时间推迟的关键原因。因此，净膨胀率出现负值时，微膨胀混凝土抗应力和抗应变能力都可以被抵抗掉；其次，微膨胀混凝土在受约束状态下的净膨胀率会发生变化。主要体现在100d左右龄期时的e=f(t)公示回延长时间，e为正值，混凝土结构体内产生压应变，而后期e会逐渐转变为负值，其内部边由产生压应变转化为产生拉应变。所以其净膨胀率的计算方式以膨胀值和收缩值计算时应以相减之差作为依据；最后，微膨胀混凝土的抗裂能力应当从多个角度如整个发展过程的延续时间、净膨胀率的变化幅度以及峰值大小等因素来考虑，而不是仅以膨胀值的大小作为衡量依据。总的来说，微膨胀混凝土在机理理解与计算上均存在一定漏洞，应加以完善和整改，逐渐改变传统认知与计算误区，在微膨胀混凝土的使用与技术理解上做好更加妥善的处理。

3.微膨胀混凝土应用中的问题

3.1水灰比对混凝土抗渗性的影响

混凝土早期的养护及防护工作对于混凝土实际应用后的性能显示具有极大影响，而早期的养护工作则主要指的是对水泥的养护。由于混凝土的微膨胀量大部分均于养护早期发生，因此在塑性状态孔隙率过大时，其能量的大部分消耗在压缩塑性大量孔隙和释放不受约束的方向去，而受限制的方向则出现裂缝有效压应变和预压应力的初始峰值显著降低的时候，忽视水灰比必然导致混凝土抗渗性和抗裂性的大幅度下降。只有控制好水灰比才能使混凝土抗渗性处于正常范围内。水灰比过高会导致孔隙率过大，使钙矾石结晶颗粒的填孔效果受到影响，而过低则会导致混凝土的抗渗性和抗裂性受到不同程度的损害，如何做好水灰比的控制工作以及混凝土浇筑后的早期养护，是保障混凝土抗渗性能的关键。

3.2水泥的强度、用量及振捣问题

除水灰比以外，水泥的相关用量、强度等重要指标也对微膨胀混凝土的性能有着十分重要的影响。水工地下防水抗渗混凝土对于水泥的标准具有较为严格的要求。水泥的标号不应低于42.5，水泥组成成分也需要控制其标准，如粗骨料粒径不得大于30毫米。并且水泥用量不得低于320kg/m³，需要保证浇筑时间的间隔控制在60分钟以内，连续浇筑最佳。更需要注意的一点是，膨胀剂的选择与掺量的控制是十分重要的，不同工种和不同施工条件下的膨胀剂选择需有所不同，特别是在掺量大于14%且结构处于非强化受限状态时，自由强度等不利因素的影响不可忽视。只有严格按照以上标准并根据工程实际情况进行设计试配与掺量调整，才能减少不相容状态的出现，以更好地补偿在自由状态时混凝土强度的损失。

3.3规定试验方法与实际工程存在差异

微膨胀混凝土在试验时具有规定的方法，且此方法具有一定的理论依据，都是在具有理想纵向限制器的情况下使用六面体模具进行三向理想限制条件的准备。不论是理想的试验条件还是规定的试验方法，都具有较高的模拟性，而与实际工程具有很多的不符之处。一项实际工程或大或小，大到一个地下室、一个地铁站，小到一层屋面的钢筋混凝土结构物等，都与规定的试验方法与条件具有极大差异，实际工程不可能如试件那样先在理想的模具结硬到某个标准后再进行湿养膨胀的计算。再加之实际工程不像单个试件一样在一段时间内即可完成，实际工程在不同时间和环境下需要分为若干部分去完成，不仅可能无法达到理想试件的状态，反而可能出现与之完全相反的对立作用，对混凝土产生限制性裂缝具有极大影响。

3.4施工工艺与措施的区别与控制措施

为尽可能地减少微膨胀混凝土在使用时出现的问题，部分工程可根据实际情况进行无缝设计与处理，这对施工工艺和措施的挑战较大。无缝设计主要包含后浇带的设计、在结构混凝土中增加UEA等方式。其中，后浇带主要通过在荷载变化大、温度变化大等位置进行设置，从而达到减少建筑物不均匀沉降造成的不利影响，能够很好地扩大伸缩间距，是取消结构中永久伸缩缝的有效措施，但同时也存在清理与凿毛带来的麻烦，造成工期延长等问题；而在增加UEA膨胀剂则有利于限制膨胀，缩短工期，但操作要求较高且成本相对较大。两种方式应相互结合，根据实际工程情况进行选择，最终以提高施工效率、保障施工安全、增强结构性能为目标。

4.结语

综上所述，我们对微膨胀混凝土的相关应用问题有了更深层次的理解。部分工程实例表明微膨胀混凝土难以起到应有的补偿收缩作用而仍然存在开裂等情况的原因较多，应当加以研究并重视，真正将可能出现的问题风险降到最低，进一步提高微膨胀混凝土的作用强度，从而才能更好地帮助相关工程施工更加顺利进行，在理论与实践两方面共同进步，使之更加完善。

参考文献：

[1]汲长蜜，安仲燕.微膨胀混凝土应用问题思考[J].应用管理，2012.

[2]吴涛，牛纪良，卢衍成.微膨胀混凝土应用研讨[J].日照山海天城建开发有限公司，2012.

[3]谭柏律，谭敬乾.微膨胀混凝土应用实例分析[J].广州建筑，2003.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ea20d829d8ade9bf3c8245fe.html