# 浅析电气自动化在电力系统中的应用及发展方向李朝阳

（云南昭通供电局云南昭通657000）

摘要：伴随科技发展，当今电力系统中的电气技术已经实现自动化。电气自动化技术已经成为现阶段我国从事电力生产企业的核心技术。但是由于我国对于电气自动化技术研究起步较晚，导致目前电气自动化技术虽然可以在电力系统中投入使用，但是还存在一些问题和不足。本文则将以云南地区为例浅析当前电气自动化技术在电力系统中的应用及未来发展方向。

关键词：电气自动化；电力系统；社会发展

前言：

社会的日常发展离不开电力行业的支持，但是由于与日俱增的电力能源需求使得现阶段电力行业中传统的管理模式和电气技术已经不能更好的提供电力能源。老旧的管理模式和发电设备注定要在社会发展中淘汰。而伴随信息技术发展产生了全新的电气自动化技术，电气自动化技术在当今电力系统中的应用改变了传统电力系统所具备的局限性，通过应用全新的电气自动化技术提高了电力供应效率。

一、我国电气自动化技术的特点

（一）电气自动化技术高度信息化

电气自动化技术对比传统的电气技术体现出的最明显差异就是电气自动化技术加入了更多先进的信息技术手段，使其实现高度信息化。目前在电力系统中实施电气自动化技术，可以实现通过远程遥控技术来操作电力系统中的电气设备[1]。电气自动化技术实现高度信息化可以将复杂的电气设备操作简化，这不仅能够节省更多的人力资源和财力资源。同时相比于传统电气技术，自动化技术还可以减少电气操作人员的工作内容和强度。

（二）电气自动化技术易于维护

电气技术在实现自动化后相比于传统电气技术不仅操作更加便捷，同时在进行设备维护的过程中也减少了很多复杂的操作流程。电气自动化技术的工作原理是将电力系统中多个部件的工作运转状态上传于通讯设备中。通讯设备将这些内容转换为数据信息上传到电力系统上位机中。在电力系统维护的过程中，检修人员可以直接调取上位机中的数据信息来对内部的多个零件运行状态进行故障判断。通过这种方式可以有效缩短电气设备的维护时间，并且可以更快速准确的找到发生故障的问题，提高维护工作效率。

（三）电气自动化技术易于控制

电气自动化技术在进行人工操作时还具有易于控制的特点。目前电气自动化技术已经可以实现人工进行远程操作[2]。这不仅降低了操作难度，同时还能够加强在对电气自动化技术实施远程操作时的精度。

二、电力系统对电气自动化控制要求

社会发展导致对供电量的需求与日俱增，电力行业为了保障供电效率和质量，不得不针对目前的供电模式进行改革创新，造成现阶段电网线路铺设越来越复杂，这对电力系统也提出了更加严苛的要求。为了确保电力系统运行能够满足当今社会发展的需求，需要应用电气自动化技术来提高供电效率。首先要确保电力系统在实施电气自动化生产技术中能够保证安全进行电力生产作业，使电网中复杂的线路不会被电气自动化设备所干扰。其次是要在保证电力系统稳定运行的前提条件下普及应用电气自动化技术，帮助电网铺设工作实现信息化。通过上述方法来提高电力系统的供电效率，降低实行电气技术中发生故障问题的概率，保证电力系统的供电能够满足社会发展和人们日常生活的用电需求。

三、电气自动化技术在电力系统中的应用

（一）电力系统中的电气自动化技术

电气自动化技术集成了多项先进的信息技术主要包括仿真技术、动态安全监控技术和其他多项集成技术。首先是仿真技术，其通过收集电力系统在运行中产生的数据信息内容，将这些数据信息统一上传到仿真系统中。在仿真系统进行数据模拟实验，并对实验结果进行分析[3]。通过一系列的数据分析整合操作来反映当前电力系统的运行现状，并针对运行状态进行系统优化降低电力系统发生故障问题的概率。其次是动态安全监控技术它是指通过动态相量测量系统来对电力系统的日常工作运转进行实时监督，并将其中产生的数据信息内容上传至上位机中，并通过数据信息分析来判断电力系统目前运行中是否存在故障问题和安全隐患。通过使用动态监督系统可以确保电力系统在运行中始终处于安全平稳的运行状态。最后是多项集成技术，它是指电力系统中的各项技术进行整合形成一套完整的技术体系便于电力系统控制中心对其进行统一指令管理。

（二）电力系统中电气自动化技术的应用领域

电气自动化的普及应用在多个领域，本文将主要介绍电气自动化技术在以下三个领域中的具体应用：首先是应用于智能电网中，智能电网在发展过程中将电气自动化技术与目前先进的信息技术进行有效结合，以此来实现智能电网进行发电和配电等多项功能。智能电网的快速发展离不开电气自动化技术和信息技术的帮助，在这两种技术共同发展并有效结合后会使得智能电网朝着智能化和现代化方向发展[4]。其次是应用于变电站，电气自动化技术应用于变电站使得变电站也实现了自动化。变电站实现自动化后将传统的电磁式设备淘汰，提高工作效率，确保电力系统能够快速安全的运行，实现现代化的电力生产要求。最后是电网调度自动化，它是指将各级电网、变电站和配电站进行合理优化配置。电网调度共划分为五个等级，由调度中心对其实施统一的控制。电网调度通过应用电气自动化技术来实现智能化调度指挥，不仅能够在现有基础上不断简化电网调度系统，同时还能够细化电网调度电量。

四、电气自动化技术在电力系统中应用的发展趋势

电气自动化技术在电力系统中的普及应用是当今社会发展的必然趋势，应用电气自动化技术可以彻底改变电力系统的运行模式。正因如此电气自动化技术应用先进的信息技术实现参数统一化和标准化。现阶段电力系统在进行测量工作时始终坚持站内分开采集和测量的基本原则[5]。这种测量方式虽然能够最大限度的保护电力系统不受损害但是也会降低系统工作的效率。除此之外，这种测量方式也不利于电气自动化技术的应用，因此需要在当前电力系统中加大力度普及使用电气自动化技术，以此来实现电力系统进行测量时的效率，这也是电气自动化技术在未来电力系统中的必然发展趋势。

结语：

综上所述，社会的发展对电力系统提出了更高的要求，而电力系统也在发展过程中不断进行技术革新。现阶段我国虽然已经将电气自动化技术在电力系统中广泛投入使用但是也暴露出了一些问题和不足。电气自动化技术是未来电力行业发展的核心技术，因此要求我们要不断对其进行强化和完善，提升当前电力行业的供电效率和供电质量，满足社会发展和人们日常生活所需。

参考文献：

[1]张倩.电力系统中电气自动化技术的应用及发展方向分析[J].电子测试，2016，12（23）：130+123.

[2]张羽，张爽.浅析电气自动化在电力系统中的应用及发展方向[J].电气开关，2016，54（02）：100-101+103.

[3]侯凤春.电气自动化的发展趋势以及在电力系统中的应用[J].企业技术开发，2016，35（06）：51+53.

[4]朱泽宇.基于电气工程自动化技术在电力系统运行中的应用探析[J].自动化与仪器仪表，2015，08（06）：34+37.

[5]顾香，杨艳.电力系统中电气自动化技术的应用及发展方向[J].科技与企业，2014，22（12）：131.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ea910c1b5634d8354301a74a.html