# 动态潮流论文_马瑞,王京生,吕振华,李强,袁晓冬

导读:本文包含了动态潮流论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:潮流,动态,交直流,电压,分布式,不平衡,变流器。

### 动态潮流论文文献综述

马瑞,王京生,吕振华,李强,袁晓冬[1]（2019）在《含智慧社区能量枢纽配电网叁相不平衡动态潮流模型预测控制方法》一文中研究指出分布式能源具有分散性及不确定性,直接接入配电网将对潮流产生较大影响,增加配电网的调控难度。如何在兼顾系统经济、环保、安全运行的前提下,提高配电网对分布式能源的消纳和主动管理控制水平成为研究的重点。针对多能源接入配电网对配电网潮流及优化控制问题,提出一种含智慧社区多能枢纽的叁相不平衡配电网动态潮流分析方法。根据智慧社区分布式风电、光伏出力及负荷的波动,考虑社区冷热电联供、电动汽车、储能设备等的技术经济特性,通过能源集线器实现社区与配电网的能量交互,并利用模型预测控制方法对配电网进行在线滚动潮流计算,基于IEEE-33节点系统分析在社区中不确定因素及配网叁相不平衡负荷波动下,不同时刻的配电网潮流变化情况。算例结果分析了社区不确定性及配网各节点负荷变化时对配电网潮流的影响,为提高系统安全运行提供了参考。(本文来源于《全球能源互联网》期刊2019年06期）

杨溢,郭志忠[2]（2019）在《含电磁环网的输配电网全局动态潮流主从分裂算法》一文中研究指出全局动态潮流在计算发输配一体的电网预想事故后的新稳态工况时,比只在主网侧计算的动态潮流更贴近实际。为解决全局动态潮流的分布式计算问题,需要采用主从分裂法。该方法根据配电网等值将输配电网分裂后,分别在主网侧和配电网侧计算动态潮流,然后交换少量数据,实现主从迭代。根据电磁环网理论,在首次主从迭代添加起步加速环节,可以在迭代前期得到更接近真实解的系统频率增量,加快计算速度。算例表明,含起步加速的全局动态潮流主从分裂算法能够更加准确且快速地计算电网在预想事故后的新稳态工况,适用于在输配电网之间进行分布式计算。(本文来源于《电力系统自动化》期刊2019年14期）

李生虎,孙婷婷,黄杰杰,张浩,齐涛[3]（2019）在《DFIG与VSC-HVDC协同参与电网调频的动态潮流算法》一文中研究指出针对双馈感应发电机(doubly-fed induction generator,DFIG)经电压源变流器–高压直流(voltagesourceconverterhigh voltage direct current,VSC-HVDC)并网,基于"主网频率-直流电压-风电场"串级下垂控制调频策略,建立DFIG经VSC-HVDC参与系统一次调频的动态潮流模型,用于量化DFIG备用与直流电容虚拟惯量协同控制下电网频率响应。计及DFIG有功备用,在直流电压限制范围内,提出直流电容虚拟惯性时间常数的取值上限。考虑调频过程中DFIG转速变化,提出基于转子动能的DFIG惯性时间常数动态修正算法,提高动态潮流结果精度。算例验证了所提算法分析DFIG与VSC-HVDC协同电网调频能力的可行性,证实计及DFIG参与调频的直流电容虚拟惯性时间常数最大取值可提升交流系统惯性水平;DFIG等效惯性时间常数修正算法符合其动态调频特性。(本文来源于《电网技术》期刊2019年12期）

孙婷婷[4]（2019）在《DFIG经VSC-HVDC并网系统潮流建模与动态潮流调频研究》一文中研究指出柔性直流输电(Voltage Source Converter-High Voltage Direct Current,VSC-HVDC)灵活可控,广泛应用于双馈感应发电机(Doubly-fed Induction Generator,DFIG)风电场的并网。计及DFIG和VSC-HVDC结构与控制特性,对DFIG经VSC-HVDC并网系统进行统一潮流建模。随着DFIG并网容量增加,其接入会影响电网的电压稳定性与频率稳定性。针对DFIG经VSC-HVDC并网系统,分析风功率波动对公共点电压的影响;以及DFIG与VSC-HVDC协同参与调频对系统频率的影响。本文研究内容总结如下:(1)考虑DFIG详细模型与VSC-HVDC多种控制方式,建立DFIG经VSC-HVDC或AC/VSC-HVDC并网统一潮流模型。(2)基于统一潮流模型,提出公共点电压对DFIG侧VSC无功出力的灵敏度,用于调节公共点电压,并验证了所提灵敏度指标的精度。(3)基于直流电容虚拟惯性控制与DFIG超速/变桨调频策略建立DFIG经VSCHVDC并网参与系统调频的动态潮流模型;提出直流电容虚拟惯性时间常数取值方案以及调频过程中DFIG惯性时间常数的动态修正算法。(4)在调频的动态潮流分析中进一步引入SG出力延时环节,分析系统最大频率偏移,提出直流电容虚拟惯性时间常数初值选取以及基于动态潮流分析的优化修正算法,最大化系统频率惯性支撑能力。(本文来源于《合肥工业大学》期刊2019-04-01）

申家锴,穆永强,王春生,王勇,王鹤霏[5]（2019）在《一种计算结果与平衡节点位置选择无关的动态潮流模型》一文中研究指出特高压交直流混联电网运行中,需要实时掌握系统潮流变动态势,提早决策,以保证电力系统的安全稳定运行.而现有潮流算法存在诸如计算结果与平衡节点位置选择相关,或没有考虑频率动态过程的问题.针对上述问题,提出了一种不受平衡节点位置选择影响的动态潮流模型.通过将系统频率变量引入常规潮流方程中,使得惯性、发电机组和负荷的功频静特性、系统运行有功功率损耗等与系统运行频率相关的变量可以在一组联立方程内进行协调求解,从而保证所有发电机组包括平衡节点的功率增量全部与频率偏差呈比例关系,可解决常规潮流中计算结果与平衡节点位置选择相关问题.IEEE-39节点测试系统的仿真算例表明,所提算法计算结果不依赖平衡节点位置选择,且计算速度快,可满足在线运行要求.(本文来源于《大连理工大学学报》期刊2019年02期）

李生虎,张维,董王朝,唐彩林[6]（2018）在《考虑DFIG参与系统调频的动态潮流模型研究》一文中研究指出针对双馈感应风电机组(DFIG),基于超速和变桨距策略及下垂控制原理,量化机组惯性,根据频率变化修正机组相关参数,引入DFIG内部约束量化机组内部损耗,提出考虑DFIG参与系统一次调频的动态潮流模型。结合算例分析,发现DFIG惯性受风速和减载水平影响;减载水平一定时,风速越大,DFIG参与一次调频时间越长,对系统频率支持能力越强。(本文来源于《太阳能学报》期刊2018年07期）

陈域,郝全睿,张静[7]（2018）在《含VSC-HVDC的交直流混合网络的动态潮流计算方法》一文中研究指出针对含电压源型换流器(VSC)的交直流混合网络在出现功率扰动之后的潮流计算问题,分析了VSC的各种基本控制方式,引入了VSC的虚拟同步控制。在此基础上推导了含VSC的交直流混合网络潮流模型,构建了具有通用性的交直流混合网络动态潮流算法。该算法以混合网络潮流计算的交替迭代法为基础,适用于不同的VSC控制方式。最后在包含多端VSC-HVDC的IEEE-39节点系统中验证了所提出算法的有效性。(本文来源于《电网技术》期刊2018年09期）

昌玲[8]（2018）在《计及分布式发电的动态潮流与区间潮流计算研究》一文中研究指出随着分布式发电技术的发展,风电、光伏发电的渗透率日益增高,但受到气候条件的影响,其发电功率具有间歇性特性,要使含风电、光伏发电的电网稳定运行,有必要进行稳定性分析。潮流计算是电力系统进行稳定性分析的基础。考虑分布式发电接入电网后的不确定性,本文主要研究传统电力系统的动态潮流计算、风电参与一次调频下电力系统的动态潮流计算、计及间歇性分布式电源(distributed generator,DG)电力系统的区间潮流计算、基于仿射泰勒区间扩展函数的微电网区间潮流计算,研究结果对含分布式发电电网系统的调度优化、运行稳定和控制保护有一定指导意义。本文的主要研究工作如下:(1)进行传统电力系统的动态潮流计算。分析发电机与负荷的静态频率特性以及电力系统的一次调频原理,建立动态潮流模型,采用传统牛顿拉夫逊法和改进欧拉法进行求解,算例仿真证明动态潮流计算考虑其发电机与负荷的一次调频特性,更加符合实际电网运行情况。(2)提出一种风电参与一次调频下电力系统的动态潮流计算方法。针对采用超速与变桨协调控制的变速风电机组,建立其一次调频特性;频率计算中提出不平衡功率分段分配方法,并采用一级叁步RK法求解系统频率微分方程;常规潮流计算中提出四种新型节点类型,采用传统牛顿拉夫逊法求解节点功率方程组。算例分析验证所提方法的正确性和有效性,动态潮流计算结果可为风电参与一次调频的分析与其控制系统设计提供一定的依据。(3)进行基于Krawczyk区间算子的计及间歇性分布式电源电力系统的区间潮流计算。基于区间数的基本运算法则,建立风电、光伏发电的出力模型以及具体的区间潮流计算方法。算例分析表明,Krawczyk区间算法充分展现了其应用于区间潮流计算的作用,区间潮流计算结果可为系统稳定控制及调度提供参考。(4)提出一种基于仿射泰勒区间扩展函数的微电网区间潮流计算方法。针对主从控制微电网的不同运行模式,结合区间数与仿射数,建立仿射泰勒区间扩展函数模型。在建立间歇性DG装置有功出力动态区间的基础上,建立主从控制微电网的仿射区间潮流模型,提出基于仿射泰勒区间扩展函数的区间潮流算法计算动态的区间潮流,该方法避免了区间迭代并使区间运算与迭代运算解耦,可减少区间运算量及提高收敛性。最后,算例仿真验证所提方法的正确性和有效性。(本文来源于《湘潭大学》期刊2018-06-06）

陈域[9]（2018）在《含VSC-HVDC的交直流混合网络的动态潮流计算》一文中研究指出随着社会经济日益发展,社会民众对环保的要求也越来越高,可再生能源在现代电力系统中所占的比例也将不断增加以满足大众的需求。在这种情况下,鉴于可再生能源的独有特性,如太阳能电场和风力电场等通常位于较偏远的内陆或是海洋上的孤岛,现代电力系统不得不逐渐向着远距离大电网的方向发展。而VSC技术相对于之前存在的直流输电技术在利用可再生能源方面有着独到的优势,在此背景下,进行含VSC-HVDC的交直流混合系统相关的的研究已经十分必要,而在众多的电力系统研究中,潮流计算显然是其他研究的重要基础。国内外都有很多学者致力于交直流混合系统的潮流计算研究,但是在常规的潮流计算算法中如果电力系统出现功率扰动,系统中的不平衡功率将全部由交流侧指定的平衡节点承担,这与实际情况是有区别的。现实中并不存在承担所有不平衡功率的交流节点,因此,常规的潮流计算算法并不能准确地计算出系统的实际潮流分布。针对这种情况,有必要将交流系统中提出的动态潮流的概念引入VSC-HVDC交直流混合系统。首先,本文在分析VSC换流站的稳态潮流模型的基础上,分析了VSC的控制方式,既考虑到了一般的潮流算法涉及的常规控制方式,也分析了近年来兴起的虚拟同步控制方式。接下来根据不同的控制方式,本文分别分析了VSC换流站在混合系统交流侧和直流侧不同的等效方法,将换流站等效成交流系统和直流系统中的不同元件。然后介绍了潮流计算的交替迭代法,利用换流站等效方法进行交流侧潮流计算和直流侧潮流计算得出最终的交直流混合系统潮流。其次,本文介绍了交流系统中动态潮流的概念,并将其引入了 VSC-HVDC交直流混合系统,分析了交流系统中发电机和有功负荷的静态频率特性,将采用虚拟同步控制的VSC换流站也引入了系统的动态潮流计算中。通过分析采用虚拟同步控制的VSC换流站中频率控制模块,提出了计算VSC-HVDC交直流混合系统中交流侧网络频率的计算方法。最后,基于潮流计算的交替迭代法和换流站的控制特性,本文提出了一种适用于含VSC-HVDC的交直流混合系统的动态潮流算法。在此算法中系统的不平衡功率由电力系统中交流侧的发电机、有功负荷、部分VSC换流站共同承担,得到的潮流计算结果相比原有的潮流算法更加贴近实际运行状况。在本文中采用MATLAB软件编程实现本文提出的动态潮流算法,并以IEEE-39节点系统标准为基础,采用PSCAD/EMTDC平台搭建了一个含四端VSC的交直流混合系统仿真模型,以此模拟实际运行情况。采用本文所提算法和已存在的常规潮流算法分别计算混合系统的潮流分布,将所得到的计算结果与PSCAD/EMTDC平台中仿真模型测量得到的结果进行对比,叁者对比结果体现了本文所提出算法的有效性和正确性。(本文来源于《山东大学》期刊2018-05-03）

孙长乐[10]（2018）在《交直流异步迭代的分布式动态潮流算法研究》一文中研究指出电网互联是电力系统发展的趋势之一。随着直流输电技术的快速发展,采用直流输电的联网工程日益增多。对互联电网进行分解协调计算,既可以实现互联系统多控制中心之间的一体化建模与计算,又能保证外网扰动时各子系统内网各种分析计算软件计算结果的正确性,同时兼容现阶段各区域控制中心EMS建模特点。由于直流系统控制方式灵活,且对潮流计算结果有很大影响,在交直流互联系统的分布式动态潮流算法中必须考虑直流系统的控制作用。在对纯交流互联系统的分布式动态潮流算法和直流系统外网等值研究的基础上,本文提出了直流联络线在协调层建模的基于异步迭代模式的交直流互联系统分布式动态潮流算法。所提算法保留了交流联络线在其两端子系统重复建模的习惯,而直流联络线在协调层独立建模,由协调层负责直流潮流的计算,因此在不改变边界节点状态量不动点迭代格式的基础上,可以方便地考虑直流系统控制方式的调整和转换。根据是否将直流线路等值成交流线路将算法细分为两种,通过算例对两种算法进行了测试和比较,验证了算法的有效性。本文还对分布式动态潮流计算中功率扰动造成的不平衡功率的处理进行了分析,通过修正外边界节点等值注入功率实现不平衡功率在发电机间的合理分配,算例测试表明所提改进可以减少分布式动态潮流算法的外层迭代次数,提高计算效率。(本文来源于《华北电力大学(北京)》期刊2018-03-01）

### 动态潮流论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

全局动态潮流在计算发输配一体的电网预想事故后的新稳态工况时,比只在主网侧计算的动态潮流更贴近实际。为解决全局动态潮流的分布式计算问题,需要采用主从分裂法。该方法根据配电网等值将输配电网分裂后,分别在主网侧和配电网侧计算动态潮流,然后交换少量数据,实现主从迭代。根据电磁环网理论,在首次主从迭代添加起步加速环节,可以在迭代前期得到更接近真实解的系统频率增量,加快计算速度。算例表明,含起步加速的全局动态潮流主从分裂算法能够更加准确且快速地计算电网在预想事故后的新稳态工况,适用于在输配电网之间进行分布式计算。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 动态潮流论文参考文献

[1].马瑞,王京生,吕振华,李强,袁晓冬.含智慧社区能量枢纽配电网叁相不平衡动态潮流模型预测控制方法[J].全球能源互联网.2019

[2].杨溢,郭志忠.含电磁环网的输配电网全局动态潮流主从分裂算法[J].电力系统自动化.2019

[3].李生虎,孙婷婷,黄杰杰,张浩,齐涛.DFIG与VSC-HVDC协同参与电网调频的动态潮流算法[J].电网技术.2019

[4].孙婷婷.DFIG经VSC-HVDC并网系统潮流建模与动态潮流调频研究[D].合肥工业大学.2019

[5].申家锴,穆永强,王春生,王勇,王鹤霏.一种计算结果与平衡节点位置选择无关的动态潮流模型[J].大连理工大学学报.2019

[6].李生虎,张维,董王朝,唐彩林.考虑DFIG参与系统调频的动态潮流模型研究[J].太阳能学报.2018

[7].陈域,郝全睿,张静.含VSC-HVDC的交直流混合网络的动态潮流计算方法[J].电网技术.2018

[8].昌玲.计及分布式发电的动态潮流与区间潮流计算研究[D].湘潭大学.2018

[9].陈域.含VSC-HVDC的交直流混合网络的动态潮流计算[D].山东大学.2018

[10].孙长乐.交直流异步迭代的分布式动态潮流算法研究[D].华北电力大学(北京).2018

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ee657ac93b7d4e561efb0148.html