# 变电检修现场标准化作业系统探讨

（国网河南省电力公司汝南县供电公司河南省汝南县463300）

摘要：随着人们生活水平的提升，电力需求量的增大，进而导致电力设备和线路承受着越来越大的压力，因此电力企业要不断的对变电线路和设备进行检修，而在检修中面临着复杂的环境因素和高难度的技术问题，这就要求企业先对变电检测现场的危险点及关键问题作出精准的分析，并根据分析制定可行的检修方案，为检修人员的后续工作提供重要依据和安全保障，最大程度上避免安全事故的发生。本文主要浅析了变电检测现场标准化作业的重要性，并根据现场检测情况提出了管理策略。

关键词：变电检测；标准化作业；管理

由于电力系统的结构复杂，任何电子设备的微小变动都可能会成为整个电力系统中的潜在隐患。其中，纵横交错的导线连接至各个器件进行电子流的输送，而它在长期不间歇的运行状态下，会引起周围环境温度升高，进而导致漆包线融化，最终造成电路的短接和跳闸现象。除此之外，电力设备的老化同样会影响用户的正常需求，其工作状态的安全系数也将大大降低，若恰巧遇到风力作用下的火苗或湿手触摸，甚至会产生电火花，引起爆炸，造成大面积的人员伤亡。因此，在日常生活中，针对电力系统的定期检修与维护是十分必要的。

1变电设备检修的必要性

变电设备的运行状态检修工作是电力企业正常运行的重要保证，设备检修制度已经在电力企业中推广并实行。定期对变电设备进行检修可以有效提升设备的使用寿命和安全性，还能降低电力企业的运行成本。变电设备检修的优点主要表现在下面几点：首先，科学合理的设备检修制度可以改变传统检修方式中的盲目检修和过度检修现象，这样可以有效避免过度检修对设备造成的损伤，同时减少设备停电检修的时间。第二，设备检修可以第一时间发现和排除设备中存在的安全隐患，提高设备运行的稳定性。第三，可以实时准确的反应变电设备的运行情况，使电力系统的运行状态始终保持在安全可控范围内。通过上述优点可以得知，变电设备检修有利于电力企业设备的安全运行，从而极大提升电网的可靠性，所以建立科学完善的变电设备检修制度对于电力企业有着十分重要的意义。

2变电检修现场的危险

在不同的地域、不同的环境、不同的工作条件下，变电场检修过程中所存在的潜在隐患是完全不一样的。因此，针对不同的问题，技术低碳技术7工作人员应当区别对待，比如在过于干燥炎热或潮湿的气候环境下，空气中的导电能力会大大增强，这就要求检修人员在进行排查维护前，务必穿戴绝缘服和绝缘手套，在分析并处理故障电路时，仔细观察周围环境的变化，进而对自己的维修方式方法做出合理的调整。其次，在狂风暴雨或电闪雷鸣等恶劣天气条件下，想要维持检修工作的正常进行则需要承担更多的风险，而一旦检修人员的安全措施不到位则直接对其人身造成重大伤害，这种程度的伤害将会是平常的几倍甚至几十倍。因此，定期检查在岗检修人员的工作用具和服装是十分必要的，这可以有效规避工作用具老化失灵的状况。若变电检修现场处于化学工厂附近，还需检修人员更加谨慎，避免由于电路交叉串线造成短路火花进而引燃有毒有害物质。因此，在正式开始检修之前一定要做好全方位的调查与准备，综合考虑自身因素和天然条件的影响，尽量保证检修过程的万无一失。

3完善变电检修现场标准化作业系统

3.1建立有效的管理体制，对各方面进行有效协调

对于电力企业中的变电检修部门，要进行重组、改革。要建立一个有效的管理体制，将各方面的资源进行协调。企业的人力资源管理，实际上是一个复杂而又庞大的系统，在电力企业的变电检修部门管理的工作中，领导部门要灵活运用“动态平衡与优化”的原则，使该部门的工作人员做到各司其职，努力做好本职工作，变电检修的工作人员应该努力地提升自己的工作能力，工作上出现问题时应该及时向上级汇报，与相关技术人员做好沟通交流的工作，只有加强各方面之间的沟通和激励，并且建立一个有效的管理体制，才能促进变电检修工作更好地进行。

3.2遵循正确的操作流程

由于变电设备大小元器件种类和数量繁多，并且其中大多数元器件具有高电压性或者因为老化而具有高危险性，所以为了保障检修工人的安全，一定要严格遵守规定的正确操作流程，不能因为某一步骤看起来不必要而跳过，也不能根据自己的判断而随意增加步骤。在检修前，应仔细阅读指导书，按照指导书上制定的操作步骤和顺序进行操作。由于不同的检修设备检修的流程及规定完成时间不同，故检修员应结合自己的检修目标，有重点、有指向性地阅读。由于变电设备大多数制造成本高，为了不损坏变电设备，节约人力物力财力，检修员在进行检修操作时一定要认真谨慎，不可大意，建议在进行检修工作时分区域分模块进行操作，人为地将检修目标分为几个区域，在检修一个区域时将控制开关闭合使区域中无电流通过，再按照之前设定好的操作顺序依次进行检修。

3.3充分的考虑环境因素

在变电检修时，检修人员要充分的考虑现场的实际工作情况，包括空气、环境等因素，检修人员要根据自己变电检测的现场环境采取不同的安全措施，例如工作人员在进行高空作业时，检修人员要轻装上阵，要带上安全帽并系好安全带，防止高空坠落，在空气环境不佳的区域进行变电检测时，检测人员要检测有害气体的浓度，面对高浓度的有害气体时，要佩戴防毒面具，防止过量吸入毒气危及生命。除此之外天气也是影响变电检修现场安全的重要因素，在雷雨天气时，工作难度大大增加，且容易发生雷击事故，因此检修人员要观看天气预报，避免在天气不佳的时候进行工作，最大程度上提升安全系数。

3.4对变电设备检修方式

进行优化若想提升变电设备检修的质量和效率，就要与时俱进地对设备检修方式进行优化升级，首先就要改变传统的检修方法，应减少检修时因停电导致的损失，降检修成本降到最低。其次，对于设备运行状态的检修可以有效地降低检修费用，并能提升设备运行的稳定性。对于应用多年的老旧设备，应提升其维护和检修频率，及时发现故障隐患，做到防患于未然。此外，在设备检修方式上，应当充分结合现代信息技术，以此提升变电设备检修工作的质量和效率。

3.5提升检修人员的综合素质

由于设备工作人员是设备检修的主体，所以检修人员的职业技能水平对于设备检修的质量有直接的关系。设备的维护人员应注重对自身职业技能水平的提升，要在思想上认识到电力企业中变电设备检修的重要性。同时，电力企业还应加强加强工作人员对变电现场布置、变电系统连接、变电设备的原理及技术、变电设备的维护与保养等相关方面的认识与操作，企业应定期对员工的技能水平和安全作业常识进行培训，提升工作人员的安全意识，从而提升设备检修的效率。

总结全文可以得知，变电设备的检修及安全运行所涉及的范围较广，其过后曾也相对复杂，除了对设备检修的相关技术之外，还包含操作安全方面的内容。电力企业运用科学的方法对电器设备进行检修可以有效保证变电设备的安全稳定运行，所以，电力部门应不断探索和改进工作方法，从而进一步提升电力系统的稳定性。

参考文献：

[1]刘昊.变电检修中心管理平台的设计与实现[D].山东大学,2015.

[2]张先彪.变电检修管理信息系统设计与实现[J].通讯世界,2015,05:159-160.

[3]刘建军.变电检修管理一体化工作研究[J].今日科苑,2015,05:83-84.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ee8814a6e3ec8da3f7f18172.html