# 电力通信光缆典型故障分析及应对措施王佳星

国网山西省电力公司太原供电公司山西太原030012

摘要：我国地域广袤幅员辽阔，国家在电力传输网络建设中投入了大量的人力和资金，电网已经日趋完善，而为了协调各电网子网间的协同运作，实现电力资源的统一调度，需要有配套的电力通信光缆设施作为支持。基于此，分析了电力通信光缆的典型故障，提出了有效的应对措施，为电力通信光缆管理提供参考。

关键词：电力通信；光缆；典型故障

引言

电力通信光缆故障问题比较突出，会对电力通信服务产生较大影响。因此，需要进一步完善相关技术措施，优化系统服务方案，制定完善的光缆管理和检修计划，不断提升光缆管理技术，提升通信服务质量和用户满意度。

1、电力通信光缆网络

为配合我国电网工程的建设与发展，电力通信网络作为通信网络中专用网的一种，也逐渐建立起来，并且近年来通信网络中光纤化的进程不断加快，电力通信网络也逐渐实现了主干线和各支线接入网的光纤化，从而逐步形成了目前的电力通信光缆网络。发展到现在，电力通信光缆网络主要承载了电力网络运行中进行通信的业务数据、控制和调度数据等专业业务。同时，电力通信光缆网络还可以承载部分常规的语音通信、宽带数据等民用业务。可以说，发展到现在，电力通信光缆网络已成为我国通信网中不可或缺的组成部分。电力通信光缆网络相较于传统的通信网络和电力网络而言，有许多不同的特点：1）电力通信光缆网络的架设方式，已经有传统的沿用电信网络线路，转变为依附在电力输送网络上进行通信，甚至开发出了光电复合式光缆技术。2）电力通信光缆运行时长要大于常规的电力网络，在电力网络停止运行时，电力通信光缆仍然要进行数据业务的传输，并且在日常的电力线路运维过程中，极有可能忽视对电力通信光缆的维护和检修，这在一定程度上增加了电力通信网络故障发生的可能性。

2、电力通信光缆产生的典型的故障的原因

2.1工程中的安装和施工

人们在安装时存在的问题主要在以下几个方面：①接线盒损坏引起的故障。这个问题的产生是因为光缆接地方法的错误运用。当光缆接地方法选用错误的时候，绝缘处理就无法得到落实，通电短路现象发生，进而接线盒损坏。他们之间的联系是紧密的，一个小小的问题就会引起整个接线盒的损坏，所以要重视光缆接地方法的选择。②电力通信光缆的腐蚀断裂。和许多工程操作情况相似，安装环境必须是符合标准和要求的，操作手法和内容不能有一点的疏漏，否则环境中小小的外力作用，都会造成故障的产生。电力通信光缆也就这样成为了被腐蚀断裂的对象。③它是在第二点的基础上产生的问题，不规范的安装行为必然造成反复的拆卸，这样次数多了，光缆电线本身的材质就会受到损坏，和新的通信电缆相比性能就会差很多，在受到外力作业时，它就会比较脆弱，中断施工人员的作业，给人们带来了不便。

2.2工作人员的违规操作

再好的电力通信光缆，也架不住不恰当的运用。一把好刀就要让懂得刀的人使用，好马就应该让识马的人来骑。当工作人员不懂光缆电线的安装技术，或者技术比较生疏，不够重视这项工作时，就会产生违规操作的现象。这些不恰当的运用，会造成光缆电线的损坏和故障，严重的造成整个工程的瘫痪。

2.3受到外力的破坏

外力的破坏是电力通信光缆的主要破坏力。在众多的原因中，它占据了首要的位置，出现的频率最高，产生的损害最大。外力损坏的破坏力也是最强的，如果是由于这个原因造成了电力通信光缆的损坏，危害将是巨大的，不可挽回的。它会直接影响整个城市的发展进程，我们的这位老朋友就会露出它可怕的一面。

2.4技术水平有待提高

和一些其他的先进国家相比，我们的技术水平还比较落后，可以在萌芽阶段就解决的问题却因为技术水平的局限，不能有效解决。而且，因为技术和仪器的相对落后，我们了解检测到内容和实际的情况有一定的差距。雾里看花会模糊我们的视线。不能扼杀在摇篮之中的水平局限也是导致电力通信光缆出现问题的重要原因。

3、电力通信光缆典型故障的应对措施

3.1严格控制光缆质量，避免违规操作

对光缆质量进行严格控制，有助于光缆故障所引发的故障问题的解决。在电力通信光缆生产过程中，生产企业需要在严格遵循国家规定的生产标准的基础上，提升光缆生产工艺，以便为光缆的质量提供保障。在光缆材料选购方面，采购人员需要选择一些质量过硬的光缆产品。在电力通信光缆工程施工方面，施工单位需要按照相关操作规范的要求，对光缆线路架线接线过程所涉及到的细节要素进行重点关注，进而对可能出现的故障问题进行控制。为避免光缆施工过程中出现的违规操作行为，相关单位也需要对与之相关的监督工作进行强化，并要对事故发生以后的应急处理预案进行完善。

3.2加强维护人员培训，提升专业水平

目前，电力通信公司针对光缆维护工作，应重点强化维护人员的责任意识和防障意识，注重开展培训，提升工作人员的专业服务和检修水平。例如，随着FTTH建设量的加大，光纤用户增加，为提高经营部维护人员的冷接业务能力，进一步促进光纤入户的网络规划工作，通信公司运营部应组织相关光缆管理人员开展光纤冷接技术培训。培训内容主要向工作人员讲解冷接技术的特点和注意事项。

3.3做好安全记录

电力通信网络在国家电力网络体系中发挥着至关重要的作用。电力通信网络的运维工作与故障处理工作需要得到足够重视。光缆运行检测工作具有一定的复杂性。在光缆故障检测工作完成以后，相关人员也需要及时做好记录工作，如电力通信光缆故障的具体位置、故障类型及故障措施。针对一些在同一个区域内多次出现的故障，运维人员可以根据原有的记录，提升故障检修工作的针对性。可以说，安全记录在光缆故障抢修工作中的作用主要表现在了以下方面：一是，为故障检修工作的顺利实施提供保障。二是，为新入职运维人员的岗位培训提供教学材料。除此以外，安全记录也可以发挥出减轻维护人员任务量的作用，故而先关人员需要对安全记录在通信光缆维护工作中所发挥的作用进行充分重视。

3.4优化光缆检测技术与维护技术

光缆故障检测技术的强化，有助于光缆故障检测效率与处理效率的提升。信息化监控系统在光缆检测中的应用，是优化光缆检测技术的可行措施。在监控系统应用于光缆检测工作以后，运维人员可以在实时了解通信光缆运行情况的基础上，制定有针对性的故障处理措施。在电力通信光缆故障问题产生以后，监控系统也可以对故障的产生位置进行明确定位。因而其在实际应用过程中也可以有效提升光缆的检修效率。在光缆故障处理过程中缩短检修时间，可以为企业的经济效益提供保障。维护技术的优化，要求电力通信光缆运维人员对光缆线路中的故障多发区域进行重点关注。并要在故障抢修过程中提升抢修工作的可靠性。通过对光缆故障抢修技术的发展现状进行分析，光切换装置在光缆故障抢修过程中的应用，可以发挥出提升光缆抢修工作的可靠性的作用。

结束语

通信光缆的正常运转保证着绝大多数企业的生产效率，因此一旦其在运行过程中出现故障，便直接会带给企业损失。因此电力企业应该对光缆检修人员的能力进行严格的要求。除此之外，由于光缆加架设在人口密集的区域，因此也应强化对其的管理，防止因为人为破坏导致其产生故障。

参考文献:

[1]刘世民.电力通信光缆的典型故障和应对措施分析[J].中国新通信,2017,19(18):39.

[2]罗文思,吴海星.电力通信光缆的典型故障和应对措施分析[J].科技创新与应用,2017(02):210.

[3]赵子岩,李文.电力通信光缆典型故障分析及应对措施研究[J].电力信息与通信技术,2016,14(05):107-111.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ef14d0ab2fb77e7a54608c9b.html