# 绿色建筑设计方法研究

马德林

济南方圆经纬建筑设计有限公司；250002

摘要：随着经济的发展和生活水平的提高，人们对生活和居住的环境越来越重视，因此对建筑的质量要求也越来越高，再加上我国的能源日趋紧张，生态环境日益恶化，这已经成为严重制约我国经济可持续发展的重大问题，所以绿色建筑的理念逐渐受到人们的青睐。本文基于此对绿色建筑的概念和设计原则进行了概述，然后在此基础上着重分析了绿色建筑的设计方法。

关键词：绿色建筑；设计方法；研究

进行绿色建筑的设计是为了把建筑和生态环境有机地结合在一起，为人类提供舒适健康可持续的生活居住环境，因此绿色建筑是我国建筑业的一个重要发展方向，在我国有着广阔的发展空间。为了不断提高绿色建筑的质量，需要我们积极促进绿色建筑的设计方法的变革与创新，因此我们应当在绿色建筑的设计过程中深入把握、绿色建筑的设计原则，运用科学有效的方法，在建筑的各个方面加强节能环保的绿色设计，这样可以实现建筑与生态环境的有机结合，既能促进能源的节约和环境的保护，又能切实提高人们的生活居住水平。

一、绿色建筑的内涵

随着社会经济的不断发展和人口的显著增加，人类与自然的关系日趋紧张，为了应对这种不良的局面，各国都在积极寻求促进人与自然和谐共处的可持续发展的道路，为了顺应这种历史的发展潮流，我国积极倡导绿色建筑的设计与发展，努力实现建筑方面的节能与环保，促进人与自然的和谐发展。

绿色建筑以人、建筑和自然的和谐共处为基本目标，在满足人类发展需要的前提下最大程度减少对自然环境的破坏，充分体现了人类对大自然的感恩和对社会发展规律的尊重，因此绿色建筑能够促进人、建筑与自然的和谐共处与可持续发展。?关于绿色建筑的基本内涵，不同的主体对其有不同的定义。我国《绿色建筑评价标准》(GBT50378-2006)对绿色建筑的定义为：在建筑的全寿命周期内，最大限度地节约资源(节能、节地、节水、节材)、保护环境和减少污染，为人们提供健康、适用和高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑。绿色建筑又可称为可持续发展建筑、生态建筑、回归大自然建筑、节能环保建筑等[1]。?

二、绿色建筑的设计原则

在明确了绿色建筑的基本内涵以后，我们需要对绿色建筑的设计原则进行深入的了解，这样能够对绿色建筑的设计方法的选择和应用做好必要的准备。

1、节能环保原则

绿色建筑的最基础性的设计原则便是节能环保，它要求在绿色建筑的设计过程中要充分保护生态环境节约有限的能源资源，对建筑的材料、环境和空间布局都有严格的要求，建筑在建成以后，其正常运行不能造有过高的能耗和较大的水资源浪费，从此我们可以看出；绿色建筑设计的节能环保原则直接反映了其绿色的本质。

2、和谐统一原则

绿色建筑的最终目的是为了给人类居住和使用的，因此不能因为过分突出其绿色的特性而影响了居住和使用的效果，为此我们要坚持和谐统一的原则，它要求绿色建筑的设计以及后期的建设和装修等既不能破坏生态环境，也不能有过高的成本造成经济的浪费，同时最关键的是要与人类的基本需求相适应，努力做到人、社会和自然的和谐统一。

3、可持续发展原则

可持续发展是科学发展观的重要内涵，因此绿色建筑的设计必须坚持可持续发展的原则，它要求绿色建筑的设计在实现绿色节能环保的过程中不能只关注于眼前的利益得失，一定要树立全局观念和长远意识，实现人类与自然的长久可持续发展。因此可持续发展原则是绿色建筑设计的根本原则。

三、绿色建筑的设计方法

在明确了绿色建筑的基本内涵和设计原则以后，要选择和应用正确的设计方法对绿色建筑进行设计。

1、做好建筑现场的绿色设计

建筑现场设计是指在选定了建筑的修建地址以后，对当地的自然环境进行深入的调查和研究，然后依据当地自然环境的特色对建筑进行设计[2]。做好建筑现场的绿色设计最主要的目的是减少建筑的建设过程对当地自然环境的污染和生态系统的破坏，保证建筑能够与当地的自然环境和谐共存，充分体现绿色建筑的绿色本质。为了做好建筑现场的绿色设计，首先要保证建筑的修建过程不对当地的自然环境产生破坏，维护当地自然生态系统的稳定与平衡。其次，要减少建筑建设过程中所产生的污染，在最大程度上减少区域内的水污染、空气污染、固体废弃物污染以及噪音污染，实现整个建设过程的绿色与环保。因此我们可以得知，做好建筑现场的绿色设计是绿色建筑设计的关键措施。

2、建立能耗监测系统

为了实现绿色建筑的绿色本质，减少建筑的能耗，需要建立建筑能耗监测系统，它是能耗的在线监管平台，可以满足建筑节能检测和节能管理的要求。为此我们可以在建筑的各个监测区域内安装测量用电表，对各用电设备能耗进行实时的测量和监控，然后测量的数据会被数据采集装置记录下来并输送到数据中转站，数据在此处经过一定的处理之后会通过网络传输到数据中心，这样建筑各用电设备能耗数据结果就会发布到网络上，并以不同的图表展示出来，各用电设备能耗数据一目了然，这样就实现了对建筑能耗的在线监管。该系统主要由数据采集系统、数据中心、数据拆分和上传系统以及网页发布系统组成，它可以定时采集个监控点电量仪表的具体数据，用户可以据此及时判断各设备是否存在问题，同时它对各个监控区域的小时用电量、日用电量和月用电量进行记录和分析，并以曲线图、柱状图和饼状图等不同方式显示出来，这样就在很大程度上做到了对建筑能耗的全天候无死角的实时监测，有利于有效降低大型公共建筑的能耗。因此积极建立建筑能耗监测系统是绿色建筑设计的重要方法。

3、积极推广新能源的应用

在建筑的设计中推广新能源的应用是促进建筑绿色环保的有效措施之一，目前在建筑设计中比较可行的新能源主要是指太阳能和地热能。首先，太阳能的基本利用方式是光热转换，因此太阳能可以广泛应用于取暖制冷以及热水供应。为了实现太阳能的有效利用，在建筑的设计中可以利用太阳能地板辐射取暖、太阳能空调和太阳能热水器。中太阳能地板辐射取暖是利用太阳辐射作为热源，然后使用太阳能集热器将太阳辐射的能量进行吸收和储存，然后再进行地板的辐射转换已达到取暖的目的，这样可以有效减少因燃煤取暖而带来的能耗[3]。地热能在建筑节能设计中的应用主要是促进冬季寒冷地区的取暖节能，在建筑设计中采用地下水源热泵系统来进行地热能的利用，可以大大减少采用锅炉燃煤供暖所带来的能耗和污染，实现了建筑节能的目的。在绿色建筑的设计中积极推广新能源的应用，可以有效促进我国绿色建筑的可持续发展，对于我国建设资源节约型和环境友好型社会具有重大的意义。

结语：

综上所述，随着社会的不断发展，我国的能源日趋紧张，生态环境日益恶化，这已经成为严重制约我国经济可持续发展的重大问题。为了加强绿色建筑设计，我们要在明确绿色建筑的基本内涵和设计原则的基础上，做好建筑现场的绿色设计，建立能耗监测系统并积极推广新能源的应用，这样才能不断提高我国绿色建筑的设计方法，促进我国绿色建筑的可持续发展，实现人与自然的和谐共处。

参考文献：

[1]赖肖琼,龚子骏.绿色建筑设计理念及设计方法探讨[J].科技创新与应用,2014,15:235.

田慧峰,阮建清,张欢.保障性住房绿色建筑设计方法探讨及实践[J].智能建筑与城市信息,2013,04:75-79.

[2]田慧峰,阮建清,张欢.保障性住房绿色建筑设计方法探讨及实践[J].智能建筑与城市信息,2013,04:75-79.

[3]姚佳丽,刘煜,郭立伟.基于《绿色建筑评价标准》的建筑设计决策控制要素研究——以住宅建筑为例[J].绿色建筑,2011,01:33-38.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ef9b183af71f8c037fe64dde.html