# 浅谈建筑电气安装常见问题

东莞市利丰房地产投资有限公司523330

摘要：自21世纪以来，社会经济的发展突飞猛进。在这种情况下，各行各业都在快速发展。其中，建筑电气工程设计安装向着大规模和复杂结构的这两个方向发展。对建筑电气工程，完美的设计和安装是至关重要的，可以促进电气工程的总体质量的提高。本文主要介绍了建筑电气安装工程的现状、建筑电气工程设计安装需遵循的原则分析、建筑电气安装存在的主要问题以及产生建筑电气安装问题的因素。本文旨在与同行相互学习，共同进步，希望对日后的相关工作提供一定的借鉴作用。

关键词：建筑施工；建筑电气安装；常见问题

一、前言

对于建筑工程电气安装质量的好与坏，会直接影响人们的人身安全和财产安全。但基于一部分建筑安装单位没有按照严格规范的设计和施工，导致了电气安装过程中造成很多的问题，从而带来更多的安全风险。另外，随着建筑行业的发展，电气安装渐渐地贯穿建设施工的不同领域，还有电气安装质量的好坏，整个工程的质量将会被直接影响到。

二、建筑电气安装工程的现状

建筑电气安装工程是我国的整个产业链建设中的一个重要组成部分，也是建筑工程智能化和现代化的建设项目是一个重要的项目。就目前我国的现状来说，我国建筑电气安装工程在我国社会主义现代化建设的指导下已经得到了充分的发展空间，它将从根本上促进整个建筑电气安装工程变得更大规模，并在当前的建筑工程结构复杂化和人们不断提高对电气的要求的现状下，对于建设工程的辅助项目，电气安装工程的发展已经越来越困难了。与此同时，市场经济体制的实现从根本上促使整个建筑电气安装工程市场竞争愈演愈烈，怎样更好地保证工程的质量和维护企业自身的经济效益，已成为我国现今每个建筑电气安装工程公司需要考虑一个问题。当今建筑电气安装工程企业立足于市场的根本和企业运行的基础是市场竞争力。如果他们有充足的市场竞争力作为企业保持运作的支持，可以让企业的整个业务流程更通畅的运作。要获得足够的市场竞争力，企业必须满足市场动态的经济效益，它必须能够控制企业项目的质量和成本等方面，工程项目质量和成本直接主导当前建筑电气安装工程市场竞争力最重要的因素，尤其是工程量增加，目前的工程造价越来越高，这个因素的影响力也随着市场发展不断上升的。所以，企业的工程进行之后必须知道如何充分保证工程的质量和维护工程造价。

然而，工程质量和工程成本控制工作是高度系统化的，灵活性和贯穿整个建筑电气安装工程，对工程每个阶段的工作都有很大的影响，对进度控制有着更直接的指导作用。就我国当前现状来说，大多数项目经理在协调三个控制工作的过程中，仍然没有足够的综合协调或专业知识的支持，和大多数的安装技术人员团队在技术方面都有不同程度的差异，使得整个项目的协调没有得到足够的利益保证，使整个项目管理流于形式。

三、建筑电气工程设计安装需遵循的原则分析

建筑电气工程的设计和安装必须遵循相关的原则，这才能够不仅能保证他质量，而且还能确保其技术完美的实现。第一，在实施的过程中设计和安装，需要根据相关法律法规作为参考标准，在符合法律、法规的基础上实现它们。第二，在电气设计安装的情况下，需与建筑物的适用性相满足，如能够为用户提供必要的资源；必须与建筑物的适用性相满足，使建筑电气工程的设计安装在一个安全的和安全的环境。同时，电气设计安装的过程中，也需要对建筑施工企业的实际经济效益和用户的实际经济效益充分考虑。在设计方面需符合节能减排的规范标准。不仅要具有强烈的节能减排意识，而且需要明确的耗能设备和低能耗设备，以便采取相应的措施能够有效地提高改善效果。专业技术人员，要努力提高自己的技术水平，经过有关技术起到节能减排的作用。因此。建筑电气工程的设计应遵守实用以及先进的技术的原则。除此之外，对于建筑电气工程设计安装，不是因为过度追求节能减排而忽略质量的工程质量，节能减排的必要性与工程的质量要相协调，因此，建筑电气工程设计安装整体充分受益。

四、建筑电气安装存在的主要问题

就现状来说，我国建筑电气工程设计安装工作，有一些更明显的问题。因为出现了这些问题，不仅不能提高建筑电气工程设计安装的质量，也无法实现节能减排的设计要求。

（一）线路敷设

1、管路的暗敷出现有规律裂缝；

2、管子通过结构伸缩缝及沉降缝不设过路箱，导致出现安全隐患；

3、镀锌管直接采用套管熔焊连接，套管连接处不牢固；

4、金属的软管损坏，没有跨接接地。

（二）电缆、母线安装

1、电缆安装后的挂牌没有统一进行，导致电缆在电缆沟中敷设混乱；

2、电缆穿过进户管后封堵不严密；

3、在竖井中，电缆孔不严密的进行封堵，垂直固定电缆的支架太小还有太软，并且向下倾斜的现象；

4、没有根据规范要求进行处理母线的搭接面，如在潮湿场所铜铝连接时，铜导体不搪锡或虽已搪锡，但不使用铜铝过渡板与铝导体连接，通电后一些时间会很容易出现事故。

（三）防雷接地

1、避雷带采用普通的元钢敷设，带间及引线下线采用对焊或单面焊接，搭接长度不足，焊接口锈蚀现象严重；

2、屋面金属物没有防雷接地，以金属管代替接地PE线等电位联接支线、桥架跨接地线线径不足；

3、设备的接地地排没有与接地干线直接连通；

4、支架间的距离太大，带形变形、支架脱落，弯角及引下角呈锐角，引下点间距偏大；

五、产生建筑电气安装问题的因素

（一）建筑电气安装人员的素质

不能否认，目前从事建筑电气安装的人员的经常出现工作质量不高，虽然老一代的建筑电气安装人员有丰富的施工经验，但缺乏专业知识和理解新设备和新技术。新一代的建筑电气安装人员由于缺乏经验，加上没有足够的技能培训系统后，导致他们技能素质逐渐边低了。

（二）建筑电气线路敷设

建筑的电线使用不合格的原材料，上下之间的防火区由于导线或线槽穿越楼板留有空间，暗配在混凝土的配线管向外面露出来，对电路保护不够，不同的线管交叉，没有对明装的消防管线进行防火处理。

（三）建筑电气安装

第一，位移和变形的配电箱，设备振动噪声太大，弱电箱安装杂乱。第二，灯具中心线偏差非常严重，而且接线错误。

（四）防雷接地

防雷带的外表不光滑，不合理的定位，接地引下线部分埋的不够深，接地端子漏垫蹦床，接地的电阻大，这些对防雷接地有很大的影响，会导致出现严重的后果。

六、结论

在电气安装过程中，电气安装质量不仅会影响建筑舒适度，甚至严重威胁建筑用户的人身安全和财产安全，所以，必须重点关注建筑电气安装中存在的问题，并完成相应的推进过程中实际安装和控制，从而保证电气安装的质量，从而确保建筑的舒适度和用户的生命财产安全。随着人民生活水平提高以及建设涉及电气安装，所以在现代建筑的建设工程，必须进行科学、合理的电气安装。通过本文，对建筑电气安装的问题进行详细的阐述，相信读者会有更深刻的了解，随着科学技术的发展和建筑行业的发展，建筑电气安装也必须变得更加成熟和完善。

参考文献：

[1]王涛.建筑电气工程中的强电施工与设计策略研究［J］.电工文摘，2013（1）：26－27．

[2]张萌.电气工程设计问题与对策分析［J］.科技创新与应用，2013（10）：159－168．

[3]陈小平.建筑电气安装工程质量存在的问题及其对策［J］.门窗，2013（6）：252－254．

[4]周龙.浅论建筑电气安装过程中常见问题［J］.中国科技投资，2013（Z4）：76－78．

[5]戴军成.浅析建筑电气设计存在的问题及主要对策［J］.科技与企业，2014（7）：221－223．

[6]范广志.建筑电气安装工程中存在的问题及对策[J].黑龙江科技信息，2009（14）.

[7]李娜.浅谈建筑电气安装中存在的问题及预防措施[J].中国科技信息，2009（16）.

[8]梁伟军，张延恩.建筑电气安装常见问题分析及预防措施[J].黑龙江科技信息，2011（08）.

[9]盖征宇.建筑电气安装过程中常见问题与预防措施探讨[J].黑龙江科技信息，2010（23）.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/f053ab58f8e49e9bbdf96cab.html