# 液相层析论文_赵爱梅,揭金潮,王东阳

导读:本文包含了液相层析论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:层析,毒素,高效,亲和,液相,免疫,色谱。

### 液相层析论文文献综述

赵爱梅,揭金潮,王东阳[1]（2019）在《高效液相色谱法和量子点免疫荧光层析法测定小麦及其制品呕吐毒素含量的比较》一文中研究指出采用高效液相色谱法和量子点免疫荧光层析法,测定小麦及其制品中呕吐毒素(DON)含量。2种检测方法加标回收率分别为90.75%～95.85%及82.55%～98.74%,符合GB/T 27404—2008附录F中对回收率的要求;2种方法RSD分别为0.96%和3.3%,均小于5%,精密度符合定量分析要求;标准质控样的检测结果均在质控样有效值范围内,检测结果合格。对2种方法检测样品中呕吐毒素含量的结果进行T检验,结果表明检测结果无显着性差异,确定了量子点免疫荧光层析法对呕吐毒素快速定量测定的可行性及可靠性。结合2种方法的优缺点,将其同时应用到小麦等粮食中呕吐毒素的检测,将有效提高检测的效率和安全监控水平。(本文来源于《食品科技》期刊2019年09期）

刘云花,邓敬,毛建霏,邹树良,马先果[2]（2019）在《免疫亲和层析净化-超高效液相色谱法测定生鲜牦牛乳中黄曲霉毒素M_1及M_2》一文中研究指出使用免疫亲和层析净化-超高效液相色谱法同时测定了生鲜牦牛乳中的黄曲霉毒素M_1(Aflatoxin M_1,AFM_1)及黄曲霉毒素M_2(Aflatoxin M_2,AFM_2)。黄曲霉毒素M_1仪器线性范围0.400-100μg/mL,仪器定量限0.400ng/mL,仪器检出限0.100ng/mL,方法检出限0.005μg/kg,回收率85.2-95.5%;黄曲霉毒素M_2仪器线性范围0.100-100μg/mL,仪器定量限0.100ng/mL,仪器检出限0.03ng/mL,方法检出限0.0015μg/kg,回收率82.1-93.8%。使用该方法对来自若尔盖地区的10个生鲜牦牛乳进行了测定,结果表明生鲜牦牛乳中黄曲霉毒素M_1和M_2安全可控。(本文来源于《食品与发酵科技》期刊2019年01期）

王金炫,王小平[3]（2018）在《免疫亲和层析净化高效液相色谱法测定呕吐毒素的应用与分析》一文中研究指出阐述免疫亲和层析净化高效液相色谱法测定呕吐毒素的原理、试样制备、样品提取、仪器调试等操作过程和技术要领,开展检验质量控制,确保了免疫亲和层析净化高效液相色谱法呕吐毒素测定的准确应用。(本文来源于《现代面粉工业》期刊2018年06期）

张琼,任君妍,吴振兴,徐海涛,许艳丽[4]（2018）在《免疫亲和层析-液相色谱-串联质谱法测定玉米和小麦中的赭曲霉毒素A》一文中研究指出目的建立免疫亲和层析净化-液相色谱-串联质谱法测定食品中的赭曲霉毒素A的方法。方法玉米和小麦样品经50%甲醇水溶液(V:V)提取,免疫亲和柱净化后,采用液相色谱-串联质谱法进行测定,外标法定量。结果玉米、小麦添加浓度在1.0~10.0μg/kg时,回收率在70%~100%之间,变异系数小于10%,在2017年度法帕斯国际能力验证中(Food Analysis Performance Assessment Scheme),此方法测定样品中赭曲霉毒素A含量为2.8μg/kg,Z值为-0.4,统计结论为满意。结论该方法简单快速,灵敏度高,定量准确,适合于玉米和小麦中赭曲霉毒素A的检测。(本文来源于《食品安全质量检测学报》期刊2018年15期）

李建忠,张舸[5]（2018）在《免疫亲和层析净化液相色谱法检测谷物中赭曲霉毒素A》一文中研究指出采用免疫亲和层析净化液相色谱法测定多种谷物(小麦、玉米和大米)样品中的赭曲霉毒素A。提取液提取试样中的赭曲霉毒素A,经免疫亲和柱净化后,采用高效液相色谱法荧光检测器测定,外标法定量。结果表明,不同粮食中赭曲霉毒素A在0.5~50.0ng/m L浓度范围内呈良好的线性关系,相关系数(r)>0.999;样品在0.3μg/kg、5.0μg/kg和10.0μg/kg叁个添加水平下的加回收率为84.4%~96.7%;方法检出限为0.3μg/kg,重复性的相对标准偏差为1.03%~3.17%。(本文来源于《粮食科技与经济》期刊2018年06期）

吴亚凉[6]（2018）在《免疫亲和层析净化高效液相色谱法和胶体金快速定量法测定小麦中呕吐毒素含量的比较》一文中研究指出采用免疫亲和层析净化高效液相色谱法和胶体金快速定量法测定小麦中呕吐毒素含量。结果表明:用这两种方法测定添加不同浓度呕吐毒素的小麦,测定结果的相对标准偏差分别为1.59%~3.08%和7.28%~11.50%,且两种方法测定呕吐毒素呈阳性的小麦样品的测定结果相对偏差小,相关系数为0.995,相关性好。这两种方法各有优缺点,免疫亲和层析净化高效液相色谱法精密度好,能够对呕吐毒素进行精准定量,但试验步骤较为复杂,耗时长;胶体金快速定量法检测简便快速,能用于大量样品的快速筛查,预期在粮食中真菌毒素检测方面具有很好的应用前景。(本文来源于《粮食与饲料工业》期刊2018年06期）

赵晶晶,张振华,刘青,吴丽华,徐艳[7]（2018）在《免疫亲和层析净化超高效液相色谱法测定玉米中脱氧雪腐镰刀菌烯醇含量结果的不确定度评价》一文中研究指出通过免疫亲和层析净化超高效液相色谱法测定玉米中脱氧雪腐镰刀菌烯醇,对测定过程中可能引入的不确定度进行分析和评定。建立不确定度的数学模型,对各分量进行量化和合成,最终建立玉米中脱氧雪腐镰刀菌烯醇的不确定度分析方法。评定结果表明:影响检测结果不确定度的因素主要是标准曲线拟合、标准系列工作液配制和测量重复性等;玉米中脱氧雪腐镰刀菌烯醇含量为1 426μg/kg时,其扩展不确定度为158μg/kg(k=2)。(本文来源于《中国粮油学报》期刊2018年08期）

杨丽博,邵威平[8]（2018）在《免疫亲和层析净化高效液相色谱法测定小麦粉中脱氧雪腐镰刀菌烯醇方法的研究》一文中研究指出本研究采用免疫亲和层析净化-高效液相色谱法测定小麦粉中脱氧雪腐镰刀菌烯醇的回收率、检出限、精密度等方法性能。结果表明:当加标浓度在1.0~10.0μg/ml时,回收率范围为89.1%~99.7%;用0.5μg/ml标准品进样时,检出限为0.017 9μg/ml;当添加浓度为10.0μg/ml时,该测定方法的精密度为0.9%。可见,免疫亲和层析净化-高效液相色谱法具有检出限低、精密度高、回收率接近真实值、重现性好、操作简便等优点。(本文来源于《农业科技与信息》期刊2018年02期）

林玲,李琪,刘丽丽,张利强,杨春亮[9]（2016）在《免疫亲和层析净化高效液相色谱法测定澳洲坚果中黄曲霉毒素B_1》一文中研究指出建立了一种测定澳洲坚果中黄曲霉毒素B1的免疫亲和层析净化高效液相色谱法。采用甲醇-水提取,提取液经过滤、水稀释、净化,甲醇洗脱溶解,柱后衍生液相色谱仪荧光检测器测定。实验结果表明,澳洲坚果中黄曲霉毒素B1的检出限为0.2μg/kg,在添加水平为5、10、20μg/kg的回收率实验中,平均回收率为81%~96%,相对标准偏差为0.8%~3.7%。(本文来源于《化学试剂》期刊2016年11期）

苗文娟[10]（2016）在《中压柱层析与高效液相色谱联用分离黑米花色苷》一文中研究指出黑米花色苷具有很强的抗氧化功能,其中以矢车菊素抗氧化活性最好,为研究中压柱层析对黑米花色苷分离效果,以黑米花色苷粗提物为原料,采用中压柱层析系统富集纯化黑米花色苷色素。中压柱层析分离条件为:柱填充材料为HPD-722型大孔树脂,上样后分别用纯水、10%、30%、50%、70%、90%的乙醇溶液进行梯度洗脱,在检测波长为530nm下分别收集洗脱液。利用高效液相色谱对分离纯化得到的黑米花色苷组分进行测定,采用ODS-BP C18色谱柱,以乙腈-3%乙酸为流动相梯度洗脱,流速为0.8mL/min,检测波长530nm。结果表明:当醇浓度为10%时几乎无物质被洗脱,随着醇浓度的增加洗脱液中组分逐渐丰富,在70%时黑米花色苷色素几乎洗脱完全。该黑米花色苷色素中含有矢车菊素-3-葡萄糖苷(Cy-3-G),且在乙醇浓度为30%洗脱时矢车菊素-3-葡萄糖苷含量最高。(本文来源于《中国食品科学技术学会第十叁届年会论文摘要集》期刊2016-11-09）

### 液相层析论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

使用免疫亲和层析净化-超高效液相色谱法同时测定了生鲜牦牛乳中的黄曲霉毒素M_1(Aflatoxin M_1,AFM_1)及黄曲霉毒素M_2(Aflatoxin M_2,AFM_2)。黄曲霉毒素M_1仪器线性范围0.400-100μg/mL,仪器定量限0.400ng/mL,仪器检出限0.100ng/mL,方法检出限0.005μg/kg,回收率85.2-95.5%;黄曲霉毒素M_2仪器线性范围0.100-100μg/mL,仪器定量限0.100ng/mL,仪器检出限0.03ng/mL,方法检出限0.0015μg/kg,回收率82.1-93.8%。使用该方法对来自若尔盖地区的10个生鲜牦牛乳进行了测定,结果表明生鲜牦牛乳中黄曲霉毒素M_1和M_2安全可控。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 液相层析论文参考文献

[1].赵爱梅,揭金潮,王东阳.高效液相色谱法和量子点免疫荧光层析法测定小麦及其制品呕吐毒素含量的比较[J].食品科技.2019

[2].刘云花,邓敬,毛建霏,邹树良,马先果.免疫亲和层析净化-超高效液相色谱法测定生鲜牦牛乳中黄曲霉毒素M_1及M_2[J].食品与发酵科技.2019

[3].王金炫,王小平.免疫亲和层析净化高效液相色谱法测定呕吐毒素的应用与分析[J].现代面粉工业.2018

[4].张琼,任君妍,吴振兴,徐海涛,许艳丽.免疫亲和层析-液相色谱-串联质谱法测定玉米和小麦中的赭曲霉毒素A[J].食品安全质量检测学报.2018

[5].李建忠,张舸.免疫亲和层析净化液相色谱法检测谷物中赭曲霉毒素A[J].粮食科技与经济.2018

[6].吴亚凉.免疫亲和层析净化高效液相色谱法和胶体金快速定量法测定小麦中呕吐毒素含量的比较[J].粮食与饲料工业.2018

[7].赵晶晶,张振华,刘青,吴丽华,徐艳.免疫亲和层析净化超高效液相色谱法测定玉米中脱氧雪腐镰刀菌烯醇含量结果的不确定度评价[J].中国粮油学报.2018

[8].杨丽博,邵威平.免疫亲和层析净化高效液相色谱法测定小麦粉中脱氧雪腐镰刀菌烯醇方法的研究[J].农业科技与信息.2018

[9].林玲,李琪,刘丽丽,张利强,杨春亮.免疫亲和层析净化高效液相色谱法测定澳洲坚果中黄曲霉毒素B_1[J].化学试剂.2016

[10].苗文娟.中压柱层析与高效液相色谱联用分离黑米花色苷[C].中国食品科学技术学会第十叁届年会论文摘要集.2016

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/f0f6d4a62eb3d294180a587a.html