# 电力输电线路的运行维护及故障排除技术分析

（国网冀北电力有限公司滦平县供电分公司068250）

摘要：近年来，随着我国电力系统逐步走向自动化，相应的供电能力也得到了极大的提升。在电力系统日常的运行中，电力输配电线路的运行维护以及故障排除直接影响着整个电力系统运行的稳定性，做好输配电线路维护能够保障输配电线路的高效运行，从而在确保我国电力输配电线路稳定运行的基础上将故障排除技术得到充分利用，以此方式来保证整个电网的稳定、安全运行。本文在此从影响输电线路运行维护的几个因素出发，对如何做好电力输电线路的运行维护及故障排除做了一定的分析。

关键词：电力；输电线路；故障

前言：当前，输电线路作为电站到配网的中间传输环节，其安全、可靠性也被提出了更多的新的要求，所以当前必须对其运行维护问题予以足够的重视。另外庞大而复杂的输电系统出现故障的次数也有增无减，而用户对电网的安全与稳定性需求不变，因此对输电线路故障的迅速排查与解决成为了运维部门不变的问题。

一、影响电力输电线路的运行维护及故障排除的因素

在实际的输配电线路的运行维护及故障排除工作当中，输配电线路的运行维护及故障排除常常受到多种因素的影响，包括气候状况、地理位置以及一些人为因素等众多因素的影响。在电力系统的输配电线路供应中，输配电线路的供应范围比较广泛，线路也比较长，在正常的电力供应中容易受到多种条件因素的影响。根据实际的工作经验，在电力系统的输配电线路的正常运行当中，雷电、雨水和风力等自然因素是影响电力输送路线正常运行的主要因素。

二、做好电力输电线路运行维护的几个要点

1、做好设计阶段准备工作

前期的准备工作决定着输电线路的整体质量，在后期环节影响着整体使用。它能够保证电力系统正常运行，减少阻碍运行稳定因素的存在，基于输电线路对于电力系统运行的重要作用，所以必须要加强输电线路的设计管理工作。第一，企业中负责日常事务管理的行政部门主要做好审查工作，以虚心、耐心的态度查找资料，结合企业实际情况，借鉴可以利用的成功经验，并结合所在地的地理环境与气候自然环境，提出若干合理科学化的设计方案；第二，进行线路设计时，应到施工现场中实地考察，结合现场情况，搜集整理、制作线路设计所需的资料，从实际出发，为设计管理部门提供具有可以充分参考的数据资料；第三，完成设计之后的试运行阶段，由经验丰富的工作人员对运行质量进行检查监督，检查是否有纰漏之处，遇到问题及时查缺补漏；第四，正式运行当中，维护部门必须整装以待，时刻具备那种勇往直前的职业精神，定期开展巡查工作，发现运行出现的障碍，设计出可以排除解决问题故障的应急预案。

2、定时对输电线路进行检修和监测

要想做好电力输电线路的运行维护，就需要有关人员计划好对各个输电线路的检测和检修，只有在平时有计划、有目的性的做好基础工作，才能及时发现将要出现故障的线路问题，并采取针对性措施做好应对工作。

电力系统的安全、平稳运行对人民生活有重要影响，这就要求相关工作者要定时做好维护工作，针对区域输电线路逐个排查，对其进行检测，保证不留下输电线路中的死角。尤其注意的是，当遇到恶劣天气时，各个部门要针对实际的气候条件做好输电线路的检测与检修工作，对老旧区域的输电线路重点寻查，对新架设的输电线路的所处环境进行巩固，并将遇到的各类故障问题汇总，及时向上级报告，好为提出解决方案做铺垫。

3、加强线路安全巡视工作

要想对输配电线路进行有效的维护，那么需要做好安全巡视工作，对输配电线路的整体运行环境进行了解，将突发状况带来的危害性降至最低。加强线路的安全巡视工作，可以及时发现线路问题，上报到维修部门，如果问题简单，还可以在检修过程直接进行处理。在安排安全巡视工作的时候，也应该按照实际情况，做出一些临时的调整，像冬季遇到大雪天气时，冰雪可能会在输配电线路上形成覆冰，除了固定的巡视工作之外，还可以增设巡视队伍，对所有的输配电线路进行详细的巡查，携带工具，发现输配电线路覆冰，要采取安全的方法进行清除，确保输配电线路在大雪天气也可以正常运作。

4、积极应用新型监测技术

新型的监测技术可以实现对检修流程和巡视工作的及时优化和调整。通过对配电网进行自动化、动态监测，可及时了解线路的实际运行情况，避免安全问题的出现。需注重配备接地自动选线设备，合理选择故障线路，提高供电的稳定性，避免故障范围的扩大。处于正在建设或者是改造优化状态的配电线路，需要分段和分支开关配备真空断路器。在出现事故后，技术人员需要对线路故障进行全面检查，并具体明确故障发生位置，及时排除。另外，定期检查杆塔、线路及横担等，确保其不存在歪斜或变形现象。在检查杆塔的过程中，应注意是否按照规范对电线杆的埋深进行控制；确保杆塔的组间未出现短缺问题；确保杆塔不存在腐蚀或破损现象。

三、电力输电线路的故障排除的几个重要措施

1、科学设计输电线路

在对输电线路进行设计的时候，前期需要做足准备工作，对输电线路配置的地域情况，进行全面的掌握，并针对不同地区可能会出现的一些意外问题进行考虑，分析一些故障的原因，并在设计过程中，提出预防输电线路故障的具体措施，确保输电线路可以在最佳的位置上进行铺设，这样日后运行过程中遭受外力破坏的情况较小，可以有效延长输电线路的使用年限，为民众提供稳定的电力资源。

2、雷电故障排除

电力输电线路应对雷电的措施亟待发展。为了做好防雷工作，相关部门需要从各个方面提高输电线路的防雷指数。第一，可以从输电线路自身着手，在采用输电线路工作时，可以设计相应的防雷装置，置入输电线路内部，随着输电线路的架设形成对电力输电线路的保护，当遇到雷电天气时，可以有效防止输电线路遭受雷击。第二，除针对输电线路自身设计，还可以对输电线路的整体状态进行防雷措施的实施。新架设的输电线路明显比老化的输电线路防雷性强，因此在对输电线路检测时，及时发现老化线路断开并进行更新，也可以提升防雷效果。

3、风力故障排除

输电线路受到风力影响不仅其稳定性得不到保障还对人员生命健康带来严重威胁，同时对不同地理位置输配电线路的影响也不同。风力是电力输配电线路运行故障的外力因素。所以需要及时对输配电线路经过区域进行深入分析，充分考虑输配电线路在运行中受到的风力影响，及时设计输配电线路，结合输配电线路所在区域来进行线路结构的合理优化，从而有效提升电力输配电线路的抗风能力，定期巡视风力较强的输配电线路，并对输配电线路基础部分作出科学检查，有效提高输配�线路结构的稳定性。同时还要在风力较小的输配电线路区域做好防震工作，在此环节积极运用防震锤技术，并配合输配电线路力度倾向，合理规划输配电线路的力度分配角。

4、冰雪故障排除

由于冰雪天气可能会出现冰雹、暴雪等自然灾害，致使输电线路发生断裂、覆冰等现象，所以采取有效的应对措施可以避免不必要的事故发生。在电力输电线路设计期间，有关部门应做好地质勘察工作，尽量不要在林区等不利于架设输电线路的区域进行施工工作；加强线路巡视与维护的力度，重点检查线路质量，将安全隐患发生概率降到最低；定期清理线路附近区域，做好日常维护工作，以确保输电线路平稳运行。

四、结语

综上，输电线路在运行的过程中，难免会遇到各种各样的故障。实际工作中应从输电线路的设计出发到输电线路的运行维护再到运营过程中的定期检修，注重细节贯穿始终，确保每一个阶段对输电线路的认真把关，提升运维管理技术，将输电线路的状态维持在最佳水平，保持线路能够稳定的进行供电，促进电力系统的整体发展，使人们的生活更加方便快捷。

参考文献：

【1】刘清.电力输电线路的运行维护及故障排除[J].通讯世界，2015，14：126-127.

【2】柳贵杰.电力输电线路的运行维护及故障排除[J].中国新技术新产品，2014，23：178.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/f139df945e9b097f84c0a0da.html