# 低压智能电容器在JP补偿柜中的改进和应用

天津平高智能电气有限公司天津300000

摘要：在日常生产中，工业企业对电力的需求很大，而不同大型发电厂的正常运作需要良好的稳定和有效的电力供应。然而，在电力系统中，因为大多数电器都是感性负载设备，所以电力系统总体上降低了电网的功率，增加了无功功率，导致大量的电力损失，而这对设备的正常运行产生了重大影响，加速了设备的损失。用低压电容器有效地解决功率补偿问题，以减少电流对反应能力的负面影响，是有效的。JP补偿柜是一个普通的补偿能力设备，其核心是一个低压电容器，人们一直在研究低压电容器的设计和改进，现在新的低压智能电容器具有独特的优势，成为一个大型企业。工业用电大大提高了企业用电的效率。这篇文章是根据低压智能电容器的构造和原理系统提出的，旨在扩大它们的应用，并有效提高整个电网的效率。

关键词：优点；存在问题；并联运行设计

前言

在低压电力系统中，由于电压或电流的变化，经常出现低压电力消耗不足，导致大量能源损失。为了有效解决这些问题，如电力系统低压电容器的电流来提高功率，但一些大型设备实际运行时常常产生谐波干扰，除非集接通电容器供电系统谐波效应，导致扩张，导致电力系统电压紊乱效应。冷凝器与补偿柜的结合可以有效地防止这种情况的发生，而摄像机本身具有反谐波扰动的能力，这保证了低压电容器的正常功能。目前也存在一些结构性问题和开放利用补偿柜，需要进一步改进，例如，因为它们是尺寸过大，更加难以调试电线，通常包括四个途径，通常包括被内外部设备分别控制。

1设计科学合理的并联系统

硬件是确保电容器运行的关键和基础，在选择硬件时，请注意它的集成性和与一般系统的协调，并引入最有效的新硬件来补偿功率。选择设备部分应集中于其管理合理化的效率，以及必须根据科学参数安装的基本管理系统，以确保设备按照其需要运行。理性管理系统也是并行设计过程中需要考虑的主要因素。处理器可以在两个通用异步接收/传输设备之间建立双步异步通信通信，完全转换为RS485连接到计算机上的自动连接系统；另一个序列切换到RS232。在与几个低电压的智能电容器平行工作时进行通信。

1.1低压智能电容器通信地址设置

在设计过程中，为低压智能电容器建立了一个连接地址，该电容器是由操作员直接引导的开关执行的。代码转换为4位，由微处理器的输入/输出状态组成，设置为16个不同的地址，从0000到1111。在软件中，本文定义了安装在10000个智能电容器上的地址在单独模式下运行，而智能电容器在1111年停止运行，其他地址在终端模式下运行。

1.2自动组网功能

在有多个电容器投切控制器同时应用的情况下，采用RS232通信将各低压智能电容器并联组网，设置处理器串口工作于模式2或模式3状态下，每帧信息为11位，构成一主多从的串行通信网络。使用多个控制器，同时采用电容并联连接RS232通讯，各种低频智能电容器进行并联组网，网络处理器安装顺序为2或3状态状态模式连续工作，形成网络，其余的都会在终端的模式下进行运行。

2电网侧电流信号的处理

在传统的反应补偿控制器结构中，电网一侧的电流信号通常是直接使用二次电流互感器的电流信号。在设计中将成为电网侧标准电流互感器次级电流信号（电流），直通结构特殊电流互感器电流互感器输入值转换为标准的第二信号电压小，提供更多台低压并联电容器智能模块、电流互感器L7J击穿电压信号，利用这2根电缆访问所有抑郁症智能电容器模块。在传统上，反应补偿控制器的设计使电路一侧的电流信号通常是电流（1A或5A），直接使用标准电流互感器。但是，考虑到使用多个低压智能电容器的并行使用，每个智能电容器都必须接收到这个信号，而标准电流互感器的二级输出信号必须连续通过低压电容器模块并在末端形成闭合电路。这使得低压智能电容器的多层次膨胀变得更加困难，尤其是当它崩溃时更换模块。因此，本文为了集聚次级电流信号与标准电流互感器在电网结构特别（电流互感器）、标准电流互感器转换第二输入电流、电压信号的转换，输入电流的数值小于次生确保多个模块并联电容器的智能化低压电器低压。使用电压信号2根电缆访问所有抑郁症智能电容器单元，根据自动组网RS232通信是使用3根电缆，因此，将网络课程设计之后进行侧电流信号和通信线路共享一根芯屏蔽双绞线连接8、执行标准、RJ45使得并行多台智能低压电容器当止血带。

3实际应用测试

该区域的分布式变压器功率为100kwt，并为JP设计了一个补偿柜，用于400A路由，两个二级200A分配线，测量功能为3千瓦自动传输30个象限。使用这些改进后的技术设计一个智能低压电容器，电导线仅安装在一个容器中以补偿模块为补偿器，作为一个整体开关的补偿器和三个高电压低压大脑电容器，可容纳10kvar；连接部分只需要将QF5输出线单独引入不同的低电压智能电容器，同时将CT4、CT5和CT6的次级结论引入综合选择变压器；智能电容器中的二级中继线在两个屏蔽绞车之间建立了标准连接。通信地址分别设置在0001、0010和0011上，并监视RS485的外部转移。接通后能获得第一智能电容器默认地址，默认0001成为中央电脑，仍然收到3智能电容器模块通过RS232总线，了解和开关量模块以及其他中继组实时监控无效能量模块；0001将第二组智能电容器设置为1111，该电容器将立即关闭开关、关闭和关闭，0001。主计算机立即报告了电容器中的0010模块故障，并与001还原补偿模块协调。恢复原位后，将第一个电容器的地址从0001转到1111，而最初的主机立即离线，最初与0010的连接将自动更新到主机2，以获得与上述电容的连接，并与第三个电容补偿协调。在节能方面，低压缩的智能电容器实现了降低能源消耗和保护经济环境的目标，减少了制造设备所需的原料的一半，减少了用电量的一半，进一步降低了节能效率。提供电容器的方法也更聪明、更节约，在接触过程中降低电流和电压的冲击强度，提供高效和安全。此外，低压智能电容器为不同阶段单独的休眠补偿，弥补了传统单线补偿的不足。传统的低压电容器主要存在以下缺陷，并引发了障碍：首先，由于抑郁是一种并行电容器，因此需要合理地协调每条线路的时间分配，因此正常运行的系统在等待期间大大提高，降低了系统的效率。第二，因为电容设备本身就是一个整体的电控系统，在电容补偿设备故障时，必须关闭所有的电网，因此系统设备必须关闭。

4结束语

建立一个更加节约的社会是我国政府在社会经济发展这一阶段所大力倡导的，为了发展资源，它必须特别注意资源利用的效率，并采取一切可能减少能源消耗的措施。电力是我国目前的主要能源来源，也是确保社会经济系统运转的先决条件，因为大型工业生产公司是靠电力运作的。在使用过程中，可以产生严重的能量差异，可以作为能源来改变这一状况，将低电压智能电容器添加到电力系统中。JP补偿柜是一种标准的功率补偿器，可以通过改进的低压电容器技术有效地提高补偿器的效率。

参考文献：

[1]韦智文.配电网无功补偿装置状态在线监测系统的设计与应用[D].华南理工大学，2016.

[2]赵新卫，张绍通，杨伟杰，周志军，崔峻.智能电容器多路阶梯式补偿装置现场应用分析[J].电力电容器与无功补偿，2015，36（01）：11-14.

[3]沈彦君.低压配电网无功补偿设备故障在线监测系统应用研究[D].华南理工大学，2012.

[4]伍正阳.智能低压配变监测与无功补偿箱设计探索[J].云南大学学报（自然科学版），2009，31（S2）：296-303+307.

[5]赵启承，史剑锋，金涌涛，杨晓华，王国锋.配电网低压无功补偿成套装置实用功能设计探讨[J].电力电容器与无功补偿，2013，34（04）：25-29+34.

[6]莫金龙.织里镇中低压配网无功优化方案设计与应用[D].华北电力大学，2013.

[7]魏林.基于智能电容器的新式无功补偿系统的应用研究[J].电工技术，2012（08）：10-11+18.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/f1b6e2b580a8d0977ecbf441.html