# 试述机电工程在建筑施工工程中的技术管理王超平

绵阳市潜鑫工程建设监理有限责任公司

摘要：机电工程在建筑施工工程中占据着十分重要的地位。机电的安装工程面临着越来越多的挑战。首先，对机电安装的要求越来越高，其次，对机电安装工程中的管理及技术提出了更高的要求。通过探讨机电工程的特点，探讨如何从多个方面更好的对机电工程进行管理。

关键词：机电工程；技术管理；建筑工程

引言

机电工程在建筑施工中占有十分重要的地位，其质量对建筑设备的运行，节能以及设备使用后的正常运行有很大的影响。它涵盖范围广泛，如工业、商业、民用和一些公共建筑中的各种类型的电气设备、供暖系统、通信系统、排水管道和各种系统的自动化控制安装。随城市规划建设的发展逐渐加快，这意味着机电安装工程面临着更高的要求和更多的挑战。

1、机电工程项目的特征

（1）协调管理较多

机电安装工程与多个专业均有接触，协调好它们之间的合作有利于机电安装工程能够更加顺利、更加完美地完成，良好的协调配合是起着至关重要的作用。需要协调配合的方面有：施工进度的安排、交接工作、工序之间的衔接以及各个专业之间管线的合理布局，创造更好的施工条件，彼此之间互不影响又相互协调。这些方面要考虑到机电安装工程工艺的设计要求，还要考虑到工程完成的质量以及在完成后投入使用的各方面的问题。如材料供应、土建工程等方面均与机电安装工程有密不可分的关系，这些都需协调好。

（2）所要求的技术比较严格

严格的技术要求体现在两个方面：其一，在具体的施工过程中，根据用户的需求需要使用新技术、新设备等。随着科学技术的迅速发展，这些新技术、新设备和新材料已经更加先进，这就要求施工人员需学习这些先进的技术，以支持这些新技术的使用。同时，对技术的要求要更加严格，不容出现一丝马虎，以防止造成严重损失。另一方面，也是市场的需求，社会的进步日新月异，行业规模也越来越大。机电安装就面临了很大的挑战，首先，安装项目的规模正在扩大，其次，越是这种大型的安装工程，越对吊装、设备的装配以及检测的要求越高。

2、机电工程在建筑施工工程中的技术管理

供电系统、给水排水系统以及通风空调系统、防排烟系统等是现下建筑施工中的最基本的机电工程，这是确保设备投入施工运行的先决条件。因此，首先探索对于基础机电工程在建筑项目施工期间技术管理。

（1）对供电系统在建筑施工工程中的技术管理

供电系统的技术管理，涉及到有设计、安装以及调试等各个环节的技术管理。除开基本的生产和生活的需求之外，建筑的安全性、美观性及便利性等也是当前建筑工程的重要方面，也是建筑工程质量的关键性方面。因此，在开展供电系统技术管理的过程里，技术人员从设计之初就要进行把关，评估设计和安全的合理性和可操作性，加强施工期间的现场监督。严格要求现场的作业人员必须根据设计进行施工，力争经调试后和供给排水系统配合使用。

（2）对空调通风系统在建筑施工工程中的技术管理

跟以往的传统建筑不同，由于现代生活水平的提高，现代建筑对空调的通风系统的要求是越来越高。在现代空调通风系统中，空调的质量、管道的设置、布置的合理性及节能和环保等都十分的重要。这些系统的安装往往是通过外包来实现，因此，在技术管理的过程中，企业必须聘请第三方的专业技术人员强化对技术方面的指导，以及对系统工程的设计方案、施工质量和调试后运行的效果提出客观性的评定，以确保整个建设工程在第三方的支持下，空调通风系统能够有效满足等级要求和施工质量，达到建设工程的总体水平的一个提高。

（3）对给排水系统在建筑施工工程中的技术管理

给排水工程中包括有建筑设备提供清洁水源和排放废水。由于传统的设计中进行统一管道的设计，建筑物中水系统的问题往往导致整个建筑物的排水系统出现障碍以至瘫痪。因此，在当下给排水系统建设过程中，施工单位必须积极使用现代化的技术手段，通过主干道和引水道相结合的方式，确保给排水系统的稳定运行，除了施工过程中的基本施工要求外，还应定期对整个系统进行测试，以便提前解决问题。

3、对保障性机电工程在建筑施工工程中的技术管理

消防系统、弱电系统和智能系统是建筑项目中保障性机电工程的非常重要的一部分。主要为建筑工程做应急照明，其便利性和安全性为生活中好多方面提供了保障。由于现代生活水平的提高和施工质量要求方面的不断提高，施工方还必须积极加强对这三项机电工程保障性方面的技术管理，提高这些保障措施的整体质量和水平，增强工程的有力竞争。

（1）对消防系统在建筑施工工程中的技术管理

消防对于整个建筑工程的来说是安全方面非常重要的一部分。没有消防系统的传统建筑在安全事故的教训下已经具有了额外的消防措施，但在现代建设工程的设计里和施工过程中都需提前把设计做好。因此在建筑施工过程中，技术人员还必须进行相关的技术管理，比如消防系统的结构、内部管线的设计以及消防设备点的布置等，并严格遵循国家对建筑管理和施工作业的要求，其重点是对施工质量和技术的控制与管理，确保工程的安全性。

（2）对智能系统在建筑施工工程中的技术管理

智能系统对于现代建筑工程来说是非常显着的特征。把建筑物作为基础的平台，其有三大系统：办公自动化、通信网络和建筑设备。将系统、管理、服务、结构与它们之间的最佳组合结合起来，为人们提供了安全、舒适、便捷以及高效的施工环境。智能系统的建设技术是最复杂的，其所涉及到的新领域是建筑工程中最多的，因此，在进行技术管理过程中，对于施工方来说应该积极使用第三方支持技术与外包的方式，来实施系统的技术方面管理。

（3）对弱电系统在建筑施工工程中的技术管理

在建筑工程中有两种弱电：一种是国家规定的控制电压等级和安全电压等级等低压性的电能，其分为直流以及交流，基本上均用于应急照明的待机电源；另一种是具有数据、语音以及图像等个多方面信息的信息来源，如计算机、电视、电话等方面的信息。在整个系统工程中其施工的质量直接关系到每个方面的保障。因此，需要加强线路布置，系统设计和对接等方面的技术管理，保证系统的稳定性是其非常关键的要点，只有对弱电系统的功能全方位的实现，才能实现对整个建设工程的扩张，质量以及水平方面才能持续性的提高。

（4）工程的安全管理

在日常生活汇总安全管理工作是绝不能少的，每个项目部门对安全管理都不会采取轻视的态度，为了更好地加强安全工作，首先完整的安全管理制度是不可或缺的，要求是全方面、全过程的，每个成员都必须参与，要让所有员工知道这是每个人都是有责任的。组织专门技术人员制定对安全施工的设计，对昂贵的泵房和机房进行安全技术设计。所有这些方面都比较完整，才能确保施工的安全和顺利。

（5）工程的财务管理

这是在工程竣工的阶段必须要完成的事情，工程完成，开始清算费用。竣工验收是施工单位做的最后的结算报告，需要反映项目从准备的初始阶段到完成和交付的最后阶段的总成本，包括建设成本、财务明细和交付成果，把这些材料收集然后详细分析，最后填写竣工的结算表。

4、结束语

随着工业的发展的壮大，需进行的安装工程也在不断增加，对于机电设备的安装要求也越来越严格。机电工程管理不是一件简单的事情。它涉及很多方面，特别是对一些工程浩大的的机电安装而言，这是一个非常复杂的过程，在其技术管理方面要不断的强化以及改善，这需要多方面的管理与完美的协调。只有采用完善的科学的管理方法和管理理念，才能更好地完成项目。

参考文献

[1]葛以生.建筑机电工程施工技术及质量控制研究[J].中国建材科技，2017，（2）：274-275.

[2]彭双．浅议机电安装工程变更的控制与管理[J]．建筑经济，2017，（10）：39-43．

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/f2de6a659646b5d43ee9a31e.html