# 叁相变四相电力变压器论文_贺达江,罗隆福,刘亮元,肖景,杨恒玲

导读:本文包含了叁相变四相电力变压器论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:变压器,电力变压器,差动,绕组,供电系统,阻抗,接线。

### 叁相变四相电力变压器论文文献综述

贺达江,罗隆福,刘亮元,肖景,杨恒玲[1]（2011）在《叁相变四相电力变压器研究》一文中研究指出对3种不同的叁相变四相电力变压器接线原理及结构特点进行比较并总结了各自的优缺点;建立了3种不同变压器的仿真模型并进行了在不同负荷条件下的仿真实验,比较了3种不同变压器在叁相与四相交流电转换过程中的性能特点。研究表明:阻抗匹配叁相变四相平衡变压器是利用绕组间的阻抗约束关系实现绕组间电磁关系平衡,绕组间无曲折连接,材料利用率较高,在叁相与四相不对称转换过程中具有明显的优越性。(本文来源于《中国电力》期刊2011年07期）

刘光晔,江睿,邹宇[2]（2011）在《叁相变四相电力变压器模型与实验研究》一文中研究指出建立了叁相变四相四心柱电力变压器的数学模型,提出并证明了设计该变压器绕组阻抗所须满足的中性点接地条件与平衡条件;设计制作了该变压器实验模型,实验验证了理论分析的正确性;理论分析与实验研究表明,在设计该变压器必须满足的阻抗约束关系中,应优先满足中性点接地条件的要求。(本文来源于《电气化铁道》期刊2011年02期）

高仕斌,钱清泉[3]（2004）在《电气化铁道应用叁相变四相电力变压器的理论分析》一文中研究指出叁相变四相电力变压器是一种新型平衡变压器,由此可以实现四相输电方式,也可以用于电气化铁道的 AT供电方式。该文基于该变压器的结构、磁势平衡方程、中性点接地和叁相输入阻抗平衡条件,导出了该变压器四相侧的等值电路。分析了 AT 牵引网不同区段发生故障时变压器的负载阻抗特性,得到变电所处不设自耦变压器会影响叁相侧的对称性和增加变压器的设计容量的结论。为了准确反映电力机车的负载电流或短路电流,应将接触导线和正馈线上的电流互感器次边差接。(本文来源于《中国电机工程学报》期刊2004年03期）

刘光晔,李欣然,刘庆丰[4]（2003）在《叁相变四相电力变压器的差动保护原理》一文中研究指出通过讨论一种特定的叁相变四相电力变压器的电流变换矩阵,分析了实现不等相变换变压器差动保护的基本原则。首次构成了叁相变四相变压器差动保护的两种典型接线方案,这两种接线方案均适合于所述变压器两侧中性点的接地或不接地运行方式。(本文来源于《电网技术》期刊2003年08期）

高仕斌[5]（2003）在《叁相变四相电力变压器的差动保护原理》一文中研究指出采用叁相变四相的电力变压器可以实现四相输电方式,也可以用作电气化铁道的AT供电方式,但这种变压器的差动保护研究未见报道。根据该变压器叁相侧与四相侧的电流变换关系,提出了两种简单实用的差动保护接线,并比较分析了这两种接线的优劣,给出了变压器叁相侧采用叁相电流互感器接成△形的差动保护接线方案更优的结论。(本文来源于《电网技术》期刊2003年06期）

刘光晔[6]（2000）在《叁相变四相电力变压器的阻抗理论研究》一文中研究指出分析了叁相变四相电力变压器中性点接地条件及叁相输入阻抗平衡条件,提出了设计这种变压器的绕组阻抗关系理论,并进一步讨论了这种变压器实施的绕组布置方案(本文来源于《中国电机工程学报》期刊2000年02期）

刘光晔[7]（2000）在《叁相变四相电力变压器的接线方案与原理研究》一文中研究指出首次提出了一种四相四芯柱结构的叁相变四相电力变压器，分析了其电磁变换的基本原理，并进一步讨论了这种变压器的性能与特点。这种变压器既可用于四相输电系统，也可用于电气化铁路的ＡＴ 供电系统。(本文来源于《中国电机工程学报》期刊2000年01期）

### 叁相变四相电力变压器论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

建立了叁相变四相四心柱电力变压器的数学模型,提出并证明了设计该变压器绕组阻抗所须满足的中性点接地条件与平衡条件;设计制作了该变压器实验模型,实验验证了理论分析的正确性;理论分析与实验研究表明,在设计该变压器必须满足的阻抗约束关系中,应优先满足中性点接地条件的要求。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 叁相变四相电力变压器论文参考文献

[1].贺达江,罗隆福,刘亮元,肖景,杨恒玲.叁相变四相电力变压器研究[J].中国电力.2011

[2].刘光晔,江睿,邹宇.叁相变四相电力变压器模型与实验研究[J].电气化铁道.2011

[3].高仕斌,钱清泉.电气化铁道应用叁相变四相电力变压器的理论分析[J].中国电机工程学报.2004

[4].刘光晔,李欣然,刘庆丰.叁相变四相电力变压器的差动保护原理[J].电网技术.2003

[5].高仕斌.叁相变四相电力变压器的差动保护原理[J].电网技术.2003

[6].刘光晔.叁相变四相电力变压器的阻抗理论研究[J].中国电机工程学报.2000

[7].刘光晔.叁相变四相电力变压器的接线方案与原理研究[J].中国电机工程学报.2000

### 论文知识图

Notice: Undefined index: items in F:\Web\www\cnki.demo.com\app\cnki\tpl\search.html on line 79Warning: Invalid argument supplied for foreach() in F:\Web\www\cnki.demo.com\app\cnki\tpl\search.html on line 79

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/f3b1840c40b3abc5c43c8618.html