# 建筑钢筋混凝土主体结构的检测技术探讨谢挺

柳州市建筑工程集团有限责任公司

摘要：本文介绍了模板的设计与施工，钢筋混凝土主体结构检测的主要内容，钢结构常用检测技术的特征以及钢筋混凝土主体结构的检测分析

关键词：建筑；钢筋混凝土；主体结构；检测技术

前言：

随着建筑业的发展，建筑的质量要求更高，作为主要结构钢筋混凝土施工技术的创新对施工质量有了更深层次的保障，但在具体建设过程中，如何科学、合理的施工技术应用在钢筋混凝土施工中，并且如何让利用检测技术对建筑钢筋混凝土主体结构成为主要问题。

一、模板的设计与施工

模板设计与施工的主要结构是钢筋混凝土施工的基础建设，最明显的，因此有模板的设计尤其是混凝土浇筑施工质量的影响，施工单位应严格按照模板设计和施工质量，认真落实以下工作：

①应用合理模板的类型。在建筑物主体结构模板施工是建筑工程的一个重要辅助工具的顺利进行，特别是在混凝土浇筑模板，因此起到非常重要的作用，一方面，对建设单位，结合对建筑主体结构施工中，模板的类型分析，根据模板应用部分的特殊地位，应该有针对性的设计保证了模板设计的合理性。另一方面，如果模板是由其他单位租赁的，则要对模板进行适应性分析，以保证租赁模板满足模板施工的要求。②准备模板的安装。一方面，在模板安装时，要充分把握建筑主体结构的局部结构和规模，明确模型的操作流程。另一方面，模板施工要注意与钢筋混凝土配合施工，以避免不同类型工作之间的干扰。三.保证模板的安装质量。为保证模板施工质量，施工单位应注意使用水平尺和垂直球对模板尺寸进行测量，以检查模板的安装误差是否在允许范围内。（如表1模板安装允许偏差）。

表1模板安装允许偏差

同时，由于胀形、裂纹等不良现象出现，在防止振动的过程中，应牢固地支撑模板，使用拉条和楔块、螺栓等模板加强连接。同时，模板安装完毕后，应按要求及时做好混凝土浇筑，防止模板长期浇注，受到阳光和雨水的影响。同时，模板的施工还应注意采取措施，便于后期拆卸，即在模板上涂上肥皂和水。

二、钢筋混凝土主体结构检测的主要内容

1、混凝土构件抗压强度的检测方法。

（1）静态检测方法是传统的检测方法，这种检测方法的数据更准确，但对于体积大、结构多、部分部件无法检测的大型结构，往往经常受到限制。静态检测方法有：钻芯法、回弹法（增加）超声脉冲法、雷达法、冲击波同波法、垂直反射法、红外热成像法、光学法、磁探测法以及多类综合方法等。（再确认一下红字的方法是检测混凝土抗压强度的？）

（2）动态检测方法是振动反演理论在工程中的应用。在脉冲和振子共振激励模式下，根据系统识别理论，通过测量结构的频率和振型参数，获得层间刚度。结构动力试验的基本问题是根据结构的动力响应识别结构的当前状态，分为结构模态参数识别（自振频率和振型）和结构物理参数识别。动态检测方法也可分为稳态激励法、环境振动检测法和局部激励检测法。上述测试方法各有特点。可根据工程条件和设备情况灵活选择检验员。（再确认一下红字的方法是检测混凝土抗压强度的？）

2、外观质量和尺寸偏差检测。

对混凝土构件外观质量及缺陷的检测可分为蜂窝、孔洞、夹渣、外露钢筋、裂缝、松动区和不同时间浇筑的混凝土质量，这些项目可以通过进行目测。根据GB50204《混凝土主体结构工程施工质量验收规范》确定评价方法，对混凝土主体构件尺寸和偏差的测量可分为截面尺寸、高程、轴尺寸、预埋件位置、构件垂直度、表形平整度等6项。这些尺寸应根据设计图中规定的尺寸确定，测量方法和尺寸偏差的允许值也应按照GB50204规定确定。对于受环境侵蚀和灾害影响的部件，在损坏最严重的部件上进行尺寸测量，并在检验报告中提供位置和必要的说明。

三、钢结构常用检测技术的特征（与标题不对应）

1、超声波检测技术。

超声波是一种频率大于20000兆赫的声波，它可根据振动平方和介质的传播方向分为纵波、横波、板波和表面波。纵向和横向波在钢结构检测中经常使用，超声波检测设备由超声波产生，在物体中传播，当一个缺陷，一部分声波将反射相同，放大后，可以在示波器屏幕上显示这些缺陷。超声波检测方法适用于钢板、管材、锻件、铸件等钢结构的检验。木材检测方法低，检测周期短，效率高。用于超声检测的仪器体积小，操作方便，能准确定位缺陷。

2、渗透检测技术。

渗透检测技术是被检测物体的表面，其被含有荧光或着色的液体渗透。在毛细现象的作用下，液体可以渗透到开口的缺陷中。当除去多余的液体并将工件干燥时，将成像剂施加到被检查的工件台上，此外，在毛细作用下，显影剂将吸附缺陷中的渗透流体，在使用光之后，将显示缺陷中的渗透剂，从而达到测试缺陷的目的。该方法适用于非多端口钢结构工作台的缺陷，其使用方法简单，操作灵活，检测灵敏度高，结果直观。然而，该方法只能用于表的开口的缺陷检测。工程质量的质量检测中心在检测对象的平滑度上应高，当被测物体时，涂层具有油漆。当材料覆盖有锈和氧化皮等缺陷时，容易形成漏检，这种方法在木材中使用频率较高，检查员的视野更高。

3、射线检测技术。

钢结构的无损检测一般采用X射线。这种辐射具有穿透能力强、衰减率低的优点。当X射线穿透被测工件时，它将被部分吸收和衰减。缺陷的存在会影响X射线的吸收和衰减。由于胶片吸收多个不同的光子，会出现缺陷的图像，并且检查员可以根据图像判断缺陷的大小和性质。X射线检测方法适用于工件厚度80mm以内的缺陷检测，具有直观、定性、准确的检测结果，可长期保存。

1、钢筋配置检测分析。

钢筋混凝土构件的试验主要是钢筋混凝土构件。目前，采用电磁感应法和雷达波定构件中的钢筋，其中雷达波法的速度较快，电磁感应法的速度相对较慢。这两种方法都不能准确地测量钢筋的直径，当需要钢筋直径的精确值时，必须结合现场检查，而另一种方法不能确定钢筋在节点区域和构件中钢筋的连接。因此，开发和测试高精度的钢筋接头是十分必要的。

2、强度检测分析。

结构构件的强度测试包括混凝土强度、钢强度、砂浆强度、砖强度、砌体强度和木材强度。目前常用的混凝土强度检测方法有：同一方法、超声波法、超声共弹法、钻芯法、背拉法、相交法和冲击同波法。虽然混凝土强度检测方法很多，但在实际检测实践中有很多种方法。但使用较多的是同弹法和钻芯的综合方法，可以说，通过这两种方法的结合，可以基本解决混凝土强度的检测问题。混凝土强度检测技术的发展重点不应是一种新的、更精确的检测方法的发展，而是充分利用现在的技术，扩大其应用范围，解决建筑检测的问题。

3、混凝土内部缺陷检测分析。

混凝土构件内部缺陷检测包括内部不压实区、损伤层厚度和裂缝深度检测。目前，无损检测方法如超声波法、冲击波法和电磁波反射法可用于混凝土构件内部缺陷的检测，超声脉冲法是中国应用最广泛的一种方法，超声波脉冲检测混凝土分为穿透波法和反射波法。穿透波法是基于超声波脉冲通过混凝土时缺陷区的声波时间、波形、振幅和频率的变化，这种方法要求物体具有一对平行的测试体，而声反射规则是根据缺陷处的超声脉冲的反射现象来判断缺陷的，这种试验方法更适合于仅用一次试验来测试洞室或隧道衬砌体。此外，在测试混凝土主体的施工时，需要确定钢筋的位置、钢筋的情况、混凝土保护层的厚度和钢筋的直径，位置测量仪钢筋腐蚀试验是以铜和硫酸作为参比电极的半电池探头进行的钢腐蚀试验，通过原始的原始数据分析，检测混凝土中钢筋的材料。

结束语：

随着经济的发展，建筑业的发展也会加快，对建筑的质量也会提出更高的要求。钢筋混凝土施工技术在建筑主体结构中的应用，为建筑物的质量提供了保证。钢筋混凝土施工较为复杂，施工过程中施工人员必须按施工标准和验收标准进行施工。在施工中遇到的问题必须引起足够的重视，所以在施工的过程中，我们必须进行建设，根据实际情况，应调整根据不足的施工进度和施工工艺，不断提高钢筋混凝土技术，我国的建设取得了长足的发展，也促进了中国经济的发展。

总之，我们对模板的设计与施工、钢筋的施工和安全防护以及混凝土在设计过程中后期的维护工作进行了粗略的分析，并提出了有效的措施。文章最后对施工顺序进行了简要分析。随着国民经济的发展，建筑业也在不断发展壮大。钢筋混凝土结构是现代建筑最重要的结构形式，其主要结构检测是建筑工程质量管理的重要组成部分，也是施工和管理全过程中最关键的环节之一，因此，对其进行分析具有十分重要的意义。

参考文献：

[1]肖蓓.论钢筋混凝土工程主体结构施工技术重点[[J].价值工程，2014.

[2]余鸿生.建筑主体结构钢筋混凝土施工的相关探讨[J],科技资讯，2014.

[3]王博.论建筑主体结构钢筋混凝土施工技术[J],科技创新与应用,2016.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/f42caee3c73680b941dc7f13.html