# 电力系统继电保护故障分析与处理措施李立山

(国网河北省电力有限公司任县供电分公司河北邢台055150)

摘要：电力系统继电保护在切断故障元件，保证电力网络正常运行上发挥重要作用，然而受人为、系统自身、外部环境等的影响，时常出现继电保护不稳定的情况，给电力网络的安全、稳定运行造成较大不良影响。我们做好电力系统继电保护故障原因分析，积极采取有效对策加以处理，保证电力系统继电保护正常运行，降低故障造成的影响。

关键词：电力系统；继电保护；故障；处理措施

1.电力系统继电保护作用

继电保护是电力系统的重要组成部分，其保护功能的实现主要通过继电保护装置。继电保护装置是一种能反应电力系统故障及运行状态，并且能促使断路器跳闸或发出信号的自动装置。为实现保护效果，要求继电保护装置具有较高的灵敏性、速动性、选择性、可靠性。继电保护为电力系统的安全、稳定运行提供坚实保障，其作用主要体现在以下方面:首先，从电力系统中有选择性、迅速、自动地切除故障元件，既避免故障元件进一步遭受破坏，又切断故障蔓延路径，确保剩余线路的正常运行。其次，结合维护工作设置的条件，反映电气元件不正常运行状态，并发出报警信号，提醒技术人员及时处理。最后，与电力系统其他自动化装置配合，满足触发条件时采取预定措施，缩短停电响应时间，降低停电带来的损失，进一步提高电力系统的稳定性。

2.电力系统继电保护故障分析

2.1人为原因

人为原因给电力系统继电保护不稳定造成的影响主要体现在两方面:(1)继电保护设备安装不规范。众所周知，电力系统继电保护功能的实现往往借助专业的继电保护装置，技术人员在安装继电保护装置时，未充分考虑电力系统实际，或安装作业不规范，参数设置不合理，存在质量瑕疵。(2)未认真履行维护职责。部分电力继电保护装置因长时间的使用，性能下降，需维护人员及时发现与更换，然而部分维护人员工作不认真，遗忘某些继电保护装置的检查，导致继电保护运行稳定性差，不能充分发挥保护功能。

2.2电力系统硬件设施设备的问题

电力系统硬件设施设备的问题，如绝缘装置、通信设备、断路器等，若这些硬件设备出现故障就会导致电力系统的数据录入出现差异，如整定计算误差、人为整定错误等，从而影响电力故障的分析处理。在继电保护装置运行过程中，通信设备出现错误动作，也会影响整体继电保护的平稳运行。断路器出现故障，如老化、腐化等，会导致通讯设备结构受损，从而影响继电保护设备的良好运行;而绝缘装置出现问题，如老化等，则会导致继电保护装置的接地性能、绝缘性不能发挥良好的作用，从而影响继电保护装置的稳定性。

2.3软件问题

软件问题主要是随着计算机信息技术在电力系统继电保护装置中的应用，出现的程序运行措施、编码错误、设计结构、定值输入错误等问题，由于计算机应用技术在继电保护装置中主要承担着控制整个继电保护系统的作用，所以软件系统的失误在影响继电保护装置正常运行的同时，也会影响继电保护装置的稳定性能。

2.4外部环境原因

电力系统继电保护设备较为灵敏，对外界环境要求较高，尤其当外界温度较高时给继电保护装置稳定运行造成非常大的影响，即当温度较高时，容易损坏内部线路绝缘皮，导致线路绝缘性能下降，引发故障。当温度较低，会影响继电保护设备的正常动作。另外，受外力及振动影响，继电设备内部元件受损或断裂等，导致其不能正常运行，无法发挥保护功能。

3.电力系统继电保护的处理措施

3.1加强继电保护装置安装管理

为保证电力系统继电保护安全、稳定工作，保证继电保护设备安装质量尤为重要，因此，要求电力单位加强安装作业管理，具体应注重以下内容的落实:首先，做好继电保护设计。电力单位应结合电力网络实际情况，做好充分的论证分析，确定合理的继电保护点，确保各电力线路均处在保护之下。其次，注重继电设备质量检查。一方面，采购知名企业生产的继电保护产品，认真检查硬件设备合格证书。另一方面，安装继电保护装置时，要求技术人员认真核对相关参数，观察继电保护设备外观是否受损，严格按照安装说明进行安装，确保安装的规范性，确保各线路连接的正确性、牢固性。最后，加强继电保护设备安装监督。为保证继电设备各细节安装到位，电力单位应派经验丰富的技术人员深入到安装现场进行监督，及时指出安装人员的不足之处，确保继电保护各安装参数在规范允许的范围内。

3.2掌握提供的数据信息

在继电保护故障处理的过程中，微机提供的故障信息多，结合实际信息类型和要求，针对常见的故障，要做好评估和管理。采用正确的方式，有步骤的进行处理。（1）及时上报故障类型。在继电保护预设的过程中，可能存在信号无法查询的现象，结合信号的实际情况需要做好整体管理工作。根据故障类型和要求，对人为故障需要及时处理和上报，避免带来经济损失。（2）有效利用故障记录。故障记录的处理也是重点，在继电保护处理的阶段，微机提供的灯光显示信号以及故障类型等比较多，在整个检查分析过程中需要进行保护和指导。结合系统的实际应用现状可知，要做好判断指导工作，维持原状，便于后续工作开展。

3.3优化继电保护设备运行环境

为防止外界环境影响电力系统继电保护设备的稳定运行，电力单位应注重优化继电保护设备运行环境，为其正常稳定、安全运行做好铺垫，具体应认真落实以下内容:一方面，设计继电保护时应充分考虑环境因素，避免将继电保护设备安装在高温、潮湿环境中。同时，安装防尘、防潮保护罩，避免继电保护设备内部元件被灰尘腐蚀。固定继电保护设备时应做好防振工作，避免继电保护设备内部元件因振动而损坏。另一方面，维护工作时，维护人员应明确继电保护相关设备安装位置，分析可能存在的影响因素，如发现存在严重影响继电保护运行的因素，电力单位应及时制定迁移方案，更换继电保护设备位置，确保电力系统继电保护设备确保功能的正常发挥。

3.4保证继电保护设备维护质量

首先，完善继电保护维护工作制度。电力单位应结合继电保护设备现有维护制度情况，认真分析制度存在的不足，及时修改与完善维护工作内容，明确维护工作各人员职责。同时，为督促维护人员认真、自觉落实维护工作，电力单位应制定严格的奖罚制度，明确奖罚标准，不断鞭策维护人员再接再厉，保证维护工作的全面性，不放过任何一个可疑细节。其次，做好继电保护维护工作部署。为保证维护工作高效完成，及时发现、排除影响继电保护稳定运行的因素，电力单位应结合辖区电力线路实际，做好维护工作部署，制定合理的维护工作计划，保证维护工作全面、稳步推进。最后，注重继电保护维护工作总结。电力单位应鼓励维护人员做好维护工作总结，分析与研究维护工作中存在的问题，积极讨论，采取高效的处理方法，不断提高维护工作质量与效率。

结束语

电力系统的继电保护是个重要的过程，结合当前管理中存在的各种问题，在后续保护管理中要做好故障分析工作。结合实际的故障原因和故障事实可知，如何实现保护设计成为关键，要认识故障的种类和原因，明确处理思路和技术，保证故障在第一时间得到处理。

参考文献:

[1]林璟琼.电力系统继电保护故障与处理措施分析[J].设备管理与维修，2017(16):68-69.

[2]杨跃军.电力系统继电保护故障分析与处理措施探讨[J].中小企业管理与科技(下旬刊)，2016(01):285.

[3]龙黎.论电力系统继电保护的故障处理措施[J].通信电源技术，2017，34(06):275-276.

[4]王宁.论电力系统继电保护常见故障与排除[J].电子制作，2015(10):221.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/f5a88f265f7cf5bdf824db92.html