# 建筑机电设备安装工程管线综合布置技术林卓权

身份证号码：44088319870705XXXX

摘要：当前，伴随着我国社会经济的不断发展，建筑机电设备安装工程的数量与日俱增。在科技发展带动下，生产工艺得以全面改进与提高，建筑机电安装也开始从单一满足使用方面的要求向满足所有建筑功能转变。对机电工程而言，在施工中需要在不同部位安装大量的管线，但由于受到建筑结构等因素的限制，使得可进行安装的空间很少。在这种情况下，有必要运用管线综合布置，在有限的空间中合理安装所有类型的管线，以此减少因安排不合理造成的返工。

关键词：建筑机电安装；管线综合布置

引言

建筑机电设备安装工程是现代建筑工程的重要组成部分，切实在建筑机电设备安装工程的具体施工过程中引入运用管线综合布置技术，对于改善优化建筑机电设备安装工程设计方案的科学性，改良提升建筑机电设备安装工程施工单位的综合性经济收益具备重要意义。本文围绕建筑机电设备安装工程管线综合布置技术论题，择取两个具体方面展开了简要阐释。

1管线综合布置概述

对于管线综合布置，它是在建筑机电领域使用的管理技术之一，与不同专业管线安装都有一定联系。这项技术主要具有以下作用：落实各方要求，及时发现施工图潜在问题，同时能在施工准备过程中着手解决[1]。

1.1综合布管可以对节点及施工图的设计予以完善，起到缩短工期的作用，防止不同专业管线之间产生重叠及交叉，或由于衔接不当导致返工，在保证质量的同时，创造理想经济效益。

1.2综合布管可以在保证基本功能的前提下，有效解决设备及其管线在位置与标高等方面存在的问题，从而避免在交叉情况下产生冲突，并配合其它专业的设计与施工。

1.3采用综合布管技术对不同管道或管线进行排列时，能对每条管线既定要求与日后维护管理需要进行综合考虑，以此能将相互之间的影响降到最低程度，并未后续的维修和管理工作奠定良好基础[2]。

1.4通过对综合布管技术的合理应用能对成本予以有效的主动控制。比如，设置综合支吊架可以大量减少拆除及更改，管线经综合布管的排布后，能有效避免窝工，减少相应的损失及人工费用。

2基于综合布管的工作流程与细化要求

2.1广泛收集所有施工资料，如设计方案、施工时遵循的图纸、设备技术参数、质量验收报告等。

2.2开始初步的管线综合，同时配合结构专业的施工为施工人员提供所有预留孔位置。

2.3对不同专业进行详细深化，比如对单项专业管线进行合理布局，并明确指导要求和相关说明。

2.4以不同专业提供的深化图为依据，在切实满足设计和施工要求的前提下开始综合布管，以此减少交错，保证管辖走向保持顺畅，同时采用剖面图予以具体的表述。

2.5深化设计中应注意对后续维修和管理进行充分考虑，对装饰区阀门及开关等的具体位置进行合理安排，以保证维护和使用时的便利性。

2.6对装饰区机电安装完成后的标高进行综合考虑，力求使装饰达到最佳效果。

2.7积极配合装饰专业方面的要求，对设备末端实际布局进行充分考虑，以保证合理性。

2.8切实做好现场的踏勘工作，积极配合现场各项作业，使深化设计达到预期要求，并提高施工指导能力。

2.9做好对设备技术参数的整改，及时制定合理可行的修改方案，并由建设单位和设计单位进行审批，避免产生返工。

3建筑机电设备安装工程施工中管线布置问题

3.1建筑机电设备安装工程施工过程中不同专业和不同环节之间缺乏系统充分的信息交流与沟通，在实际开展的管线组件布置工作过程中，存在独立考量和随意布设安装的问题，未能从宏观性角度充分关注建筑机电设备安装工程施工过程中，不同施工作业技术环节在实施过程和效能获取状态层面所存在的相互影响关系，在实际施工形成的建筑机电设备工程中存在大量管线交叉问题和管线重叠问题条件下，导致建筑机电设备在实际运行使用过程中，极易出现类型多样的技术故障，给建筑机电设备安装工程的整体施工质量造成了严重不良影响[3]。

3.2建筑机电设备安装工程是具备鲜明复杂性和系统性的工程项目类型，其在实际施工运作过程中，通常需要涉及多样化的技术设备和大量的管线组件，因此其实际施工运作过程中，通常需要同时调动多个施工团队的共同参与，受多种主客观因素的影响制约，现阶段我国依然有一定数量比例的建筑机电设备安装工程施工单位，未能从整体层面做好管线组件布置方案的设计工作，诱导实际施工运作过程中，不同环节施工作业人员极易在日常施工过程中发生相互冲突问题，给建筑机电设备安装工程施工活动的整体效能获取水平造成了严重不良影响[4]。

4管线综合布置技术的具体应用策略

4.1想要在建筑机电设备安装工程施工过程中有效运用管线综合布置技术，应当合理开展施工规划工作，逐步改善提升管线布设方案设计工作的科学性和合理性。[5]要借由建构形成指向特定建筑机电设备安装工程的信息模型，将实际施工过程中涉及的各类机电设备和管线组件引入到管线施工方案的设计工作环节之中，在充分分析和解决建筑机电设备安装工程施工过程中可能出现的管线布设冲突问题条件下，逐渐改善提升建筑机电设备安装工程施工方案设计工作的科学性和合理性。

4.2想要在建筑机电设备安装工程施工过程中有效运用管线综合布置技术，应当积极制定和推行科学系统的建筑机电设备安装工程施工管理制度体系，要立足施工活动的完整性组织实施过程，切实做好施工进度和施工质量的管理控制工作，确保实际施工活动在组织开展过程中，能够切实获取到最佳质量[6]。

4.3想要在建筑机电设备安装工程施工过程中有效运用管线综合布置技术，应当结合工程项目的设计图纸合理开展施工流程的设计工作，并督导所有施工技术参与人员，严格遵照施工流程开展施工作业环节，控制保障施工过程的科学性，保障施工活动能够顺利实施。

4.4根据施工现场情况进行调整尽管在正式进行管线施工之前已经做好了充分的准备工作，但是随着建筑机电设备安装工程管线施工的开展仍有极大的可能会出现一些突发情况，这就要求施工单位能够用发展变化的眼光看待问题，提前制定应对措施，并根据具体施工情况来调整管线施工方案，防止产生巨大的经济损失。[7]与此同时，施工单位还要根据现场的勘测资料数据对装饰吊顶和管线材质予以合理选择，对于装饰吊顶，主要是吊顶的标高和主次龙骨布置，布置合理的同时尽可能提高美感。而不同材质的管线对于环境的适应性有着明显的差距，通过多次计算环境数据避免误差的出现，作为管材选取的主要依据，那么管线故障问题就会得到有力的控制。

结语

综上所述，在建筑设备类型越来越多、复杂度越来越高和安装要求越来越严格的局势下，应积极从施工方案的全面优化角度入手，在响应国家绿色安装倡导基础上，引入综合布管技术。如今，伴随绿色安装广泛普及和不断发展，综合布管表现出更加显著的优势，在很大程度上克服了由于现代建筑功能繁多、设备复杂造成的管线布置困难，使管线布置得以良好综合协调，保证整体质量。

参考文献:

[1]果伯谦.建筑工程机电安装管线综合布局研究[J].住宅与房地产，2017（15）.

[2]郭慧莹，邢建邦.建筑机电设备安装工程中管线布置综合平衡技术[J].计算机产品与流通，2018（06）：89+130.

[3]陈善道．建筑机电设备安装工程管线综合布置技术［J］．居舍，2018，(34):39．

[4]雷鸣．建筑机电安装工程中管线综合布置技术的应用［J］．科技风，2018，(25):122．

[5]杨龙．浅谈管线综合布置技术在建筑机电设备安装工程中的应用［J］．河南建材，2018，(04):332－333．

［6］曾健.建筑机电设备安装中管线综合平衡技术探讨［J］.城市建设理论研究（电子版），2015（8）.

［7］刘鑫铭.大型公共建筑机电安装管线综合布置应用［J］.长沙铁道学院学报（社会科学版），2013（12）.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/f5f390137662b29a728d4993.html