# 针对岩土工程勘察中的勘察技术的运用探究

甘肃第五建设集团公司741000

摘要：岩土工程施工过程中一项比较重要的工作环节，也是能够为岩土工程的设计与施工提供可靠参考依据的环节，那就是岩土工程勘察，该环节在整个工程施工中有着非常重要的作用。目前，我国多数企业在开展岩土工程勘察工作时还在沿用传统的技术模式，所获取的勘察结果的真实性、准确性和全面性引起了人们的质疑。基于此，综合勘察技术在这一时期形成，该技术能够全方位、多角度的对岩土工程进行勘察，将原本技术模式中存在的不足一一弥补。该文主要针对在岩土工程勘察工作中各项勘察技术的实际运用进行了分析和研究，希望能够为相关工作人员提供参考。

关键词：综合勘察技术；岩土工程勘察；应用

和其他工程相比较，本文中所提到的这类工程的勘察工程对专业要求非常高，且非常的复杂，所以导致勘察工作有很大的困难度。在这种情况下如果采用传统的技术模式或方法进行勘察，很难保证所获得结果的准确性和可靠性。综合性勘察技术其实就是多种技术的结合体，其中包括了大地电场岩性检测技术、多道瞬态面波技术、高密度电阻率技术、横波反射技术等，各种勘察方法各有其优缺点，根据岩土工程的实际状况选择若干种勘察方法进行综合勘察，能够全面、真实、客观的反映岩土工程现场的各种地质状况，使勘察结果更加深入、细致以及精确，正是由于综合勘察技术的上述优点，越来越受到岩土工程企业的重视。因此，文章针对综合勘察技术在岩土工程勘察中应用的研究具有非常重要的现实意义。

1岩土工程勘察工作中各项技术类型分析

1．1大地电场岩性检测技术

首先提到的这一类技术主要是通过利用太阳风形成相应的电磁波后，将其作为是激发场源，之后在利用探测仪点频记录的方式对地表出现的不同深度的电磁波信息进行接收，并根据电磁波的不同对各个深度下的储层性质及岩性进行判断，完成对岩土工程的勘察与评价。该种勘察技术的优势主要包括以下几个方面:(1)大地电场岩性检测采用的探测仪的体积非常小，并且重量较轻，便于携带，并且一个人就能够进行独立操作，在使用的过程中没有噪音、废弃物，不会对自然植被造成损坏，尤其是在野外作业中，不会对环境造成影响，能够进行随意的探测，通过将探测仪设定在预定位置，调整好装备之后能够进行随时探测，探测深度达10000m，能够探测地层的岩性、矿体、含水层等，并且探测速度非常快，通过对大量测点进行汇总，能够获得勘察地区全面、真实的信息；(2)误差小，探测仪采用平面点测的方式，垂直采样间距可以根据工程的实际状况进行调整，垂直测点的间距越小，测量的误差越小，准确度越高;(3)场源稳定，探测仪只接受大地天然低频电磁波信号，不受地下给水、地下管网、高压电源以及地形的影响，该种特性是其他勘察技术所不具备的。

1．2多瞬态面波技术

这一技术类型主要运用时所遵循的原理主要是：通过借助面波沿着介质表面进行传播，传播时要合理的控制速度，并以瞬态冲击力为震源向地面发出面波，在脉冲荷载的推动下地面就会形成波动，采用传感器对面波垂直分布的情况进行记录和收集，然后对采集的信号进行频散分析与处理，由于岩土介质的结构形状、体制条件等和频散曲线的变化规律存在一定的联系，通过分析频散曲线的变化规律，能够准确的反映岩土工程的岩土性质、地质条件等，达到勘察的目的。多瞬态面波技术在岩土工程勘察中应用的特点包括:(1)面波的波长不同，穿透的深度也存在差异，基于该种特性，根据介质的物力学特性和面波波速之间的联系，能够比较准确的反映勘察点的岩性特征;(2)分为稳态法与瞬态法两种，根据现场状况采用相应的勘察方法，适用范围广。

1．3高密度电阻率技术

该技术类型是在常规技术基础上开发出来的，在实际使用中的主要工作原理体现在以下几方面：不同的岩土介质自身都有着一定的独特性，所以在实际勘察过程中要借助外在电场力量对地下传导电流的分布情况及变化规律进行探测，这样便可以确定岩土的性质。该技术所采用的事供电电极向着地下输送直流电流，在测点创建电厂，改变供电、测量装置的位置、大小、排列顺序等，改变地下电流的分布状况，然后探测地面电场的变化状况，能够比较准确的计算地表的电阻率，根据电阻率深度变化规律判断岩土的性质。高密度电阻率技术在岩土工程勘察中的应用优势主要表现为:(1)电极布置一次性完成，这样能够有效的降低传统电法受电极设置影响造成的干扰，并且能够自动、快速的探测野外数据，准确度也相对较高;(2)可以进行多种排列方式的扫描和测量，能够获得测点多种地电断面结构特征以及地质地球物理信息;(3)实现了野外数据信息的自动化采集，提高采集速度和准确度，并且能够度采集的数据信息进行实时分析和处理，计算出电阻率。

1．4横波反射技术

最后要说的这一项技术类型具有很高的检测准确性，在实际的运用过程中自身工作原理主要表现为：该技术是记住地震波在各种地下介质传播速度的不同对岩土的特性进行判断，在介质在地震波会以不同的速度进行传播，并且在明显差异界面就会出现反射，安装在地表的检波器就会收到反射产生的信号，通过计算能够获得反射波的相位、振幅以及速度等，以此判断地下岩性、地质结构等信息。横波反射技术和纵波反射技术相比，横波的抗凹能力更强，并且横波的垂直分辨率更高，传播速度更低，检测的准确度更高。

2勘察技术在实践中的应用分析

为了能够更清楚全面的了解技术在实际工程建设中的运用情况，本文选择了相应的岩土工程作为研究对象，深入全面的讲解了勘察技术的使用。该工程的总建筑面积为九万多平方米，所处环境比较特殊，水文地质条件非常复杂，为了确保工程的顺利实施及安全性，在施工前做足了准备工作。该工程在进行岩土勘察工作时为了保证全面性和准确性，使用了综合性的勘察技术，主要包括多道瞬态面波技术、高密度电阻率技术、横波反射技术，采用的勘察设备分别为:SWS－6型多功能面波仪，垂直地震检波器(4Hz);60根电极，采用二级装置采集数据信息;多次CDP覆盖技术。该岩土工程的桩基持力层为地下40m的碎卵石层，勘察结果如图2所示，通过实践应用表明，横波反射技术对碎卵石层勘察、追踪解译的效果最好，高密度电阻率技术次之，多道瞬态面波技术最差，几乎不能够显示立案时曾的埋深。由此可见，综合勘察技术的各种勘察方法各有优缺点，并且适用范围也存在差异，在实践应用的过程中应该根据岩土工程的实际状况科学的选择，以此保证勘察结果的准确性、有效性以及全面性。

3结束语

综上所述，整个建筑行业的发展对于国家及人民而言有着非常重要的推动作用，为了保证建筑行业长远发展，就要确保其每个环节能够顺利的实施。在岩土工程勘察中勘察技术占据着非常重要的位置，其勘察结果的准确性、全面性及真实性直接关系到工程能够有序安全开展。综合性勘察技术中所包含的各类技术类型有效解决了传统单一勘察技术中的不足，将工程勘察范围与内容不断具体化和扩大，更加真实、全面、准确的反映岩土工程岩土性质、工程特点、地质结构以及变化规律等，为岩土工程设计和施工人员提供可靠、有效的参考，进而保证岩土工程后续施工能够安全、稳定、高效的进行。因此，岩土工程勘察人员必须充分的认识到综合勘察技术的重要性。

参考文献

[1]郑国栋．综合勘察技术在岩土工程勘察中的应用[J]．福建建筑，2013(2):95－96．

[2]张铖．勘察技术在岩土工程施工中的应用研究[J]．低碳世界，2014(15):155－156．

[3]刘春红．岩土工程勘察技术的应用与技术管理[J]．门窗，2015(1):235-236

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/f74f7ea432df95a531794c71.html