# 配电网分布式储能运营模式及应用价值研究

### 论文摘要

分布式储能是提高配电网高效运行水平以及保障可靠供电的重要技术措施。针对分布式储能在配电网中的功能定位,提出替代投资、保障供电和辅助服务3类基本应用场景,在此基础上根据监管和市场2种环境,分析电网企业和社会资本投资界限,并提出2类主体投资建设的配网侧分布式储能项目典型运营模式、盈利模式。构建固定式储能周期性移峰以及移动式储能非周期性移峰2种典型模式的技术经济模型,比对配网设施的投资替代分析项目的可行性,案例结果表明,固定式储能在"杠杆效益"显著的场景下,移动式储能达到一定的利用次数时,技术经济性好于配电网升级改造。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 配电网分布式储能基本功能

- 1.1 替代投资

- 1.2 保障供电

- 1.3 辅助服务

- 2 分布式储能运营模式

- 3 配电网分布式储能应用价值

- 3.1 固定式储能周期性移峰

- 3.2 移动式储能非周期性移峰

- 4 结束语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 时智勇,洪博文,黄碧斌,闫湖,高骞,王义贺

关键词: 分布式储能,配电网,运营模式,应用价值

来源: 电力需求侧管理 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,经济与管理科学

专业: 电力工业,工业经济

单位: 国网能源研究院有限公司,国网江苏省电力有限公司,国网辽宁省电力有限公司经济技术研究院

基金: 国家重点研发计划项目资助(2016YFB0900100),国家电网公司科技项目(5419-201957216A-0-0-00)~~

分类号: TM73;F426.61

页码: 17-20+25

总页数: 5

文件大小: 1440K

下载量: 229

### 相关论文文献

- [1].基于动态变系数的混合储能系统频率控制方法[J]. 电子设计工程 2020(05)

- [2].混合储能系统电路结构设计[J]. 电子制作 2020(21)

- [3].储能系统在发电厂的应用[J]. 中国高新区 2018(08)

- [4].中国恩菲离网光伏发电储能系统实现海外供货[J]. 有色设备 2016(06)

- [5].基于层次分析和改进逼近理想解法的分层储能系统综合评估[J]. 电力系统保护与控制 2017(03)

- [6].考虑聚合效应的多点分布式储能系统灵活性评价方法研究[J]. 电网与清洁能源 2019(12)

- [7].分布式储能系统典型应用模式分析[J]. 现代信息科技 2020(02)

- [8].基于双储能系统的主动配电网储能配置[J]. 电力自动化设备 2018(05)

- [9].箱式一体化储能系统研究概述[J]. 电器与能效管理技术 2017(07)

- [10].降低弃光率的光伏储能系统需求研究[J]. 电器与能效管理技术 2020(10)

- [11].ABB在英建成动态储能系统[J]. 中国机电工业 2011(07)

- [12].复杂因素下的多用户共享储能系统优化[J]. 信息与控制 2020(02)

- [13].液化空气储能系统参与电网调频的动态特性研究[J]. 热力发电 2020(08)

- [14].直流供电系统及新型储能系统的思考[J]. 现代建筑电气 2020(09)

- [15].电磁热储能系统中谐振电路的机理研究[J]. 电工技术学报 2020(21)

- [16].分布式储能的商业模式对比分析[J]. 储能科学与技术 2019(05)

- [17].储能系统参与黑启动应用思路研究[J]. 企业科技与发展 2019(10)

- [18].储能距离真正商业化还有多远——项目建设热潮背后的冷静思考[J]. 电器工业 2018(10)

- [19].混合储能系统在微电网中的应用[J]. 通信电源技术 2016(04)

- [20].德国拟大力推动光伏储能系统开发[J]. 储能科学与技术 2013(02)

- [21].电动汽车混合储能系统研究[J]. 产业科技创新 2019(13)

- [22].客户侧分布式储能汇聚潜力评估方法[J]. 电力建设 2019(04)

- [23].储能系统商业模式及其优化规划方法[J]. 电力建设 2019(06)

- [24].储能火电联合调频的容量配置及收益预测研究[J]. 现代信息科技 2019(16)

- [25].混合储能系统在风电网应用的经济性模型与评价分析[J]. 电力与能源 2018(03)

- [26].改善农网低电压与网损的分布式储能系统规划方案研究[J]. 东北电力大学学报 2017(05)

- [27].集装箱储能系统散热及抗震性研究[J]. 储能科学与技术 2013(06)

- [28].大规模储能系统控制模式研究[J]. 东方汽轮机 2012(03)

- [29].混合电动汽车顶置储能系统装置的布置及冷却[J]. 客车技术与研究 2010(05)

- [30].基于交替方向乘子法的超大规模储能系统分布式协同优化[J]. 电网技术 2020(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/f7b8a8dbbc1c88b7efca946f.html