# 基于真空与SF6气体串联间隙的新型高压直流断路器介质恢复特性

### 论文摘要

为研究不同间隙串联用于高压直流开断的介质恢复特性,分析了基于真空与SF6气体串联间隙的新型高压直流断路器结构与工作原理,得到其分压措施和"电压零休"创造方式。然后分别从固有和实际两方面研究了直流开断时真空与SF6气体串联间隙的介质恢复特性,采用60 k V/8μs的高压脉冲源测试其固有介质恢复特性,系统研究了不同开距/不同电流下降率时真空间隙与SF6气体间隙固有介质恢复特性,并基于试验结果理论推导了新型高压直流断路器理想介质恢复强度;通过搭建新型高压直流断路器试验样机进行了开断测试,研究了有/无"电压零休"、有/无分压措施对实际介质恢复强度的影响。研究表明:真空与SF6气体间隙分别为5～7 mm和25～45 mm开距时介质恢复时间分别为20μs和200μs,最终的介质恢复强度（即介质的击穿电压）可达40 kV和60 kV,可推导得出"电压零休"时间为100μs时真空与SF6气体串联间隙理想介质恢复强度可达80 kV。实际直流开断验证了"电压零休"方式和分压措施可以实现真空与SF6气体串联间隙协同开断,为新型高压直流断路器研制提供了参考依据。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 新型高压直流断路器结构及工作原理

- 1.1 新型高压直流断路器结构

- 1.2 新型高压直流断路器工作原理

- 2 新型高压直流断路器固有介质恢复特性试验研究

- 2.1 试验平台

- 2.2 真空间隙固有介质恢复特性

- 2.3 SF6气体间隙固有介质恢复特性

- 2.4 新型高压直流断路器理想介质恢复强度

- 3 新型高压直流断路器实际开断测试

- 3.1 真空间隙实际介质恢复强度

- 3.2 SF6气体间隙实际介质恢复强度

- 3.3 新型高压直流断路器电压分布特性试验

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 程显,杨培远,葛国伟,吴启亮,李泰煜

关键词: 真空间隙,气体间隙,高压直流断路器,电压零休,介质恢复特性

来源: 高电压技术 2019年08期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 郑州大学电气工程学院,河南省输配电装备与电气绝缘工程技术研究中心

基金: 国家自然科学基金(51407163,51777025),中国博士后科学基金(2017M622370),河南省高校重点科研项目(16A470014,19A470008),国家轨道交通电气化与自动化工程技术研究中心开放课题(NEEC-2017-B07)~~

分类号: TM561

DOI: 10.13336/j.1003-6520.hve.20190731005

页码: 2393-2402

总页数: 10

文件大小: 4336K

下载量: 257

### 相关论文文献

- [1].真空开关动态介质恢复性研究[J]. 硅谷 2014(11)

- [2].真空直流开断固有介质恢复强度研究[J]. 中国电机工程学报 2016(05)

- [3].高速开断器的10kV/10kA介质恢复试验系统关键技术[J]. 电力自动化设备 2014(06)

- [4].超B类感应电流快速释放装置冷态介质恢复特性计算及分析[J]. 高压电器 2018(07)

- [5].高压断路器触头间介质恢复强度特性测试方法及试验线路研究[J]. 电工文摘 2015(03)

- [6].CO_2气体间隙动态介质恢复特性及调控措施[J]. 高电压技术 2019(11)

- [7].高压SF_6/N_2混合气体断路器冷态介质恢复特性计算分析[J]. 中国电机工程学报 2018(15)

- [8].新型真空直流限流断路器设计及其介质恢复特性[J]. 电工技术学报 2013(02)

- [9].石英砂对电磁斥力高速开断器介质恢复特性的影响[J]. 高电压技术 2014(01)

- [10].真空断路器开断小电感电流下多次复燃现象的介质恢复过程分析[J]. 高电压技术 2018(06)

- [11].触头烧损对SF_6断路器介质恢复特性的影响[J]. 高电压技术 2014(10)

- [12].中压混合式直流断路器真空短间隙介质恢复特性[J]. 电网技术 2020(01)

- [13].多断口直流真空断路器介质恢复强度研究[J]. 中国电机工程学报 2016(19)

- [14].高压SF_6断路器冷态介质恢复特性试验研究[J]. 中国电机工程学报 2016(14)

- [15].开断速度对电磁斥力高速开断器介质恢复特性的影响[J]. 电力自动化设备 2015(07)

- [16].基于电流转移的CO_2气体断路器动态介质恢复特性[J]. 电工技术学报 2019(23)

- [17].轴流式涡流喷口气流运动及高压SF_6断路器介质恢复特性分析[J]. 高电压技术 2015(06)

- [18].真空电弧研究进展综述[J]. 电工材料 2012(01)

- [19].基于连续过渡模型的直流真空断路器弧后介质恢复分析[J]. 真空科学与技术学报 2014(12)

- [20].《高压SF_6断路器介质恢复特性的数值模拟》[J]. 高压电器 2012(12)

- [21].真空断路器弧后介质恢复试验装置[J]. 低压电器 2011(02)

- [22].双断口真空断路器的动态介质恢复协同特性[J]. 高电压技术 2018(09)

- [23].使用Active DataGuard实现Oracle读写分离[J]. 电脑开发与应用 2010(10)

- [24].新型弧后介质恢复强度测量系统[J]. 电器与能效管理技术 2020(08)

- [25].基于零电压零电流的混合式直流断路器[J]. 南方电网技术 2015(03)

- [26].新型混合型限流熔断器方案设计及其介质恢复特性研究[J]. 中国电机工程学报 2013(36)

- [27].高压SF_6断路器介质绝缘强度恢复机理研究[J]. 中国电机工程学报 2017(20)

- [28].考虑湍流影响的高压SF_6断路器喷口优化设计[J]. 电工技术学报 2009(06)

- [29].直流真空断路器换流频率对开断特性影响研究[J]. 真空科学与技术学报 2019(05)

- [30].新型强迫换流型限流断路器真空介质强度的恢复特性[J]. 中国电机工程学报 2012(13)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/f816f9a2dfd0b9212725ba13.html