# 石墨湿法消解-电感耦合等离子体质谱法测定云南水产品鱼类中的铅、铬、镉含量

### 论文摘要

目的建立石墨湿法消解-电感耦合等离子体质谱法测定云南水产品鱼类中的铅、铬、镉3种金属含量。方法以云南省8个州市共132件水产品中鱼类样品作为实验对象,采用石墨湿法消解进行样品前处理,电感耦合等离子体质谱法定量测定样品中铅、铬、镉的含量。结果铅、铬、镉三种金属元素在0～100μg/L的浓度范围内线性关系良好,相关系数均大于0.999。铅、铬、镉3种元素的加标回收率依次为94.9%～98.8%,98.89%～100.4%,80.9%～96.6%。测定30μg/L铅、铬、镉标准溶液得到相对标准偏差依次为0.59%、2.51%、0.08%。132件样品中,均检出铅、铬、镉3种金属,其中铅的检出率为79.5%,铬、镉的检出率为100%。结论该方法适用于水产品鱼类中的铅、铬、镉含量的检测,所检测的云南水产品鱼类样品中铅、铬、镉三种金属元素都有检出,但含量均达到国家标准的要求。

### 论文目录

- 1 引言

- 2 材料与方法

- 2.1 仪器

- 2.2 试剂

- 2.3 实验样品及来源

- 2.4 实验部分

- 2.4.1 仪器工作条件

- 2.4.2 供试液溶液制备

- 2.4.3 标准溶液的测定

- 2.4.4 试样溶液的测定

- 3 结果与分析

- 3.1 消解方法的选择

- 3.2 标准曲线绘制

- 3.3 精密度实验

- 3.4 加标回收实验

- 3.5 质量控制实验

- 3.6 样品溶液检测

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李洁,申颖,农蕊瑜,赵丽,师真,李文廷

关键词: 石墨湿法消解,鱼类,电感耦合等离子体质谱法

来源: 食品安全质量检测学报 2019年22期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 化学,轻工业手工业

单位: 昆明市疾病预防控制中心

基金: 昆明市卫生科技人才培养项目暨“十百千”工程培养计划[2018-sw(后备)-20]),昆明市卫生计生科研项目(2017-12-06-003)~~

分类号: TS254.7;O657.63

DOI: 10.19812/j.cnki.jfsq11-5956/ts.2019.22.015

页码: 7540-7545

总页数: 6

文件大小: 1035K

下载量: 88

### 相关论文文献

- [1].管式湿法消解氢化物发生-原子荧光法测定尿中砷[J]. 中国地方病防治 2020(03)

- [2].石墨湿法消解-电感耦合等离子体质谱法检测云南夕阳葵花子中6种微量元素的含量[J]. 食品安全质量检测学报 2019(22)

- [3].原子吸收法测定枸杞子矿物质元素的三种前处理方法比较[J]. 光谱学与光谱分析 2017(03)

- [4].微波消解和湿法消解对大米中镉测定的影响[J]. 食品安全导刊 2016(27)

- [5].湿法消解氢化物发生-原子荧光光谱法测定尿中砷[J]. 广西医学 2013(01)

- [6].湿法消解-石墨炉原子吸收光谱法测定茶叶中铅方法的优化[J]. 食品安全质量检测学报 2018(14)

- [7].湿法消解-氢化物发生原子荧光光谱法测定菠菜中的硒[J]. 科技展望 2014(14)

- [8].高压湿法消解样品-石墨炉原子吸收光谱法测定食品中的镉[J]. 理化检验(化学分册) 2014(10)

- [9].湿法消解-氢化物-原子荧光光度法测定全血砷[J]. 江苏卫生保健 2008(06)

- [10].湿法消解-石墨炉原子吸收光谱法测定大米中的铅[J]. 山东化工 2019(15)

- [11].湿法消解-石墨炉原子吸收光谱法测定山茶油中的镉[J]. 中国无机分析化学 2011(03)

- [12].石墨炉原子吸收光谱法检测藏药材中镉的研究[J]. 中国农业科技导报 2009(S1)

- [13].尿中微量砷和硒的湿法消解-氢化物发生-原子荧光光谱检测法[J]. 职业与健康 2016(05)

- [14].原子吸收分光光度法测定铅的两种前处理方法比较研究[J]. 食品安全质量检测学报 2015(08)

- [15].湿法消解-原子荧光光谱测定全血中汞浓度的方法探讨[J]. 工业卫生与职业病 2018(04)

- [16].土壤、玉米和小麦中硒的湿法消解和微波消解-原子荧光测定法[J]. 职业与健康 2015(20)

- [17].湿法消解原子荧光光谱法测定雪菜及土壤中的铅含量[J]. 检验检疫学刊 2012(05)

- [18].湿法消解-原子荧光光谱法测定海洋生物体中的砷[J]. 现代农业科技 2012(21)

- [19].湿法消解预处理地电化学泡塑样品有效性研究[J]. 岩矿测试 2017(05)

- [20].石墨炉原子吸收法和双硫腙法测定铅结果的比较[J]. 山东化工 2017(12)

- [21].湿法消解-电感耦合等离子体发射光谱法测定烟叶中22种元素[J]. 中国烟草学报 2013(03)

- [22].快速湿法消解-电感耦合等离子体质谱法同时测定紫菜中铅、砷、汞、镉含量[J]. 中国卫生检验杂志 2018(23)

- [23].硝酸湿法消解——电感耦合等离子体发射光谱测定银纤维面料中银含量的可行性研究[J]. 云南化工 2018(06)

- [24].食用植物油中重金属分析方法的研究进展[J]. 中国油脂 2017(01)

- [25].重金属元素分析消解技术在镉、砷检测中的应用比较[J]. 食品研究与开发 2017(16)

- [26].土壤重金属铅、镉、铬检测方法的比较与选择[J]. 医学动物防制 2020(03)

- [27].微波和湿法消解测定菜籽油中总砷含量的对比研究[J]. 粮食储藏 2019(02)

- [28].应用全自动间断化学分析仪测定食品中铝的含量[J]. 福建轻纺 2019(11)

- [29].食品中铅镉重金属检测前处理方法的探讨[J]. 河南预防医学杂志 2017(06)

- [30].不同前处理方法对测定韭菜中K含量的影响[J]. 农技服务 2015(11)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/f8d0fbb56b0da1e345fec47c.html