# 线路失效论文_许勇

导读:本文包含了线路失效论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:线路,雷电,概率,荷载,绝缘子,角钢,制动器。

### 线路失效论文文献综述

许勇[1]（2019）在《输电线路受雷电影响的失效概率研究》一文中研究指出研究输电线路受到雷电天气影响时,产生失效的概率模型。它针对电网的短期可靠性进行评估,能够利用气象雷达所预报的雷电天气情况,得到输电线路区域内雷电所产生的流幅数值的预测模型。(本文来源于《集成电路应用》期刊2019年09期）

陈林,孙臣斌,龙海岸,周正为,黄凯[2]（2019）在《从保险丝电阻失效现象反推开关电源线路异常的方法》一文中研究指出本文阐述了在失效开关电源内,如何根据保险丝电阻的失效现象,判断产生异常的原因,及如何量化线路异常的能量等。近年来,独立开关电源及电源模块已成为我们生活,工作中不可或缺的一部分,人均使用手机及通讯产品、小家电、穿戴设备数量已经呈现井喷式增长,据统计,平均每户使用独立开关电源(充电头)的数量已经大于5台,而其中一半以上的开关电源(充电头)为长时间带电工作无插拔。(如使用独立电源的路由器,智能音箱,智能手表,显示器,台灯,空气净化器等和各类家电中的电源模块)。(本文来源于《电子世界》期刊2019年13期）

李军,钱亚勇,李辉,武鑫[3]（2019）在《在役输电线路铁塔塔材失效分析》一文中研究指出对在役输电线路铁塔塔材失效的案例进行现场取证和综合分析,对案例涉及的具体失效样品进行材质分析、机械性能试验、能谱分析等试验检测,分析并查找设备材料在设备制造、基建安装和运维巡检等不同阶段产生缺陷导致设备材料失效的原因,为防止类似事件的再次发生提出相应的预防措施和建议。(本文来源于《电力安全技术》期刊2019年05期）

张涛,陈浩,田峰,郑建军,图嘎[4]（2018）在《在建110kV输电线路铁塔塔腿开裂失效分析》一文中研究指出某110kV输电线路在基建安装过程中发生铁塔塔腿角钢开裂失效。利用宏观检验、化学成分分析、力学性能试验、金相检验、断口分析及有限元分析等试验方法对塔腿角钢开裂的原因进行了分析。结果表明:铁塔塔腿角钢的螺栓孔冲孔工艺不当,在螺栓孔边缘形成较多裂纹,在铁塔安装过程中异常预偏装载荷形成的过载应力作用下,螺栓孔边缘的裂纹扩展并导致角钢开裂失效。最后提出了相应的防控措施。(本文来源于《理化检验(物理分册)》期刊2018年10期）

廖燕珍,黄声锦,汤宇靖[5]（2016）在《建筑物电源线路安装SPD注意要点与失效分析》一文中研究指出在雷电多发地带,为防止雷电波侵入用电设备,配电线路通常采取安装SPD(浪涌保护器)进行防护,可建筑物内部用电设备仍然屡屡遭受雷击而损坏。本文通过对雷电波的传输特性与SPD的泄流情况做综合考虑,同时结合SPD的通流量、响应时间、启动电压、漏流等参数作重点分析,得出只有对SPD的各个指标准确理解与熟悉掌握后,才能使该产品发挥更好的浪涌防护作用。(本文来源于《福建建设科技》期刊2016年04期）

何迪,章禹,郭创新,杨攀,金宇[6]（2016）在《考虑疲劳折损的架空输电线路风雨荷载失效概率模型》一文中研究指出作为典型的风振敏感结构,架空输电线路极易受强风雨灾害影响导致故障停运。为了研究强风雨天气及设备自身机械强度对线路失效概率的影响,从输电线路设计规范和材料结构性疲劳过程入手,建立了一种考虑疲劳折损的架空输电线路风雨荷载失效概率模型。模型采用非线性退化过程模拟材料疲劳折损,并依据荷载-强度干涉理论进行失效概率计算。算例分析给出了风、雨、疲劳折损叁者作用时的线路失效概率情况,并以IEEE-RTS 79系统为例介绍了以本模型结果为基础筛选重要线路、薄弱档号的方法。该模型能量化不同风雨荷载对失效概率的增大作用,同时响应线路日常振动导致的疲劳折损,是一种全新的建模思路,具有较好的应用前景。(本文来源于《电力建设》期刊2016年07期）

刘任,孙睿,肖铮,江浩田,吴卓[7]（2016）在《1000kV特高压输电线路失效绝缘子判断的仿真计算》一文中研究指出设计有效的方法来准确检测出绝缘子串中是否存在或者哪一片是失效绝缘子,对高压输电线路的安全运行具有重要意义。文章基于ANSYS有限元软件,建立1 000 kV特高压输电线路复合绝缘子串的二维轴对称模型,分别计算并绘制了无失效绝缘子和有失效绝缘子时的复合绝缘子串沿面电压分布和电场强度分布曲线,具体分析了存在失效绝缘子时的沿面电压分布和电场强度分布特性。计算结果表明,当复合绝缘子串存在失效绝缘子时,其沿面电压分布曲线会出现"停留平台",而电场强度分布曲线会出现"畸变"。(本文来源于《通信电源技术》期刊2016年03期）

梁治强,王文新[8]（2016）在《电梯制动器电气线路缺陷导致失效的案例分析》一文中研究指出电梯制动器的失效直接危害到电梯的安全运行,本文分析了曾导致多起制动器失效的一种电气线路设计缺陷,并给出制动器电气线路改进的意见,使行业内人员能有一些启示,防止类似故障的发生。(本文来源于《中国特种设备安全》期刊2016年04期）

孙澎[9]（2016）在《500kV架空线路相间间隔棒失效原因分析》一文中研究指出通过宏观分析、金属化学成分分析、金相组织检验、扫描电镜断口形貌分析和间隔棒连接结构分析,对某500 k V架空输电线路相间间隔棒失效原因进行了综合分析。结果表明,ZL102间隔棒存在铸造缺陷以及间隔棒结构设计不合理是导致该间隔棒失效的根本原因。(本文来源于《铸造技术》期刊2016年03期）

卢锴[10]（2015）在《10kV线路接地故障消弧选线装置选线失效事故分析》一文中研究指出某巡维中心所辖变电站曾经多次发生10k V线路单相接地故障,而消弧选线装置无法准确选出接地线路的事件,调度只能采取轮切的方式查找故障线路,显然不利于故障的及时发现与隔离。本文结合一起实际案例,详细分析消弧选线装置选线失效的原因,并提出了有效的改进措施。(本文来源于《山东工业技术》期刊2015年21期）

### 线路失效论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本文阐述了在失效开关电源内,如何根据保险丝电阻的失效现象,判断产生异常的原因,及如何量化线路异常的能量等。近年来,独立开关电源及电源模块已成为我们生活,工作中不可或缺的一部分,人均使用手机及通讯产品、小家电、穿戴设备数量已经呈现井喷式增长,据统计,平均每户使用独立开关电源(充电头)的数量已经大于5台,而其中一半以上的开关电源(充电头)为长时间带电工作无插拔。(如使用独立电源的路由器,智能音箱,智能手表,显示器,台灯,空气净化器等和各类家电中的电源模块)。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 线路失效论文参考文献

[1].许勇.输电线路受雷电影响的失效概率研究[J].集成电路应用.2019

[2].陈林,孙臣斌,龙海岸,周正为,黄凯.从保险丝电阻失效现象反推开关电源线路异常的方法[J].电子世界.2019

[3].李军,钱亚勇,李辉,武鑫.在役输电线路铁塔塔材失效分析[J].电力安全技术.2019

[4].张涛,陈浩,田峰,郑建军,图嘎.在建110kV输电线路铁塔塔腿开裂失效分析[J].理化检验(物理分册).2018

[5].廖燕珍,黄声锦,汤宇靖.建筑物电源线路安装SPD注意要点与失效分析[J].福建建设科技.2016

[6].何迪,章禹,郭创新,杨攀,金宇.考虑疲劳折损的架空输电线路风雨荷载失效概率模型[J].电力建设.2016

[7].刘任,孙睿,肖铮,江浩田,吴卓.1000kV特高压输电线路失效绝缘子判断的仿真计算[J].通信电源技术.2016

[8].梁治强,王文新.电梯制动器电气线路缺陷导致失效的案例分析[J].中国特种设备安全.2016

[9].孙澎.500kV架空线路相间间隔棒失效原因分析[J].铸造技术.2016

[10].卢锴.10kV线路接地故障消弧选线装置选线失效事故分析[J].山东工业技术.2015

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/f91e45be7b5435cc82661104.html