# 电网调度自动化主站维护技术研究

（潮州供电局521000）

摘要：电网调度自动化主站处于安全可靠状态时，内部的自动化管控中心可对电网调度系统运行整个过程及电网运行过程进行监督监管控制，使调度系统职能得以正常发挥。电力企业应将电网调度自动化主站作为重点监控项目，使其一直处于安全稳定运行状态。在主站自动化运行中，企业应落实维护技术，做好巡查工作，使调度自动化主站得以扬长避短，发挥原本优势。

关键词：电网调度自动化；主站；维护技术

电网调度自动化主站具有相关的优缺点，企业人员应保持主站优势，使主站在电网调度及电网运行调控中发挥重要作用，还应改善主站缺陷，消除其运行中的不足之处，使电网调度更加安全可靠。在维护管理调度自动化主站时，还要从实际出发，基于主站运行基本要求，制定完善的管理方案，使各种维护措施落实到位。本文主要针对电网调度自动化主站维护技术进行研究。

一、电网调度自动化主站优缺点

1、优点

电网调度自动化主站的所有优势都要得到显著发挥，这是维护人员的维护目标，在制定维护措施前，维护人员应对这些优势了如指掌，并结合维护现状，将这些优势渗透到维护目标中。主站在电网运行维护中起着重要作用，其主要管理断电网设备与数据，使其发挥自动化功能，完成相关的操作[1]。主站在数据处理中占据优势，其可以成为变电站传输渠道，使不同变电站之间可以打破信息壁垒，实现信息交互传递等功能。主站在设备运行监管控制中也起着重要作用，这可以减少设备违规运行和相关操作，使设备运行更加安全，在这种环境中，电网调度也会更加顺利。主站还可以提供图文并茂信息，使维护人员能通过信息分析，了解主站运行情况。

2、缺点

调度自动化主站的缺点便是主站维护技术重点解决内容，维护人员要全面了解这些缺陷，对症下药，采取相关的维护技术。主站缺点主要包括以下几方面，其一，电源缺点。电源是调度自动化主站运行动力来源，电源出现问题，主站功能没有发挥的机会，其自动化程度也会降低。在实际中，很多电力企业都为调度自动化主站配置了专门的电源，这些电源的供电渠道有统一特点，电源非独立使用，必定会带来相关隐患。当电网出现运行故障时，维护人员需要逐一排查电源故障，才能找到影响电网调度自动化系统的故障电源，且在电网故障状态下，电源处于切断状态，其连接的调度系统也会处于崩溃状态，主站自动控制功能失效。

其二，防雷缺陷。电网总系统对防雷设计要求较高，其内部的调度自动化系统及其他系统防雷性能也要满足要求，如此在电闪雷击作用下，主站才不会受到影响[2]。在实际中，主站在防雷设计方面存在缺陷，雷力会直接作用在主站系统的计算机服务器上，使其无法发挥监管控制等功能。当主站遭受雷击后，除了主站外，主站连接的设备也会出现故障，人员接触这些设备，人身安全可能会受到威胁。所以电力企业还要强化主站防雷设计与管理。

其三，软硬件缺点。调度自动化系统主要基于计算机设备，计算机中的软硬件出现问题，调度系统运行也会受到威胁。在实际中，该种主站系统长期处于负荷运行状态，系统中的软硬件必然存在老化或质损现象，这些软硬件已不满足主站自动化控制要求，有的软件还存在滞后或版本过低问题，这也会成为调度系统缺陷，导致主站运行问题。所以电力企业还要定期更新系统的软硬件。调度自动化主站系统功能展现出多元化特点，其面临的工作压力也变大，电力企业更应该提升软硬件强度，使其能在信息处理及主站功能控制中发挥作用。

二、电网调度自动化主站维护技术

1、强化日常管理

在主站运行中，电力企业应强化日常管理工作，使调度自动化系统主站运行过程接受严格的监督控制，主站日常管理工作可由专门人员完成，企业可以赋予其权利，使其能动态跟踪报导主站系统的运行情况[3]。在跟踪记录运行信息的过程中，管理人员还要做好复核工作，使记录信息准确率和完整性得到保证。管理人员尤其要注意故障状态下主站的相关信息，及时记录主站运行设备的误动信息，如时间信息、次数、原因等信息，还要将中断信息记录在内。所有信息需要记录在调度自动化报表中，在制定该报表时，需要明确相关的指标，需要参考事故前日报表及格率等信息，保证指标的规范性和合理性。信息记录完毕，维护管理人员需要找到故障信息，做好分析处理，制定解决方案或维护措施，使主站整体管理效果更加显著。

2、建立完善的应急反应机制

应急反应机制可以使故障主站设备得到及时处理，起到良好的救场作用，缩短主站停工时间。其措施主要包括以下几方面，其一，值班期间，调度人员要动态追踪主站运行信息，这些信息反映了主站中各种设备设施的运行情况，其中的异常信息代表故障，一旦发现异常信息，调度人员可直接顺藤摸瓜，找到故障来源。其需要及时记录信息，并将其呈报给上级人员。其二，值班人员需要关注管控系统运行情况，看其自动电压、管控自动发电情况，如果有异常，则要和调度人员取得联系，使这种异常得以尽快消除。其三，关注数据库数据更新变化情况。数据库主要与调度自动化系统主站连接在一起，电网的运行状态信息会被及时收录到数据库中，调度人员可通过监控数据库，及时了解控制电网周波、潮流等信息，也可以了解主设备的运行情况，其信息主要集中在水、热能等方面。关注这些信息，并根据信息反映情况，及时调控系统，使电网系统供电性能等不会受到影响[4]。在主站故障发生后，应利用监控系统，详实记录事故发生过程和发生情况，调度人员可从中获取事故参数变化信息，并将这些信息作为事故处理参考，及时制定有效的应急防范措施，可减少事故时间及事故带来的影响。另外调度人员可以通过在线预操作解决事故带来的麻烦。其四，主站系统采集的信息数据应避免出现一行现象，因为该现象代表故障，该现象发生时，相关人员应做好系统检修工作，并结合良好的应急处理机制，使系统得到有效维护。

3、做好人员培训工作

在电网调度自动化主站运行维护中，电力企业还要提供专业的优质人员，使主站维护更加专业化、规范化。调度自动化系统本身的专业性和复杂性较强，其对维护人员的技术要求比较高，电力企业务必要做好人员培训工作，使其能掌握足够的维护技术和手段，使系统故障得到紧急处理。

结语

在电网调度自动化主站运行中，其可能会出现很多风险，电力企业应采取有效的预防措施和维护管理技术，来规避这些作业风险，使调度系统运行环境更加安全可靠。电力企业可以从调度管控人员培训入手，可以从日常管理、定期维护等方面入手，使调度自动化主站运行过程不再出现问题。该维护工作综合性和专业性较强，电力企业还要保证主站维护效果。

参考文献：

[1]李贤月.电网调度自动化主站维护技术探讨[J].内蒙古科技与经济，2016（21）：105+107.

[2]汪波，陈泽宇.试析调度自动化系统主站运行维护[J].科技风，2016（22）：69.

[3]张立群.调度自动化主站作业风险分析及预防措施[J].电力安全技术，2017，17（02）：51-53.

[4]马海昆.浅析调度自动化系统主站运行维护[J].电力安全技术，2016，03（04）：56.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/f92ad3fb456be7a7496d9a43.html