# 对建筑给排水施工技术研究

河南林润建设工程有限公司

摘要：随着社会的不断发展，建筑业也进入了高速发展的阶段，然而由于在建筑施工中建筑给排水的技术存在一定的不完善，使得建筑物容易存在凿孔穿洞的质量缺陷，影响了给排水施工的使用，使建筑物的承载能力大大地降低。因此，建筑工程中的给排水是建筑工程中重要的部分，直接影响着建筑物的质量和使用。

关键词：建筑；给排水；施工技术

引言

建筑给排水施工是建筑工程施工的分项工程，其设计的是否合理、施工是否满足规范要求等都会影响到最后的使用效果。因此，施工人员应该不断改进施工工艺，提高施工水平，有效解决施工中的各类问题，这样才能提高给排水施工的质量。

一、建筑给排水工程的作用

建筑给排水工程在一个城市发展中起着举足轻重的作用，给排水工程可以保证建筑工程的正常运转，也在一定程度上维持人民生活。在施工过程中，部分工作人员贪图经济利益而忽视了实质性的建材质量，这影响了建筑给排水工程的用水功能，导致了建筑工程的运转问题。随着当前经济的发展，建筑行业对给排水的需求也在提高，对其施工质量也有一定的要求。因为给排水工程既可以保障人们的用水需求，也可以提高水资源的利用率，所以给排水工程的质量就必须要优先保障，才可以对城镇起到积极作用。随着当前的逐渐城镇化，给排水受到的关注日渐增多。为了使给排水能够满足人们的用水需求，提高水资源的利用率，工程师针对施工中存在的一些问题提出一些解决方案，目的是使给排水能有一个好的发展。

二、建筑给排水施工技术现状分析

1、建筑给水施工技术现状分析

不同形式和用途的建筑物，其应用的给水方式和技术也是不同的。随着人口数量的增长，高层建筑越来越多，某些城市的供水能力不足，城市水厂发展速度远远赶不上人口的增长以及建筑物增长的速度;因此出现了很多多层、高层建筑上层水压达不到标准的现象，引发了很多给水问题。

在建筑给水施工中我们常用增压设施、分区供水技术、节水技术等来满足不同形式建筑物的给水需求。首先增压设施是我国城市建筑施工过程中比较常用的一种给水设备，其在建筑供水系统中所占的比重也是比较大的;常用的给水增压设备为水泵，随着科学技术的发展以及施工技术的不断进步，我们的给水增压设备类型也逐渐增多，此项技术也呈现出慢慢成熟和发展的状态。其次，分区供水是高层建筑物给水技术从原来的分区水箱给水的方式转变为分区供水;水箱储水存在二次污染的安全隐患，如水箱材质等方面，因此我们采用分区供水，或者采用高质量的水箱材质，减少供水过程中的二次污染现象，提高分区供水的质量。第三，节水技术，随着人口数量的增长，水资源的浪费和污染现象也愈发的明显，因此在建筑给水施工过程中也应当注重节水技术的应用。然而目前我们建筑给水施工过程中却没有过多的加入节水技术，因此水资源浪费的现象还是比较明显的。

2、建筑排水施工技术现状分析

首先是关于生活卫生清洁工具的应用，随着社会的发展人们对于生活质量的要求也越来越高，越来越多的新型的生活卫生清洁工具开始应用于人们生活中，如蒸汽按摩浴缸、蒸汽浴设备等等;这些卫生清洁工具不仅能够满足人们高标准的生活要求，同时还能够高效排水。然而，目前这些高质量的卫生清洁工具应用并不是十分广泛，在城市中的应用也不是十分普遍，更不用说在农村地区;因此我们还需要考虑实际情况，因地制宜，选择合理的卫生清洁工具。

其次，排水通气技术以及排水管道的材料也是非常重要的因素。目前我国建筑排水管道设计过程中存在着一些比较明显的问题，如管道前期设计方案、施工方法等并没有按照高效排水的方案进行设计工作，很多建筑污水排放并不顺畅，很容易导致排水管道堵塞。再者，很多建筑排水施工过程中并没有按照施工计划将不同种类的排水进行分类排放，污水回流问题时有发生，因此对生活也造成了很大的影响。

三、建筑给排水施工技术管理

1、建筑给排水施工准备

建筑给排水工程的施工准备工作对于整个工程来说显得尤为重要，俗话说：“不打无准备的仗”。所以在进行施工之前，各建筑企业应该对给排水工程做好准备工作。各企业应该派遣专业的技术人员对工程环境进行勘查、检测和分析，然后绘制出一份工程计划书，把在整个工程中可能发生的一系列安全隐患进行分析和描述，并找出解决方法，降低工程中可能发生的一些意外的几率。为过后给排水工程的建设打下重要的基础，使得工程建设能够顺利的进行。

2、建筑给排水施工布置原则

在进行给排水工程建设时，建筑企业应该按照国家规定的安装方法和安装顺序对工程进行安装和布置。通风管路、热水管路、保温管路等一些运输液体的管路需要将其建设在下层。并且将主路安装在工程的前方，分路安装在工程的后方，这样便于管道的流通。与此同时，在管道安装的过程中，建筑企业还需要将大口径的管道安装在前方，小口径的管道安装在大口径管道的后方，这样能够保证管道内部液体的流通，避免管道出现堵塞问题。在进行管道的安装过程中还要求将有压力管安装在管道前方，无压力管安装在后方，这样对管道内部的压力起到缓解的作用。成分提高了管道内部液体流动的效率。

3、给排水管道施工技术管理

在进行给排水管道建设时，建筑企业需要聘请专业的技术人员进行施工，与此同时，为了提高工作效率，建筑企业应该组建一个施工团队，因为给排水工程是一项巨大的工程，涉及到的面非常的广泛，所以这就需要许许多多的专业人才进行相互配合，以确保工程的顺利实施。各建筑企业还需要定期对技术人员进行相关技术的培训，更新技术人员的技术观念，提高技术人员的综合素质。并且各企业还需要不定期的对其进行检测，考察，采取优中选优的人员选取方式，不合格的技术人员将被淘汰。这样不但会提高个施工技术人员的专业水平，还会提高施工技术人员的竞争力。

4、建筑给排水施工质量管理

4.1建筑给排水管道质量管理。建筑给排水管道质量控制主要保证：（1）要在管道施工前对建筑给排水施工环境进行检查，对管道地沟、支架进行分析，观察准备工作的效益和安全性（2）要对设备进行检查，观察设备是否存在损坏现象，要对存在的设备问题及时进行处理（3）在进行建筑给排水管道安装的过程中，要对出现的停滞问题进行处理，将敞开的管口关闭（4）将管道进行连接的过程中，施工人员要对管道接口进行适当操作，防止大力将管道进行对接，造成空隙存在偏差（5）要对引入管距离进行控制，保证引入管施工效果。

4.2建筑给排水施工支架管理。建筑给排水施工支架管理主要保证：（1）对建筑固定支架和管道之间的衔接性进行提高，加强支架对管道固定的牢固性和稳定性;（2）在对滑动支架进行检查的过程中，施工人员要保证滑动支架的灵活性，确保滑托和滑槽之间具有3mm到5mm之间的空隙;（3）施工人员要对施工现场的热伸长吊件进行设置，保证施工现场的进行控制，当对热伸长吊件进行处理时，施工人员要采取吊杆热膨胀处理;（4）管道架设要保证将吊架固定在建筑结构的有效部位，降低结构对建筑安全的影响;（5）在施工过程中最好在金属制成的支架外加上非金属管套。

四、结束语

总之，在建筑给排水施工的过程中，首先要对施工的各项组织方案进行深入细化的计划，针对施工中各项关键工程，必须严格落实对各项施工工序的把关，在保证施工质量及安全的前提下，采用先进的施工技术，从较大程度上提高了施工质量，增大了施工效率，降低了各项消耗、节省了建设费用。

参考文献：

[1]王立佳.针对建筑给排水施工中若干管理问题的探讨[J].科技与企业，2014，（24）：50.

[2]钟剑锋.对目前建筑给排水施工管理的探讨[J].读与写（教育教学刊），2011，08（02）：75-76.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/f9733d3e746a8804635fd846.html