# 电网调控一体化运行管理模式分析张红光

国网壶关县供电公司山西壶关047300

摘要：随着我国电力技术的发展，电网系统逐步实现了智能化、自动化的管理，特别是调控一体化已经有了相对成熟的技术能力。出现了更加贴近我国电力体系运转条件和发展方针的电网运行模式-电网调控一体化运行管理形式，如何应用创新电网调控一体化模式，实现高效率的对电网的运行管理。

关键词：电网运行；调控一体化；运行管理

随着时代的进步，不管是人们的生活，还是科学经济的发展都已经忽略不了电的存在，所以电网安全运行不但关乎人们的生活还关乎着国家的经济发展。通过了解电网调控一体化运行管理现状和特点，从中发现电网调控一体运行化模式的问题及提出对问题的对策，进项不断的改革和更新，让电网调控一体化运行管理模式获得更好的应用创新。

1电网调控一体化模式的意义

1.1提高了电网运行精益化管理水平

只以增加调度技术才可以有力的支撑体系实现，促进调度更加广泛的掌控设备运行状况。通过调度主站对监控信息的调阅，可以有效的提高调度信息的准确性。明显的提高了快应发现问题与应变能力，监控系统可以针对事故信息进行准确性和及时性，风险预防与控制系统可以在事故发生的时候提供一些帮助事故处理的方案还可以针对后续工作的进行风险评估，使调度员可以对电网的运行情况能够及时准确的了解，并且依据当时情况做出判断，针对故障进行有效的隔离处置。

1.2提高了电网社会经济效益

实行调控一体化以后，可以对电网运行情况能够及时掌控，对发生事故的应急能力也有了明显的提高，使电网安全以及可靠性得到了更加有效的保障。①监控器对断路器的远程操作大大减少了操作和维护人员赶到现场的次数，缩短了设备停机时间，有效提高了生产效率。②可以充分利用人力资源，有效释放运营商的运营效率。充分利用调度自动化系统“远程控制、远程遥测、远程调整、远程查看”功能，有效节省相应的流量和人工成本降低。

2电网调控一体化运行管理现状和特点

电网调控一体化通俗说来就是把现代广泛的分层调度控制与电网运行管控制及结合在一起。电网调控一体化是以电网运行管理与监督控制设备运行相互协调为目的，在2010年国家提出“三集五大”体系后，我国就纷纷展开调控一体化体系建设工作。调控一体化运行管理模式实现高效合理科学的分配人力资源，自动化技术和通讯网络高能利用。让电网得的精细性和集约性的管理。实现了电网调控一体化管理模式引用创新。

电网调控一体化运行管理特点：（1）提高对电网运行管理工作水平。电网调控一体化运行管理模式不仅缩短了电网调节的操作步骤，而且能实时进行对电网运行的监控。让电网故障得到及时的判断和处理，从而推动力了电网安全稳定的运行。（2）为电网提升技术和设备。近年来我国电力事业发展迅速，从而产生电网调控一体化，而电网调控一体化管理模式应用创新需要引进先进的电力技术和适应日益増长的设备相关技术需求。推掉老旧的电网运行管理现状。提高电网现代化技术自动化水平。（3）提高电网管理人员的综合素质管理能力。电网调控一体化运行管理模式中调控和监控也与是想互连接的，需要管理人员对电网调控高度的熟悉和掌握。可以通过对电网的调控清楚了解情况和快速的进行维护和解决故障，从而推进电网的稳定安全、有序平稳的运行。

3电网调控一体化运动管理技术存在的问题

现今，我国电网调控一体化运行体系处于初期发展，随着科技的发展，电网也随着不断地扩大规模，但普遍存在管理方面和技术方面的不足。

3.1管理方面的不足，大多数区域电网系统未提升到调控一体化运行管理。而限制电网运行管理信息化和自动化的水平，而导致电网不能高效运转和发生大面积停电的故障，由于往期每一个操作工作人员一个人要负责多个变电站看守任务，且每个变电站之间的距离一般都比较远。这不仅让操作人员的工作十分的艰难，而且工作量大没有休息的时间，变电站的安全隐患得不到保障，且一旦有变故还来不及发现和处理。调控人员技术跟不上时代的发展，且年龄都相对较大，然而阻碍了电网调控一体化运行模式的应用创新。

3.2调控一体化技术的缺陷。系统没有及时的得到升级。老旧的管理集控设备没得到全面的改造和更新。进行电信监控系统和的计算机网络系统完善和优化。电网管理规模跟不上技术配网自定设备的发展。而制约了电网调控一体化应用管理水平的提升。

4电网调控一体化运行管理对策

4.1改革电网组织机构和加强管理层次

电网调控一体化运行管理模式的管理部门需要积极落实专业性的管理机制，优化组织结构、提高管理的高效性。由于管理部门的组织安排工作对电网的平稳安全的运行有着极大的作用。然而老的电网传统运行管理部门已经不能对现在电网电力体系进行全面地调控和管理，因此要根据现在电网调控的现状、特点，对电网组织结构进行改革与创新。提高电网管理的运行机制和自动化水平。一方面进行任务的划分，根据电网调控一体化运行管理内容至职务，安排建设对应的电网管理组织的管理职位。设置各种专业相对应的负责人，细化管理工作内容，明确各个职务的划分和管理内容。加大强度提高管理的层次。对电网调控运行管理进行编制统治机制规章制度。严格操控管理人员对电网日常管理的管理行为。另一方面，可以定期对电网调控一体化运行管理召开工作总结和纠正工作问的例会，可在例会中发现和解决问题，可提高一体化运行的管理机制。对管理技能和应用配置进行不定期的检测查看，即时的发现和解除问题。在保证一定的工作质量的前提下、提升了一体化模式的运行。

4.2提升电网自动化和智能化系统

电网一体化运行管理模式的重要改变革是变电站自动化系统，引进各种先进的技术和设备，对变电站进行操作上和运行上的自动化以设置而成的变电站自动化系体系，自动化系统具有共享性、稳定性。即变电站自动化和之前的变电站相比之下，变电站的设备有所减。由于电网调控一体化运行管理的自动化，管理人员可对电网运行过程进行实时的监控，所以大大的加强了电网的安全运行性。运行管理智能化，因为传统的电网管理不能实现管理智能化，所电网存在着极大的安全隐患，由现代科技的发展，电网引进了先进的计算算法技术与多功能的系统设备，让电网能够平稳的自动化运行和高效可靠的进行数据的传输。视线里电网安全可靠稳定的发展。

4.3培养健全电网管理人才。俗话说科学技术是第一

生产力。践诺电网调控一体化运行管理模式是离不开人才的经管。有人才的存在电网的技术和设备完美的结合，才能发挥运行的作用。UI不同管理人员进行相对应岗位的培养，让其发挥出自己最好的水平。这有利于提升电网调控一体化运行管理应用的创新与成长。此外，专业人员离不开职业素养、团结合作、责任心。对自己的工作持有认真负责之心。绝对不损害他人利益。健全的电网管理人才的培养对电网调控一体化运行管理系统的应用骑着巨大的促进作用。

结束语

随着我国社会经济科学发展的快速发展，电网运行管理模式也跟上时代的变迁。而推出了电网调控一体化运转管理模式。由于电网提高了科学技术和设备，实现职工化和智能化，因此实现电网一体化模式体现在提升电网的稳定性、可靠性和安全性，推动力电网调控一体化运行管路模式的应用创新。

参考文献：

[1]夏兵兵.电网调控一体化运行管理模式研究[J].人文之友，2018，（10）：5.

[2]华宝桦.关于电网调控一体化运行管理模式的探讨[J].科技创新与应用，2015（30）：166.

[3]杨春.电网企业调控一体化管理模式应用研究[D].华北电力大学，2014.

[4]研究电网调控一体化运行的管理模式[J].刘铁波.城市建设理论研究电子版）.2017（28）

[5]电网调控一体化运行管理模式分析[J].王军峰.企业技术开发.2013（09）

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/fa58dde369bb8a7d80cb71a9.html