# 电气自动化技术在电力工程中应用的思考与实践

(内蒙古电力（集团）有限责任公司呼和浩特供电局内蒙古呼和浩特010010)

摘要：现阶段，电气自动化技术是提高电力系统运行效率的一项重要技术。所谓电气自动化技术，是一种依托于其他几项技术：应用通信技术、高科技计算机技术以及运动控制技术，被广泛应用于电力的生产以及电气的应用过程当中的新型技术。在生产运行电力系统中应用电气自动化技术，能够极大的满足当前社会越来越大的电量需求，为社会经济快速发展提供动力。

关键词：电气；自动化；电力工程；应用

1电气自动化技术应用的意义

1.1提高电力系统运行效率。电气自动化技术的应用更新了电力系统生产运行的技术设备，并且改变了传统的管理方法。在电气自动化技术应用的过程中，逐渐简化了电气设备的控制系统，使其更具有灵活性。同时，自动化技术不断与信息技术、计算机技术的联合应用，提高了电力系统的自动化水平，增强了电力系统的适应性，进一步提高了电力系统运行的稳定性和可靠性，保证其运行效率的提升。

1.2对电气设备进行实时维护。在生产运行电力系统中应用电气自动化技术，能够实时监控电气设备的运行状态，及时发现其运行过程中存在的问题并进行维护。在自动化技术的应用中，技术人员只需要将相关设备的运行参数和维护信息输入到计算机内，设置好指令，电气设备根据指令自动运行，一旦相关数据发生变化，计算机就能够自动下达维护指令，从而实现对电气设备的实时维护，提高电气设备的工作效率。

1.3加强对电力系统的运行管理。生产运行电力系统应用电气自动化技术，就是将负责生产运行的电气设备与计算机相连接，根据不同的工作需要，对电气设备进行运行调整。所有的电气设备运行都可以用计算机进行控制，对其执行、操作过程十分简便。相较于人工操作来说，极大的简化了电力系统运行管理程序，提高了电力系统的运行管理效率。

2电气自动化技术的应用原则

应用电气自动化技术必须遵循以下三方面的原则：第一，必须注意电气自动化技术在电气工程中使用的合理性。在将电气自动化技术应用于电气工程中时，应当严格遵循相关产品的生产要求与工艺要求，切忌盲目以及过度使用电气自动化技术的现象发生。第二，在准备于电气工程中应用电气自动化技术之前，首先应当对电气设备与机械设备之间的关系状况进行检查，即查看其二者是否彼此相适，以确定该项技术于电气工程的应用是适当的、可行的。第三，在电气自动化技术的应用过程中，必须实时确保电子设备与电气工程运行状况与实际需求的相匹配性。只有在确保了配套设施的选择能够满足电气工程运行过程中的每一项实际需求的情况下，才能强化电气自动化控制系统的安全操作性能，从而保障电气工程的安全性与高效性。

3电气自动化技术的应用特点

电气自动化技术，顾名思义，自动化便使其主要应用特点之一。在将该项技术应用于电气工程当中时，人们必须尊重技术的自动化这一特点，即尊重电气自动化的实现方式——首先借助高科技计算机技术等实现电子设备间的互连，再以电子设备间的互连实现各功能间的互连。此外，高科技计算技术等的应用还使电气自动化控制具备了智能化的特点。电气工程的运行状态良好与否关乎社会其他各行各业的运行状况好坏，因此其在整个社会中占有举足轻重的位置。那么，为了确保能够最安全、高效地将电气自动化技术应用于电气工程，从而促使电气工程服务质量达成最优，确保电气自动化技术设计的合理性以及应用的科学性便也成为重中之重。

4电气自动化技术在电力工程中的应用探讨

4.1在电网调度中的应用

目前电网结构较为复杂，为维护电气工程的稳定，需要在电网调度方面加强电气自动化技术的应用。该应用基本是指利用计算机、网络、检测等技术对用户的用电状态进行自动监控并且自动排除故障，摈弃人工监测的传统模式，实现电网调度的自动化。目前我国应用的是智能电网调度控制系统，可以实现远程浏览实时图形、安全预警、大电网统一建模等一系列功能，并借由网络与计算机后台数据库相连接，实现自动化控制。该智能控制系统可以不受时空限制，对电网的运行情况随时随地地进行监测，实时采集、处理监测到的相关数据，有效评估电网的运行状态，预测电力负荷，做到一有情况就能及时应对，将问题扼杀在摇篮里，进一步消除了电网运行中的各种隐患，更好地满足了用户的需求。

4.2在变电站自动化中的应用

电气自动化技术在变电站中的应用，是电力系统生产运行的一项重要内容。在变电站运行中应用电气自动化技术，能够使设备处于自动运行的状态，对变电站运行进行自动监控，从而实现运行效率的提升。变电站自动化主要是依托计算机技术实现的，在变电站实际运行过程中，通过计算机可以实现电气设备向现代化、集成化发展，并实时对运行过程进行监控，保证设备运行的稳定性和可靠性。同时，电气自动化技术的应用将传送的信號电缆传统信息转换为由光纤传递，极大的提高了信息传输的准确性和高效性。除此之外，对于变电站自动化的运行数据，计算机都能够完整的记录保存，为设备运行的管理和维护提供了有效信息。

4.3在监控系统自动化方面的应用

实践中若能降电气自动化技术应用于电力工程建设中，则能实现该工程建设中的监控系统自动化。具体表现为：（1）在电气自动化技术的支持下，可通过对计算机网络、自动化设备等要素的考虑与整合利用，在电力工程建设中构建出功能强大的监控系统，促使该工程作业计划实施过程能够处于可控状态，实现对电力工程建设中生产设备运行过程的实时监控，满足该工程建设中监控系统自动化方面的要求；（2）基于电气自动化技术的电力工程建设，可通过对主站监控中心、网络客户端与站端这三部分的合理设置，完善电力工程建设中监控系统的服务功能，并為该系统自动化水平提供有效的技术保障。同时，电气自动化技术作用下的监控系统自动化，可降低电力工程的建设风险，对其建设中的风险因素进行实时处理，使得具有自动化特性的监控系统在电力工程建设中可发挥出应有的作用。

5总结

现代社会的发展对电力的需求量急剧增加，电力系统的改革势在必行。加快电气自动化技术在生产运行电力系统中的应用，进一步提高其应用水平，是当前电力系统改革的重点，也是降低电力系统运行故障，提高运行效率，实现安全高效运行的必然要求。

参考文献

[1]张安国.电气自动化技术在电气工程中的应用分析[J].中国高新技术企业，2016（13）：52-53.

[2]刘晓东.电气自动化在电气工程中的应用分析[J].智能城市，2016，2（02）：202-204.

[3]杨文文.电气自动化技术在生产运行电力系统中的应用[J].科技创新与应用，2018（24）：158-159.

[4]刘勇义.电气自动化技术在生产运行电力系统中的应用分析[J].信息记录材料，2017，18（12）：185-186.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/fb3848aac401dc080840387a.html