# 电气自动化在电气工程中的应用谢志松

(广东电网公司佛山供电局输电管理所528000)

摘要；随着我国经济的迅速发展和科技水平的逐渐提升,促使着电气工程行业也在不断的朝前发展,尤其是社会对电力的需求量的逐日增大,这就要求电气工程行业必须要加快对电气自动化技术的应用,大幅度的节省施工时间,提高电气工程的建设效率。因此,本文重点对电气自动化技术在我国电气工程中的应用进行阐述,根据其在电气工程中的设计理念,展望未来电气自动化的发展方向,以求对电气行业的相关工作者提供可参考信息。

关键词；电气自动化电气工程应用

引言；所谓“电气自动化”技术就是以传统电气设计方案和自动化设计为主要的基础思想，对原有电气技术上进行改进完善，从而形成的一种新型的电气技术。我国是在20世纪50年代开始出现电气的自动化，到20世纪90年代，单片技术得到了突飞猛进的发展，被广泛应用到多个领域，满足人民的生活需要，提高了人民的生活质量，在新时代背景下，电气自动化技术对促进我国经济发展有很重大的作用。

1.电气工程与电气自动化设计原则与设计特点

1.1电气工程中电气自动化应用的设计原则。首先最大程度满足生产产品和工艺在电气自动化的要求，这是电气自动化设计的总原则。其次电气自动化设计需要妥善处理好电气与机械之间的关系，这就是电气自动化设计的目标，即实现自动化设计的要求。再者设计中要正确选用电子设备，尽可能保证自动化设计的美观与质量可靠，操作简单安全。

1.2电气自动化的设计特点。电气自动化设计的原则在于经济实用，更好的服务于人们的生活以及各个行业领域的生产。那么自动化设计的特点在于通过电子设备的相应连接，实现相关功能的自动化。通过微型计算机的连接，实现控制与管理的智能化与人性化，为现代化的生活创造便利。

2.电气自动化系统的导入

电气自动化系统的导入是通过对中微型计算机和微型计算机的使用和融入来实现的，这样不仅能够自动地、有效地记录电气系统的各项数据，还能够自动地、有效地分析数据并且及时地、自主地反馈处理编译后的相关信息，最终使电气工程电气系统运转和运行的人性化、智能化和网络化。此外，在电气工程电气自动化系统中导入和使用微型计算机，还能缩小电气系统在其运行过程中的相对误差，提高电气系统对其运行状态和运转趋势判断的合理性、科学性和精确性，这与电气工程电气自动化系统未来的改进方向、完善方向和发展方向密切相符，对电气系统内部的改进、完善和发展具有十分重要的促进性作用和非常深远的现实意义。

3.电气自动化在电气工程中的应用

3.1电网调度的自动化应用。电网调度自动化是指利用现代的计算机网自动监控体系取代以往人工监视的模式利用网络将整个体统中的调度中心、变电站、工作站连接使其能够自动完成调度功能。电网调度实现自动化首先需要调度中心有一个连接所有设备的计算机,该计算机还需配置可连接所有设备的网络,中心服务器以及大屏显示器和高效率的工作团队。通过对专属局域网的控制实现电网调度过程的自动化，并可以实现自发电厂到用户终端的有效连接。由此可以看出，自动化技术的应用可以有效地对电气系统的运行状态和实时情况进行评估,并根据已有数据对电力负荷进行预测,以此基础上进行调度，实现发电控制环节的自动化。需要指出的是电气工程应对数据进行实时的采集、处理和监控并根据已获取的信息对电网运行和安全状况进行有效调动满足当前用户需求。

3.2电气自动化在发电厂发散监控系统的应用。在发电厂运行和生产的过程中，其分散监控系统作用的实现主要包括对太网的监控、对过程控制单元的监控和对相应的设备数据通讯网的控制三个方面，在其实际的运行和生产过程中，发电厂的各个发散监控系统在通常情况下都是采用分层结构的形式来布置的。发电厂整个运行过程和生产过程中各项检测工作和控制工作的实现是通过其发散监控系统对相应的过程控制单元进行的实时监控，对所监测到的相关信号进行的及时处理以及对一些相关的电气设备数据进行的及时处理三个方面来实现的。

3.3在变电站中应用。通过电气自动化技术的应用，能够将变电站中很多人工操作的工作以自动化操作来代替，这不仅能够避免人工操作带来的误差，同时还能提高变电站的工作效率。另外，电气自动化技术在变电站中的应用还能够帮助管理者对变电站工作进行实时监控，及时发现安全隐患，并以最快速的速度采取措施进行排除，以此提高变电站工作的安全性。随着电气自动化技术的发展，应用到变电站中的自动化技术也越来越成熟。当前，我国变电站正在朝着“无人值班”的管理模式发展，这也预示着我国变电站工作的自动化工作将进入新的发展阶段。不过，就现在电气自动化技术在变电站中的应用现状而言，要实现“无人值班”的管理模式，还有多技术问题需要解决。

4.电气自动化应用于电气工程的发展前景

4.1智能化在电力一次设备中的实现。通常相隔数十米乃至数百米的电力一次设备与电力二次设备之间连接是通过强信号电力电缆与大电流控制电缆实现。智能化在电力一次设备中的实现是在可以有效地节约控制电缆和电力信号电缆的目的下，综合考虑了电力一次设备的结构设计。

4.2电力一次设备在线监测的实现。发电机、短路器及变压器等的一次设备常常需要对其中某个重要参数进行无间断检测,这就要求在对设备进行在线运行状态监视的同时,还要对其某些参数的重要变化趋势进行预测,以便对设备发故障的可能性进行判断，以便延长其保养周期，也为今后设备状态的检修提供保障。

4.3光电式电力互感器的发展。电力互感器最大的作用是遵循一定比例将输电线上的大电流和高电压降低到允许的标准值范围，但在这个过程中电力互感器存在着较为明显的不足之处；1)其在电压等级相对较高的时候难以实现绝缘;2)输出信号是不能与危机化计量直接进行连接的;3)由于自身信号动态变化范围小,导致饱和状态下信号发生畸变情况可能性增大。再加上光电式电力互感器输出信号有限、电磁绝缘性较差等技术不足,未来光电式电力互感器有待解决的难度颇多,这些难题也将会成为未来研究的主要方向。

5电气自动化在电气工程中的发展策略研究

5.1系统开发平台的统一。系统开发平台的统一不仅有利于降低设计所需要的时间和费用，而且有利于设计、实施与测试缝动化项目周期。用户的需求——开发平台独立于最终运行平台可以通过系统开发平台的统一来满足。

5.2人性化设计的加强。应从现阶段技术与时代精神相符合的程度来设计电气工程的自动化系统，而且还要兼顾不同的企业文化，从而达到文化、技术、时代精神三者的平衡。进行电气工程自动化系统的设计要基于人性化设计的考量，从而使人的听觉、视觉与触觉达到完美的统一与融合。用人性化的角度去设计考量，兼顾光照、音像等多方面的物理因素，能够使用户得到情感上的满足。

结语；在电气工程应用电气自动化技术，能够全面提升生产过程的工作效率和准确性，是支撑区域工业发展的重要技术保证。我国必须要致力于电气自动化技术的研发，通过对新电气自动化技术的应用，使电气工程在社会建设中的作用能够得到更大的发挥。

参考文献:

[1]侯碧菲.电气自动化技术的潜在发展空间与应用分析[J].科技创新与应用，2013

[2]张亚宁.分析电气自动化在电气工程中的应用[J].科技与企业,2013.

[3]楚力.电气自动化在电气工程中的应用分析[J].广东科技,2012.

［4]高召宁，李培华.刍议电气自动化在电气工程中的应用［J］.青年与社会，2013.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/fb6fccaec01e016e14a3f497.html