# 火电厂热能动力系统节能改革的问题探讨王晟

（山西大唐国际神头发电有限公司山西省朔州市036011）

摘要：目前，由于社会用能量较大，许多基本能源都是不可再生资源，不能重复利用。所以能源的应用不断扩大，给这种不可再生资源带来了越来越大的压力。因此，应加强火电厂的热能利用的科学地研究和优化是非常重要的。

关键词：火电厂；热能动力系统；节能改革

前言

从当前我国社会的资源利用和开发问题上看，现如今那些不可再生能源则存在着逐渐短缺的发展趋势，所以这就需要从能源利用方面采用新的技术和方式方法来优化，最终将能源改革和优化提升到更加高的水准上，可以为人们的生活带来极大的便捷，创新能源节约型社会。

1热能动力联产系统相关理论

1.1阶梯型利用化学能和物理能

卡诺定律是传统热力循环系统的中心理论。但是，在实际的应用中，卡诺定律却不能够很好地指导如何提高燃料化学能品位，也就是说卡诺定律存在一定的局限性和缺陷。因此，为了解决这些问题，研发人员将燃料物质能、化学反应Gibbs自由能、物理能等三种品位构建了一定的联系，通过这三种品位之间的内在联系对其进行分析，从而对控制化学能和转换联产等机理有更加深刻的了解。通过深入的研究以后，从中发现组成转化和能量转换在某方面还是有着很深的联系的，主要应该是一种藕合关系；另外，化工侧以及动力侧在整个的联系系统中都是很重要的组成部分，其核心理论是能量阶梯利用。

1.2能量转换利用与二氧化碳控制的一体化

简言之，能量转换利用与二氧化碳一体化控制就是一种减弱二氧化碳的体系，其属于一种治理环境污染的手段。在现如今的环境污染的治理中是一种很常见的手段。但是，通过具体的操作流程显示出，这种方法在对二氧化碳进行脱除方面是有着很明显的效果。化学能阶梯是能量转化利用和二氧化碳一体化的重要基础。除此之外，在这一过程当中，降低二氧化碳分离能耗也是很重要的，两者只有相互结合才能降低二氧化碳的排放量以及提高资源的利用效率。这种方法改变了以往的先污染再治理的传统模式，是运用清洁生产理念达到节能减排目的的新方法这一机理在对温室气体的高能耗问题的处理上也有着较好的处理方法，通过这种方法可以很好的对二氧化碳进行吸收，而且清洁氢气的提取工作也能很好的进行。这种方法和以往的气体合成方法相比更加的科学，所以说能够在化工气体的合成过程中最大程度上的优化合成气体流程，并且能够降低二氧化碳排放量。

2火电厂热能动力系统实施节能改革的必要性

现如今，在实际的电厂的热能动力系统的应用过程中，因为火电厂在实施节能减排、实现能效提升方面的发展前景非常良好，所以节能改革在我国的应用则变得非常的广泛。虽然当下在理论知识上热能动力系统的能源利用方式相对比较优化，然而其依然存在着一些问题：第一，就是从理论知识上讲，现实生活中并没有能够对能源可以全部加以利用的控制的装置及设备；第二，热能动力在其实际的应用过程中，依旧也存在着比较多的问题，因而也就无法完全地达到理论上推导出来的能源利用模式；第三，因为别的因素的约束，在各个行业中针对热能动力系统的应用，并无法得到显著的效果。总之，实现对热能动力系统的优化改革，具有非常明显的优势，具体体现在下面几个方面。

2.1提升整个热能系统的综合价值

在针对热能动力系统改革及优化过程中，从理论上来看，则就可以显著减少热能动力系统中出现的能耗。同时在这一过程中，也可以显著运用新的科学技术，使热能动力系统能够在能源利用上显著提升其利用效率，最终可以有效实现对热能动力系统的不断优化，而且能够确保在能源节能方面达到较高的程度，除此之外还可以不断提高节能方面的广度和深度。

2.2实施对热能动力的改革可以不断提升电厂企业的综合效益

火电厂热能动力系统的优化与改革能够借助降低能耗的方法继而显著提升对有限能源的综合性利用，使用此种方式在对同样数量的不可再生矿物投入使用的过程中，应用热能动力系统与传统热能企业相比较而言，其能够更好地获得较高水平的能量，也就在一定程度上提高了企业的效益，减少了能源产出过程中的消耗，提高了能源利用的企业在效益方面也拥有了更高的效益。

2.3相关能源资源的消耗也能不断减少

对于我国当前的社会现状而言，一个比较严峻社会能源利用问题就是有很多的不可再生矿物资源存在着严重的短缺情况，这对于我国工业的发展也会形成很大的制约。由于工业生产过程中，对于这一类的短缺资源的利用也是格外大的，再加上火电厂热能动力系统对于此类能源的利用本身就属于较为精细和高效的利用方式，如果能再进一步对不可再生能源的利用效率进行提升，那么就会在很大程度上降低能源需求与自然环境间的矛盾，对于社会的发展，经济的建设甚至是和谐社会的建立都会起到决定性的作用。

3对于火电厂热能动力系统的节能改革

3.1加强对于余热的循环使用

3.1.1预热循环使用技术

随着资源利用力度的加大，在对于节能减排工作上，目前大力的倡导利用各种节能设备使用到锅炉领域之中。在工业锅炉之中，在排烟阶段上对于其温度的掌控有着很高的要求。这就导致了在排烟的阶段上很容易出现大量的热能损耗现象发生。针对这一问题，可以对于锅炉进行改革，这样不仅可以保证在排烟的过程中可以充分的利用到排烟产生的热量，还可以有效的减少热量散失，可以促进热量应用在整个热力循环之中，从而达到循环使用的目的。

3.1.2排污水余热的循环使用

有些火电厂在对于排放上采用的是利用排污扩容器的扩容作用来回收蒸汽的，从而整个污水的排放工作。这个排放方式在使用的过程中不仅仅会消耗到许多的热量，还会浪费许多的水资源，因此很容易发生环境污染的情况。对此，应该在锅炉房的后面安装一个对于余热和水源的回收器，这样可以充分的使水资源进行二次使用，有效的提高了锅炉的能源利用率，同时也防止了环境污染。

3.2对于供热蒸汽过热度进行节能改革

从目前的情况来看，我国的大多数火电厂都采用喷水减温的这种方式来对于热能进行降温。这种方式整体流程比较简单，因此受到了许多火电厂的使用。但是使用这种方式的过程之中，很容易使大量的热量进行蒸发，同时也浪费了水资源。对于这种情况，应该利用供热蒸汽过热度来进行，它不仅能够降低能源的消耗，还能够提高对于能源的利用率。

3.3对于蒸汽凝结水的回收以及改造

火电厂目前对于蒸汽节水的回收主要建立在原有的回收系统基础之上，再对于技术不断的进行改造。在整个过程之中，主要围绕蒸汽凝结水的预热降低蒸气这个核心理论进行开展的，然后通过对于节能系统的改进，降低蒸汽能力产生的损耗，并对于其凝结水之中的余热进行利用，从而到达节能的目的。在整个锅炉的发电过程之中，蒸汽凝结水回收系统是对于传统的凝结水管网的继承和优化，充分的采用了分散技术，使得凝结水能够有效的输送和利用。

结束语

在目前的形势下，必须高度的重视对于火电厂热能动力系统的节能改革，必须要根据火电厂锅炉的实际情况，来加强对于系统的节能改革研究。对于火电厂热能动力系统的节能和改革上，应该充分的认识到目前存在的问题，并根据目前存在的问题进行有效的改善，同时将能源的消耗降低到最大化。这就要求了相关工作人员粗腰不断的进行努力研究，从多方面来实现对于热能动力的节能改革。

参考文献：

［1］张志文．火电厂热能动力系统节能改革的问题［J］．科技展望，2017，02：279．

［2］魏晓明．火电厂热能动力联产系统节能改革问题探究［J］．能源与节能，2016，01：101-102．

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/fbe0b3ed25eb0e9639449a34.html