# 机电安装工程电气施工工艺与控制管理孙延喜

身份证号：37018119850121XXXX

摘要：机电安装工程，是指在具体的工业项目之中，对所使用的额定功率的电机以及电机的外围电路的搭建的施工过程，主要包含有电气施工以及机械施工。这两种施工工程需要相辅相成，才可以完成整个机电安装工程。其中的机械工程主要包括，对主电机的安装以及相应齿轮的安装，相对的施工过程较为机械化。而电气施工，主要是基于机电安装完毕后机械位置，以及实际使用时的电气参数，来对整个机电安装工程进行电气施工过程。在机电安装工程的电气施工过程之中，电气施工的工艺和管理十分重要，对整个机电安装工程起到了决定性的作用。

关键词：机电安装工程；电气施工；工艺与控制管理；

机电安装工程是我国机电工程建设以及工业工程中的重要内容，在机电安装工程中，电气施工的质量与工艺也是决定整个安装工程施工效果与施工质量的重要因素。近些年我国工业工程质量要求不断提高与优化，传统的电气施工工艺已经很难满足当前机电安装工程的质量要求，这也导致在电气施工工艺与控制管理工作中出现了许多影响工程质量与施工的问题。在我国的相关法律规定的前提下，工程技术人员应当针对机电安装工程的需求对电气施工工艺与控制管理工作进行优化与提高，以设计出更好的施工方案与管理规划，保障工程的质量与效果。

1机电安装工程中电气施工的相关理论

机电安装工程是一个整体性工程，而在整个工程的施工过程中起到决定性作用的内容就是电气施工工艺与控制管理工作。

（1）机电安装工程中的施工内容。机电安装工程属于工业工程中的一种重要的项目，在整个安装工程内容中，电路的搭建与施工过程中的材料、电机设备等的选择工作是主要的工程内容。机电安装工程的施工过程中主要依托电气施工与机械施工两种施工途径。机械施工的质量与水平主要基于所用机械设备的质量与工作效率。电气施工与施工工艺有着较大的关联，由于电气施工过程中需要进行对电路材料的选择以及对外围电机搭建及外围线路的选择，因此电气施工工艺水平较低，不仅会导致整个工程质量下降，而且会导致施工中存在安全隐患。国家对于电气施工过程中的工艺与管理工作都有着明确的规定，对于工程施工中的材料选择也有着严格的规定。在工程施工过程中只有有效提高了电气施工工艺与控制管理工作质量水平，才能更好推进整个机电安装工程的进步与完善。

（2）机电安装工程的施工工艺与控制管理工作内容。对于整个机电安装工程的电气施工工艺而言，主要关注的是对能源的消耗，通俗地讲就是对整个机电施工项目的成本的考量，对整个电气施工的工艺进行控制，同样的一套机电系统，怎么做可以在保证整个系统稳定可靠的前提下，完成的成本更低。工艺主要把控的环节主要在对电机的选择，选择出适合整个系统的电机，避免使用功率过大的电机，造成能源的损失，或者所选择的电机功率过小，无法满足整个机电系统的正常工作，总而导致电机频繁地出现故障。

2强电工程工艺技术要点

2.1施工准备

首先，做好机电安装与土建施工的协调配合，在土建基础上完成的条件下进行机电安装。其次，做好现场的勘查工作，严格审查施工图纸，做好图纸与现场的对比，研究，保证施工图纸的有效性。另外，根据工程现场情况配置合理的施工人员，做好现场资源优化，保证后面机电安装的有序进行。

2.2机电安装工程管线铺设

机电安装涉及的机电设备种类较多，其管线连接形式也多种多样，在管线敷设过程中受到多方面因素的影响容易存在质量问题，比如，电路设计不合理，没有按照施工图纸进行施工等，这都对管线敷设质量产生一定影响。面对这种情况，施工企业首先要做好管线敷设前的现场勘查，结合施工图纸要求根据设计情况保证机电安装线路的合理性。其次，管线敷设过程中结合不同的管道需求采取不同的处理方法，针对结构施工需要做好管线的预埋，预留等工作。

2.3做好防雷工艺

第一，做好防雷接地体的焊接，根据相关规定做好地极连接工作，加强接地体的防腐处理，在检验合格的基础上进入下一步操作。第二，安装防雷引线，引线连接于防雷等级有着紧密的联系，这就需要施工人员能够具备一定的专业知识。第三，安装避雷装置，结合现场情况按照设计要求选择与之匹配的材料，保证防雷装置的安全可靠。

2.4预留洞及预留点

由于机电设备不断增多，设计的领域也朝着多样化发展，安装过程中线路多，较为复杂，建设施工前需要做好机电施工预留洞与预留点的控制，加强这方面的管理工作才能满足后续机电安装的具体要求。另外，不同的电气工程对于施工管理管线的需求也不尽相同，需要做好前期的孔洞预留等工作，在施工设计前做好这方面的准备，能够为机电工程的顺利实施给予相应的支持。从整体情况上来看当前孔洞预留位置，大小，高度等是施工过程中管理与控制的要点内容，结合设计参数的对比情况，保证预留设计的合理性，精准度，避免这方面问题对机电安装的影响，减少由此带来的不美观或质量问题。

3机电安装工程电气施工与控制管理的解决方案

3.1电气施工工艺的可持续性探究

在相关的可以提供工艺计算的研究所里，可以确保整个机电安装工程的电气工艺得到保证，整个研究过程的科学性以及可靠性毋庸置疑，但是将该类的工艺计算工作外包给其他的机构主要有两方面的问题，其一，整个实验的周期非常的长，而且在整个机电安装工程之中，针对性非常的强，一个工程都有一个工程得的特点，所以成本的代价较大，无法重复使用，其二，在得到整个电气施工的工艺之前，无法正常的对整个项目进行施工，所以会导致整个机电安装工程的工期的延伸，从而增多整个机电安装工程的成本[4]。

所以在具体的施工项目之中，在完成一个电气项目之后，及时的对整个电气施工过程中的得失进行汇总，并总结出整个电气施工完成之后的经验，在下一次的施工项目中使用。除此之外，还要对完成的机电安装工程进行持续性的跟踪以及回访，就用户对于该系统在实际使用时所遇到的问题以及优势进行总结，并对相应的工艺参数进行调节，以保证整个电气施工的工艺在不断的进步。

3.2增加整个电气施工过程中的管理人员

机电安装工程中，有关电气施工的项目最重要的两个方面就是对真个电气施工项目的工艺以及管理控制的把握。在机电安装工程的电气施工过程之中，电气施工的管理十分重要，对整个机电安装工程起到了决定性的作用。

对于电气施工的控制管理，主要的工作内容就是对整个机电安装工程的电气施工的质量的监督，以及在施工过程中的安全性，以及合理性的管控，前者主要是对整个机电系统的硬件而言的，而后者主要是对整个施工过程的作业人员而言的，良好的施工作业环境，以及管理层的严格要求，一方面有利于整个施工的如期完成，另一个方面能够对整个系统的质量提供一个良好的保障。

综上所述，需要在实际的施工过程，增加整个控制管理工作的人员，以求保证对整个电气施工管理工作的持续性。在增加相关的工作人员的同时，需要确保整个管理团队不断的处于优化的大环境之下，在日常的控制管理工作之中，不断的对整控制管理工作进行优化进行改革，不断地吸收有能力以及有有远见的人才。所有的施工工艺以及控制管理也是围绕在这两方面所展开的，只有不断地优化整个机电安装工程的施工工艺以及控制管理水平，才可以确保整个机电系统的正常运行。

4结束语

在机电安装工程中，电气施工项目的质量与水平影响了整个工程的质量。在施工过程中，应当加强对电气施工过程中的控制管理工作，提高管理工作的质量与效率，对机电安装工程的电气施工工艺进行不断优化与创新，探究出可以有效提高工程质量与施工效率的施工工艺，更好地完善我国的工业建设，推进我国的工业发展。

参考文献：

[1]高虎.BIM技术在建筑机电安装工程中的应用[J].电工技术，2018（24）：137-138+141.

[2]李卫华.浅析机电安装工程的施工技术与安全控制[J].南方农机，2018，49（23）：176.

[3]杨祖华.BIM技术在建筑机电安装工程中的应用分析[J].中国信息化，2018（12）：79-80.

[4]杨伟涛.机电安装工程电气施工工艺与控制管理研究[J].绿色环保建材，2018（9）：231+233.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/fc5a3c0dffb75d2078ab9948.html