# 故障行波定位论文_廖清阳,王师国,余明轩,赵元

导读:本文包含了故障行波定位论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:故障,小波,线路,算子,编码器,断线,自闭。

### 故障行波定位论文文献综述

廖清阳,王师国,余明轩,赵元[1]（2019）在《基于电压行波的配电网单相接地和断线故障的定位装置》一文中研究指出针对行波定位法和电压序量法结合定位故障区间和故障点的需求,开发了一种实现8MHz,14位精度全频高速采样,用FPGA从高速采样值中分离工频电压信号并计算有效值,由DSP判定故障,计算行波波头到达时刻和电压序量的装置。(本文来源于《电力设备管理》期刊2019年10期）

孔垂祥,杨岸,祝龙记[2]（2019）在《基于小波变换的双端输电线路行波故障定位》一文中研究指出为了消除行波波速不确定性和线路弧垂对双端输电线路行波故障定位造成的误差影响,提出了一种在输电线路中间某一位置增加一个检测点的叁测点定位方法;该方法首先对电流行波信号进行相模变换,得到相互独立的线模分量,其次对得到的线模分量进行小波分析,检测出行波波头到各测量点时间,最后代入相应的公式计算出故障距离; MATLAB仿真实验结果表明:该方法不受过渡电阻、行波波速、故障类型等因素的影响,测距误差较小,原理简单,具有较高的准确性和良好的适用性。(本文来源于《重庆工商大学学报(自然科学版)》期刊2019年05期）

赵海龙,陈钦柱,梁亚峰,庞松岭[3]（2019）在《一种小电流接地系统故障行波精确定位方法》一文中研究指出针对小电流接地系统单相接地故障定位中行波波头难以检测的问题,并且对于当前检测方法中希尔伯特黄检测方法中存在模态混迭、计算效率不高和小波检测方法中小波基选择困难和计算量大等问题,提出一种基于变分模态分解(Variational Mode Decomposition, VMD)和Teager能量算子(Teager Energy Operator, TEO)的单端行波测距方法。该方法能够较好地检测行波波头,并且能大大降低计算复杂度。通过设置对故障测距定位的影响因素,在ATP-EMTP与Matlab综合仿真下验证了方法的可靠性。仿真研究表明此方法进行线路测距定位可靠性好、准确度高。(本文来源于《电力系统保护与控制》期刊2019年19期）

刘柏罕,贺达江,丁黎明,宋宏彪[4]（2019）在《PCB电压行波传感器精确故障定位仿真》一文中研究指出本文针对现有的行波信号不易捕捉,行波信号精确检测难度较大的问题,研制了专门的行波传感器,检测输电线路故障行波信号,并运用于精确故障定位。本文设计了一种PCB电压行波传感器,针对PCB电压行波传感器仿真模型进行了深入分析,并模拟不同故障类型、不同过渡电阻、不同故障初相角情况,验证其在输电线路故障定位的精确性。(本文来源于《电子技术与软件工程》期刊2019年18期）

陈启锐[5]（2019）在《基于双端行波的T型线路故障定位方法》一文中研究指出针对现有输电线路双端行波故障定位方法研究的不足,提出一种基于行波线模时间的双端行波定位新方法,通过测量线模首波头到达线路两端的时间,得到与波速无关的故障定位公式。在深入研究T型输电线路故障支路识别和故障点定位的基础上,提出利用T型线路叁端线模时间的故障距离方程组和线路固有关系建立的判别方法,直接进行故障支路判别和故障点定位,改变根据支路判别关系推出故障定位公式的传统思路,解决了T节点附近故障时支路判别问题。该方法只利用故障初始行波,便于故障的识别。ATP/EMPT仿真验证所提方法简单可行,定位误差小,具有很高的可靠性。(本文来源于《湖南电力》期刊2019年04期）

李成升,于洋[6]（2019）在《基于行波特征量与堆迭自动编码器的电缆早期故障定位方法》一文中研究指出电缆由于不易受天气影响及可靠性高等优点,在配电网中的使用越加广泛。但是,随着电缆运行年限的增加,电缆会因局部放电等影响而发生故障。电缆早期故障作为永久性故障的前兆,对其进行识别和定位是提高电网安全性的重要方法。由于过电流扰动信号在时频域下包含丰富的暂态信息,提出了行波特征量与堆迭自动编码器相结合的电缆早期故障定位方法。首先利用S变换对电流信号进行处理,提取行波等特征量,并将其作为输入数据对堆迭自动编码器进行训练,利用训练好的网络,正确定位早期故障发生的区段。通过在PSCAD/EMTDC中搭建仿真模型获得仿真数据,结果表明,所提的方法具有较高的准确率和较好的泛化性能。(本文来源于《四川电力技术》期刊2019年04期）

宋晓星,高艳丰,丁光彬,李铁源[7]（2019）在《基于改进VMD的输电线路行波故障定位研究》一文中研究指出为了避免变分模态分解(Variational Mode decomposition,VMD)过程中人为设定分量个数k值对故障行波信号分解不足或过剩造成的故障定位不精确,提出一种参数交替优化VMD的行波故障定位方法。首先,采用参数交替优化VMD的方法,得出更加合理的k值和α值。其次,根据Teager能量算子(Teager Energy Operator,TEO)对单分量信号解调速度快、准确度高的优点,将改进VMD与TEO相结合应用到高压输电线路故障行波检测,仿真验证该检测方法在输电线路行波故障定位中的优势。最后,推导出一种不受波速和线路弧垂影响的输电线路双端故障行波测距的新算法并进行故障定位。EMTDC仿真表明,该定位方法正确,计算简单,定位准确度较高。(本文来源于《电气应用》期刊2019年07期）

郭海清[8]（2019）在《基于行波法的铁路10kV自闭贯通线路故障定位研究》一文中研究指出随着社会和经济的快速发展,铁路自闭贯通线路在铁路电力系统中,肩负着重大的责任,为铁路沿线的自动闭塞信号及车站的负荷提供电源,是电力系统的经济命脉。当线路发生故障后直接威胁到电力系统的安全运行,因此能够精准的实现故障定位,及时的排除故障,提高供电可靠性,对铁路电力系统安全稳定的运行有重要的意义。本文选用行波法作为自闭贯通线路故障的定位方法。首先,根据行波的传播规律分析了其折反射特性,采用相模变换的方法消除叁相线路之间的耦合影响,然后详细分析了A型和D型两种常用测距方法的定位原理。在此基础上针对行波波速不确定的问题给出了两种不同的波速处理方案。行波测距的理论多年前已经提出,但是对于波头的准确识别是研究的关键。近年来,小波变换作为信号处理工具得到了广泛的应用。其次,本文利用小波变换的奇异性检测理论来确定行波信号的突变点,提取故障行波波头。先搭建了单一线路的仿真模型,采用与波速无关的单端测距法,在理论上避免了波速的不确定性造成的测距误差,研究了故障类型、过渡电阻、故障电压初相角叁种不同的因素对行波故障定位的影响。为了验证测距方法的可靠性,每种情况给出了多组测距结果。然后对架空线-电缆混合线路采用波速度单一化的双端测距方法。仿真结果表明,取得了良好的定位效果,测距精度较高。然后,以MATLAB中的GUI界面为平台,完成了故障定位系统的界面设计。当有故障发生时,该界面上可以将所测得故障距离,测距绝对误差等故障信息显示出来,方便用户直观的掌握线路上发生故障的情况。最后,利用实验室现有的条件,做了单相接地故障模拟试验。(本文来源于《石家庄铁道大学》期刊2019-06-01）

曾祥君,毛宇,邓丰,李越宇[9]（2019）在《基于多端行波时差的海底观测网故障定位方法》一文中研究指出目前海底观测网海缆故障检测定位受过渡电阻、自然环境与气候等多方面因素的影响,导致检测难度大、故障定位困难,为水下维修带来诸多困难。针对目前海底观测网故障定位存在的不足,论文首次提出了一种基于多端故障行波时差的海底观测网故障定位方法。首先,通过智能分支单元(branchunit,BU)确定故障线路,利用Floyd算法计算故障初始行波波头的最短传输路径;然后,将海缆等分为若干个等分点,通过海缆端点及连接点到各个等分点的距离建立行波初始路径矩阵,利用行波波速建立故障前的基准行波波头到达时差矩阵;故障后,利用安装在每条线路端点及连接点处的同步测量装置捕捉故障初始行波波头到达时间,建立故障后行波波头到达时差矩阵;最后,通过对比故障前、后行波波头到达时差矩阵的差异确定故障点准确位置。PSCAD仿真分析表明:所提方法实现简单、定位准确,为海底观测网电力系统安全可靠运行提供保障。(本文来源于《电网技术》期刊2019年09期）

李凤龙,张敏[10]（2019）在《以北斗卫星系统为基础的配电网行波故障定位方法的研究》一文中研究指出本文简要介绍了北斗导航系统,分析了在配电网中故障定位的行波法和阻抗法,对行波法的A、B型行波故障法进行详细介绍,分析工作原理和不同点。为北斗导航系统在电力行业配电网工程中的应用提供坚实的原理参考。(本文来源于《中国新通信》期刊2019年07期）

### 故障行波定位论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为了消除行波波速不确定性和线路弧垂对双端输电线路行波故障定位造成的误差影响,提出了一种在输电线路中间某一位置增加一个检测点的叁测点定位方法;该方法首先对电流行波信号进行相模变换,得到相互独立的线模分量,其次对得到的线模分量进行小波分析,检测出行波波头到各测量点时间,最后代入相应的公式计算出故障距离; MATLAB仿真实验结果表明:该方法不受过渡电阻、行波波速、故障类型等因素的影响,测距误差较小,原理简单,具有较高的准确性和良好的适用性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 故障行波定位论文参考文献

[1].廖清阳,王师国,余明轩,赵元.基于电压行波的配电网单相接地和断线故障的定位装置[J].电力设备管理.2019

[2].孔垂祥,杨岸,祝龙记.基于小波变换的双端输电线路行波故障定位[J].重庆工商大学学报(自然科学版).2019

[3].赵海龙,陈钦柱,梁亚峰,庞松岭.一种小电流接地系统故障行波精确定位方法[J].电力系统保护与控制.2019

[4].刘柏罕,贺达江,丁黎明,宋宏彪.PCB电压行波传感器精确故障定位仿真[J].电子技术与软件工程.2019

[5].陈启锐.基于双端行波的T型线路故障定位方法[J].湖南电力.2019

[6].李成升,于洋.基于行波特征量与堆迭自动编码器的电缆早期故障定位方法[J].四川电力技术.2019

[7].宋晓星,高艳丰,丁光彬,李铁源.基于改进VMD的输电线路行波故障定位研究[J].电气应用.2019

[8].郭海清.基于行波法的铁路10kV自闭贯通线路故障定位研究[D].石家庄铁道大学.2019

[9].曾祥君,毛宇,邓丰,李越宇.基于多端行波时差的海底观测网故障定位方法[J].电网技术.2019

[10].李凤龙,张敏.以北斗卫星系统为基础的配电网行波故障定位方法的研究[J].中国新通信.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/fc71d3dabce42c6c9e344b58.html