# 农网配电智能化改造现状与措施李小平

（聊城市光明电力服务有限责任公司252000）

摘要：本文首先分析了农网配电智能化改造的现状问题，其中主要阐述了无法准确预测农网配电负荷；智能化硬件设施支持较弱；供电能力不强，最后分析了农网配电智能化改造中采用的相关措施：加强农网配电智能化供电能力的改善；完善配网智能化设施；定期维护和管理配网智能化技术软件。

关键词：农网；配电；智能化

农网配电的智能化主要是融入了计算机技术喝供电设备，两者的相互融合并且紧密联系在一起，由此，结合当前的网络通信技术对于配电网的工作状态作出相应的监控和管理。因此，此中的技术在内部形成较为严密的逻辑结构是具有着一定的可能性的。但是，此中技术在实施的过程之中，需要投入大量的人力和财库，并且智能化技术在配电网的运行之中无法拥有更多的人力和财力。

一、农网配电智能化改造的现状分析

（一）无法准确预测农网配电负荷

现在是智能化、自动化管理的高科技时代,对于农网配电来说,它的配电管理水平存在很大的缺陷,比如农网配电负荷无法准确预测的问题给供电系统供电计划带来了很大的困难,虽然在农网配电负荷预测中有很多预测方法,但是由于一些预测方法受很多外界因素的影响,得不到准确的预测结果。目前,应用比较多的是电力弹性系数法,这种方法简单,但是因素也比较多,所以应用该方法对农网负荷进行预测是非常不准确的。为了提高农网配电的负荷需要加强农网配电智能化的改造,改造中由于农网配电系统的一些设施不完善,智能化系统管理也不严谨,所以使农网配电智能化系统不能在农网配电中广泛应用,尤其是在一些偏远的地区仍然应用比较陈旧的农网配电技术,这也在一定程度上阻碍了我国电力企业全面发展的步伐。

（二）智能化硬件设施支持较弱

对于农网配电智能化改造来说,它的改造必然需要硬件和软件系统的支持,而硬件系统支持薄弱的话,农网配电智能化在发展和改造的过程中必然会受到很大的阻力,所以农网配电智能化改造中硬件系统支持如果不加强,很难提高农网配电智能化水平,进而也不能满足电力系统电能供给的要求,在农村电力系统长期的供电过程中,配网智能化得不到及时的更新和改进,就会降低电力系统配网供电的安全性和可靠性,从而造成农村停电现象频繁发生。

（三）供电能力的问题

农网配电中存在的供电能力问题受地理位置的影响,随着农村用户家用电器以及一些耗电设备的增加,配网负荷严重不足,较长的输送距离和较低的电压,超负荷使得农网供电能力严重受到限制,除此之外,农村用电时间比较集中,所以在农网供电能力有限的情况下,经常会发生停电跳闸现象,虽然随着我国各个地区以及城乡一体化建设的不断推进,农网配电设施也得到了一定的缓解,但是在农网配电智能化供电方面仍然有很大的欠缺,影响农村电力系统的供电质量。

二、农网配电智能化改造中采用的相关措施

（一）加强农网配电智能化供电能力的改善

提高供电能力,保障供电系统运行的稳定性,降低停电频率,满足用户的用电需求是现在供电企业发展的目标,尤其是供电能力改善的过程中要注意供电负荷的预测,各级供电站之间的最佳建设距离,减少因距离和超负荷给供电系统带来的影响,保障供电电压的稳定性,尤其是要加强对农村用电高峰期的智能化管理与调控,要考虑日后负荷增加的情况,并对其进行合理的规划,还要一直把握住负荷增减的动向并加强用电情况的检测。

（二）加强配网智能化设施的完善

在农网配电智能化改造的过程中要时刻注意与计算机网络技术的结合,充分利用现代化的高科技,加强对供电系统及用户用电情况的数据分析,获得较为准确的用电地区在一定时间内的负荷变化情况,同时也给电力市场未来的发展及电能的分配提供了数据理论基础。对于农网配电智能化改造过程中所需要的设施和设备要加大投入,对于工作性能落后,操作灵敏度较低的一些设备要及时进行改进和更新。

（三）完善配网智能化设施

在农网配电智能化改造的过程中要时刻注意与计算机网络技术的结合,充分利用现代化的高科技,加强对供电系统以及用户用电情况的数据分析,获得较为准确的用电地区在一定时间内的负荷变化情况,同时也给电力市场未来的发展及电能的分配提供了数据理论基础。对于农网配电智能化改造过程中所需要的设施和设备要加大投入,对于工作性能落后、操作灵敏度较低的设备要及时进行改进和更新。

（四）定期维护和管理配网智能化技术软件

不同的技术能够在技术的运行过程之中有着不同的改造以及相应的发展。由此为乐能够加强弄配电网的发展和相应的智能化的改造，需要将可靠性的技术能够经由人员定期进行检查和相应的发展的人员对此的管理和维护。例如，配网自动化技术在整个的配电网的过程中改变过强的符合俄的维护，并且能够在配电网的发展的过程之中的做好自动化的配电网的维护和管理工作。对于配网自动化技术也要注重管理,尤其是对技术的更新管理,要时刻让配网自动化技术与供电系统的运行状态相匹配,以保障供电系统运行的可靠性。

参考文献

[1]李晓红.10kV农配网线路柱上真空断路器智能化改造方式探索[J].中国新技术新产品,2015,(5):9-10.DOI:10.3969/j.issn.1673-9957.2015.05.009.

[2]高永宽.10kV农配网线路柱上真空断路器智能化改造[J].农村电工,2013,(5):36-37.DOI:10.3969/j.issn.1006-8910.2013.05.036.

[3]姬文学.由配网台区改造取得经验从而推广小区智能化用电营销的设想[J].科技视界,2014,(20):287-287,344.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/fdfe1b7ce57ef625593de0c7.html