# 制冷系统论文_原云飞,宋宇

导读:本文包含了制冷系统论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:制冷系统,奶油,技术,节能,喷射器,空调器,食用菌。

### 制冷系统论文文献综述

原云飞,宋宇[1]（2019）在《暖通空调制冷系统中的环保节能技术》一文中研究指出暖通空调制冷系统中的环保节能技术的使用对于满足当前暖通空调工程低消耗、高效率的运作要求起着非常重要作用。在建筑暖通空调制冷系统应用中,加强环保节能技术应用分析具有非常必要的现实意义。(本文来源于《建材与装饰》期刊2019年36期）

李仕成,顾锦鸿[2]（2019）在《人造奶油加工生产线制冷系统改造工程实践》一文中研究指出某企业在用的由丹麦Gerstenberg&Agger公司早期生产的人造奶油加工设备的急冷机制冷系统以氨制冷为主,随着我国对安全生产和环保要求越来越高,需要将氨制冷系统改造成为氟制冷系统。总结了制冷系统改造过程中的急冷机改造、制冷机选配、控制系统设计、冷却水系统配套等若干极具工程实践的技术问题解决经验,可为同行的类似系统改造提供参考。(本文来源于《机械工程与自动化》期刊2019年06期）

樊欢[3]（2019）在《变频技术在中央空调制冷系统中的应用研究》一文中研究指出当前空调作为人们日常生活中所主要使用的电器设备,它的功能和性能与人们的生活水平息息相关。制冷是空调的主要功能,能够带给人们更加凉爽的环境。当前我国注重能源的可持续发展,更加注重节约与保护,在空调制冷的过程中,会出现一定的资源浪费的现象,应当根据空调的制冷系统进行优化。在这个背景下,变频技术被研发使用,通过有效的调整空调运作的频率,减少了中央空调的噪音污染,同时能够降低能源的消耗,带动我国空调的生产质量。(本文来源于《中外企业家》期刊2019年35期）

张帆,杨玉华[4]（2019）在《太阳能喷射制冷系统性能优化的研究》一文中研究指出为了提高制冷系统的效率,文中对一种新型太阳能驱动制冷系统进行了研究。所研究系统的主要部件有真空管收集器、发生器、涡轮机、喷射器、蒸发器、压缩机、冷凝器、节流阀和齿轮箱。通过将该系统与没有涡轮机、压缩机和齿轮箱的传统制冷系统进行试验对比,表明所提出的系统具有比传统喷射制冷系统更好的性能。(本文来源于《信息技术》期刊2019年11期）

曹晓梅[5]（2019）在《浅析暖通空调制冷系统中的环保节能技术》一文中研究指出随着经济的迅速发展以及科学技术水平的不断提高,暖通空调系统取得了很大程度的进步,并在建筑设计中有着越来越广泛的应用,对人们的供暖与制冷需求进行了有效保障。随着节能减排意识深入人心,人们愈发重视暖通空调系统的节能性,并对其提出了更高的要求。本文就针对暖通空调制冷系统中的环保节能技术进行研究。(本文来源于《建材与装饰》期刊2019年32期）

李力,李红,赵睿杰,向清江[6]（2019）在《大型食用菌培养房室内制冷系统优化设计》一文中研究指出为了提高食用菌的成品率和大规模生产,需要了解食用菌厂房内环境分布总体状况以维持培养房内温度及其均匀性,以上海某食用菌厂房为研究对象,首先利用CFD软件建立叁维模型、仿真,并对比模拟结果与试验结果,证明模拟数据的有效性和可行性,最终提出4种方案,对不同方案模拟结果的对比,选取最优方案.结果表明:标高0. 1,1. 8和3. 5 m处平均温度与数值模拟结果差距1. 0℃左右,基本比较吻合.其中方案1安装喷嘴装置,在改善培养房间的流场和温度场分布,提高房间内温度分布的均匀性的作用最为突出,但增加一定的能耗,并没有达到节能的目的.开展厂房内环境分布的研究与优化工作,给生产操作提出指导意见,在增加食用菌产量方面具有重要意义.(本文来源于《排灌机械工程学报》期刊2019年11期）

陈锐,雷博雯,陈振华,李金波,吴建华[7]（2019）在《与工质互溶性较差的润滑油对制冷系统影响的研究综述》一文中研究指出天然工质R290是现今备受关注的房间空调器替代工质之一,但其润滑油的选择尚未统一。应用于R22的矿物油与R290有良好的互溶性,但选用矿物油作为R290压缩机润滑油时,油池中溶解的制冷剂过多,导致润滑油工作黏度不足,并增加系统所需充注量,因此需要更大的粘度等级。PAG合成油与R290部分互溶,其互溶程度可以通过改变PAG的分子结构调整。目前,部分R290房间空调器选用了互溶性较差的PAG油。本文针对R290房间空调器的润滑油选择问题,对以往工质替代过程(HFC替代R12、R22,R32替代R410A)中有关制冷剂/润滑油较差的互溶性对空调器性能影响的研究进行了综述,并对R290系统应用互溶性较差的润滑油进行了评价。(本文来源于《流体机械》期刊2019年10期）

刘湘婉,孙程斌,蒋彦龙,郑文远,高赞军[8]（2019）在《机载制冷系统故障诊断及可视化软件的研究》一文中研究指出目前,在机载蒸发循环制冷系统故障诊断的可视化软件方面,国内外相关的研究较少。建立了一种基于PSO-SVM的机载蒸发循环制冷系统故障诊断模型,利用PSO算法对SVM模型的参数进行优化,以提高模型的诊断精度。为了便于机组人员实时监测系统的运行状况,使用MATLAB中的GUI模块对所构建的故障诊断模型进行了可视化界面设计。该软件可用于训练和测试故障诊断模型,并诊断用户输入的系统运行数据。经过验证表明,该软件运行可靠、诊断结果准确。(本文来源于《制冷与空调(四川)》期刊2019年05期）

王昌,王亚男,刘远威,戴巍,沈俊[9]（2019）在《极低温绝热去磁制冷系统中的热开关》一文中研究指出热开关是极低温绝热去磁制冷系统的关键部件。介绍了极低温绝热去磁制冷系统中热开关的作用和性能参数、常用类型及工作原理、典型应用,最后简要讨论了热开关的未来发展方向。(本文来源于《真空与低温》期刊2019年05期）

张超,姜周曙,邵根富,黄国辉[10]（2019）在《基于分布式光伏直驱制冷系统的监控平台》一文中研究指出为研究光伏直驱制冷系统夏季供冷性能以及各部件间的匹配特性,构建了光伏逆变后直接驱动变频压缩机运行的制冰供冷系统,并针对系统设计了一套监控平台。监控平台由数据采集仪、PID仪表、智能电表、温度压力传感器以及监控软件等组成。监控软件以TCP/IP、Modbus RTU传输协议为基础,实现了数据采集、数据处理、实时显示、数据存储等功能。经过测试与验证,该平台可稳定监测各个部件的状态,为分布式光伏直驱制冷系统的研究与改进提供有力的依据。(本文来源于《节能》期刊2019年10期）

### 制冷系统论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

某企业在用的由丹麦Gerstenberg&Agger公司早期生产的人造奶油加工设备的急冷机制冷系统以氨制冷为主,随着我国对安全生产和环保要求越来越高,需要将氨制冷系统改造成为氟制冷系统。总结了制冷系统改造过程中的急冷机改造、制冷机选配、控制系统设计、冷却水系统配套等若干极具工程实践的技术问题解决经验,可为同行的类似系统改造提供参考。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 制冷系统论文参考文献

[1].原云飞,宋宇.暖通空调制冷系统中的环保节能技术[J].建材与装饰.2019

[2].李仕成,顾锦鸿.人造奶油加工生产线制冷系统改造工程实践[J].机械工程与自动化.2019

[3].樊欢.变频技术在中央空调制冷系统中的应用研究[J].中外企业家.2019

[4].张帆,杨玉华.太阳能喷射制冷系统性能优化的研究[J].信息技术.2019

[5].曹晓梅.浅析暖通空调制冷系统中的环保节能技术[J].建材与装饰.2019

[6].李力,李红,赵睿杰,向清江.大型食用菌培养房室内制冷系统优化设计[J].排灌机械工程学报.2019

[7].陈锐,雷博雯,陈振华,李金波,吴建华.与工质互溶性较差的润滑油对制冷系统影响的研究综述[J].流体机械.2019

[8].刘湘婉,孙程斌,蒋彦龙,郑文远,高赞军.机载制冷系统故障诊断及可视化软件的研究[J].制冷与空调(四川).2019

[9].王昌,王亚男,刘远威,戴巍,沈俊.极低温绝热去磁制冷系统中的热开关[J].真空与低温.2019

[10].张超,姜周曙,邵根富,黄国辉.基于分布式光伏直驱制冷系统的监控平台[J].节能.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/febecf3da8e3aa27177a016d.html