# 再现和重复 降重

##### 问：重复性和再现性是什么意思

- 答：重复性是不同操作者不同操作条件所做样品的偏差，再现性是同一操作者同样操作条件的偏差。重复性是用本方法在正常和正确操作情况下，由同一操作人员，在同一实验室内，使用同一仪器，并在短期内，对相同试样所作两个单次测试结果，在95％概率水平两个独立测试结果的最大差值。再现性是用本方法在正常和正确操作情况下，由两名操作人员，在不同实验室内，对相同试样各作单次测试结果，在95％概率水平两个独立测试结果的最大差值

##### 问：曲式分析里 再现和重复 区别是什么呀 新人刚学到单二曲式 再现和重复

- 答：重复是指一个乐段里面的反复，再现是指B段出现了与A段相同的内容

##### 问：测试仪器的重复性和再现性是什么意思？

答：一、重复性是用本方法在正常和正确操作情况下，由同一操作人员，在同一实验室内，使用同一仪器，并在短期内，对相同试样所作多个单次测试结果，在95％概率水平两个独立测试结果的最大差值。

二、再现性是指两个不同的实验室对同一物料进行测定两个分析结果接近的程度。再现性的值总是大于或等于重复性,因为再现性的测量结果把重复性引起的偏差考虑进去了。

在中国仪器中当测量条件是在以下4个状况下实验时，相同的待测量的测量结果有一致性的称为重复性,4个条件分别为:

1、相同的测量环境 ;

2、相同的测量仪器及在相同的条件下使用;

3、相同的位置;

4、在短时间内的重复 。

在很多实际工作中，最重要的再现性指由不同操作者、采用相同的方法、仪器，在相同的环境条件下，检测同一被测物的重复检测结果之间的一致性，即检测条件的改变只限于操作者的改变。

也就是说别人用你说的方法和仪器也能做出同样的结果来，这就是试验的再现性。当然，这样的试验就叫做再现性实验。

扩展资料：

测试仪特点

查线器(用于追踪无强电状态下的所有金属电缆，并且能在连接任

何交换机、路由器、PC终端的情况下直接找线；用于判断线路状态，识别线路故

障；是网络安装、维护的实用性工具。

1.追踪电缆线路时，无需剥开线路外皮，简单、快捷，并可以判别线路断点的位置

2.可以在连接任何型号以太网交换机、路由器开机状态下直接找线

3.可用于寻找任何金属线缆线路

4.支持交换机开机状态下的线序校对

5.可完全代替网络测试仪

6.发射器有低电压提示功能，接收器有照明灯功能

- 参考资料：

答：量具重复性与再现性分析：GR&R 是用来检定检测产品的人员是否具备识别产品特性的能力，正常的产品是否会误判，不正常的产品是否会漏判，也就是检定“检测系统是否正常”的一个工具。 GR&R是研究重复性和再现性的，是计量型分析。

一、重复性是用本方法在正常和正确操作情况下，由同一操作人员，在同一实验室内，使用同一仪器，并在短期内，对相同试样所作多个单次测试结果，在95％概率水平两个独立测试结果的最大差值。 在中国仪器中当测量条件是在以下4个状况下实验时，相同的待测量的测量结果有一致性的称为重复性,4个条件分别为:

1、相同的测量环境 ;

2、相同的测量仪器及在相同的条件下使用;

3、相同的位置;

4、在短时间内的重复 。

- 二、再现性是指两个不同的实验室对同一物料进行测定两个分析结果接近的程度。再现性的值总是大于或等于重复性,因为再现性的测量结果把重复性引起的偏差考虑进去了。 在很多实际工作中，最重要的再现性指由不同操作者、采用相同的方法、仪器，在相同的环境条件下，检测同一被测物的重复检测结果之间的一致性，即检测条件的改变只限于操作者的改变。也就是说别人用你说的方法和仪器也能做出同样的结果来，这就是试验的再现性。当然，这样的试验就叫做再现性实验。

- 答：测试仪器的复现性表示在不同测量条件下，对同一被测物理量的一致性，通常所称的台间误差或“台差”，就是复现性指标之一，因此选用仪器时，要求具有良好的复现性十分重要。

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ff115b8379b7edc86820b3ad.html